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KOMPRESORIŲ IR VAKUUMO STOČIŲ APTARNAVIMO 
PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	1
	Paslaugų apimtis

	1.1
	Įrenginių apžiūra darbingumo patikrinimui - ne rečiau, kaip 1 kartą per savaitę.

	1.2
	Įrenginių techninė priežiūra pagal tiekėjo parengtus reglamentus (įskaitant darbus, dalis ir medžiagas) - ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Techninės priežiūros reglamentas turi būti parengtas pagal gamintojo dokumentus ir rekomendacijas. Minimalūs techninės priežiūros darbai su preliminariais periodais pateikti lentelėje. Tiekėjas pateiks techninės priežiūros reglamentus ir suderins darbo grafikus su užsakovo atstovu, atsakingu už sutarties vykdymą. Techninės priežiūros reglamentas nurodo, kokie darbai ir kaip dažnai turi būti atliekami, kokios dalys ir sąnaudinės medžiagos bei jų kiekiai bus naudojami, kokia darbų atlikimo trukmė. Techninės priežiūros reglamentus tiekėjas pateiks kartu su pasiūlymu. Grafikai suderinami per 5 d.d. po sutarties pasirašymo.


	1.3
	Įrenginių remontas įskaitant darbus, dalis ir medžiagas bus atliekamas reikalui esant.

	1.4
	Naudojamos dalys ir medžiagos - originalios gamintojo dalys ir rekomenduojamos medžiagos.

	1.5
	Įrenginių techninės būklės įvertinimas ir rekomendacijos ligoninei dėl naujų įrenginių įsigijimo - pagal poreikį.




	2
	Pranešimai/įspėjimai

	2.1
	Įspėjimus apie gedimus tiekėjas priims savo lėšomis sumontuotų daviklių pagalba.

	2.2
	Gali būti pagalbiniai/papildomi įspėjimai iš teritorinių inžinierių telefonu, SMS ar e-paštu.

	2.3
	Tiekėjo įspėjimai-pranešimai MTS vedėjui ir teritoriniams inžinieriams, kad jis nepajėgus įvykdyti įsipareigojimų laiku - ne vėliau, kaip per 48 val. nuo gedimo momento.



	3
	Reagavimo laikai

	3.1
	Tiekėjo darbuotojai atvyks ir sužiedins įrenginius nedelsiant po įvykio užfiksavimo.

	3.2
	Reakcijos laikas į avarinę situaciją darbo dienų metu - ne daugiau 6 val., poilsio ir šventinių dienų metu - ne daugiau 8 val.

	3.3
	Remonto laikas - ne daugiau kaip 48 val.



	4
	Ataskaitos

	4.1
	Tiekėjas teiks kasmėnesines ataskaitas apie atliktus per einamąjį mėnesį darbus.

	4.2
	Ligoninė apmokės tiekėjo sąskaitas, kurių mėnesinė vertė yra 1/12 sutarties vertės.



	5
	Atsakomybės

	5.1
	Ligoninė sudarys galimybes tiekėjo įgaliotiems darbuotojams prieiti prie įrenginių jų aptarnavimo tikslais.

	5.2
	Tiekėjas nustatytu laiku informuos ligoninę apie ne gebėjimą atlikti darbų ar likviduoti defektų laiku. Pastaba: šie perspėjimai neatleidžia tiekėjo nuo atsakomybės dėl darbų neįvykdymo ir kilusių dėl to padarinių. 


	6
	Reikalavimas

	6.1
	Tiekėjas turi turėti inžinierius (bent 1 vieną) galinčius kvalifikuotai suteikti perkamas paslaugas. Kartu pasiūlymu pateikti kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą (apmokymų sertifikatą, pažymėjimą, licencijos ar kt. dokumentą), kuriuose būtų nurodyta TS prieduose išvardintos įrangos gamintojo suteikta teisė atlikti konkrečiam medicinos prietaisui techninį aptarnavimą.
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