Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

# DĖL „OPTINIS KOHERENTINIS TOMOGRAFAS (1 VNT.)

“

____________ Nr.______

(Data)

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų), specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavardė |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų), specialisto adresas (-ai) |  |
| Paskirtų darbų procentinė dalis arba piniginė vertė |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Mes siūlome šią prekės kainą:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas ir modelis | Mat. vnt. | Kiekis | Kaina EUR be PVM | PVM suma EUR | Kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optinis koherentinis aparatas |  | Vnt. | 1 |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai suma skaičiais skiriasi nuo sumos žodžiais, teisinga laikoma nurodyta suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ___________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo ir sumontavimo darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė |  | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai optiniam koherentiniam tomografui: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Optinis koherentinis tomografas | Modelis, Gamintojas |  |  |  |  |
| 1.3. | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto); 3. spalvotos akių dugno fotografijos. |  |  |  |  |
| 1.4. | Prietaiso technologinis išpildymas ir komplektavimas | Prietaisas sudarytas iš diagnostinio OKT įrenginio su integruota skaitmenine foto kamera ir atskiro atitinkamos specifikacijos kompiuterio, monitoriaus, bei reguliuojamo aukščio elektrinio staliuko. |  |  |  |  |
| 1.5. | OKT skenavimo greitis | Ne mažiau 50000 A skenų per sekundę |  |  |  |  |
| 1.6. | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje | Ne mažiau 12 mm |  |  |  |  |
| 1.7. | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje | Ne mažiau 9 mm |  |  |  |  |
| 1.8. | OKT skenavimo ašinė rezoliucija | Ne daugiau 7 µm |  |  |  |  |
| 1.9. | OKT skenavimo šoninė rezoliucija | Ne daugiau 20 µm |  |  |  |  |
| 1.10. | OKT skenavimo šablonai | 3D tūrinis skenavimas; linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis) |  |  |  |  |
| 1.11. | Minimalus vyzdžio diametras OKT tyrimui | Ne daugiau 2,5 mm |  |  |  |  |
| 1.12. | Minimalus vyzdžio diametras akies dugno fotografijos tyrimui | Ne daugiau 3,3 mm |  |  |  |  |
| 1.13. | Akies dugno fotografijų tipai | Spalvota arba jai lygiaverčiai dugno atvaizdavimo tipai |  |  |  |  |
| 1.14. | Spalvoto akies dugno fotografavimo kampas | Ne mažiau 45° |  |  |  |  |
| 1.15. | Galimybė tyrimą atlikti pusiau automatiniu ir rankiniu režimu | Būtina |  |  |  |  |
| 1.16. | Specialus režimas pacientams su katarakta | Būtina |  |  |  |  |
| 1.17. | Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, aukštos rezoliucijos skenavimas |  |  |  |  |
| 1.18. | Glaukomos analizės galimybės |  | - Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio apie optinį diską nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze; - Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze. |  |  |
| 1.19. | Priekinio akies segmento tyrimo modulis |  | Būtina |  |  |
| 1.20. | OKT angiografijos tyrimas |  | Būtinas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės kraujagysles, nenaudojant kontrasto |  |  |
| 1.21. | Programinė įranga |  | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM. |  |  |
| 1.22. | Kompiuteris, tinkamas OCT ir spalvotų vaizdų apdorojimui ir kaupimui |  | Kompiuteris ir monitorius (HD raiškos) gali būti ir integruoti vienas su kitu; klaviatūra ir pelė (optinė) – atskirai. |  |  |
| 1.23. | Staliukas OKT prietaisui, kompiuteriui ir monitoriui pastatyti |  | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas |  |  |
| 1.24. | Maitinimas |  | Iš ~220-240V, 50Hz elektros tinklo |  |  |
| 2. | Kiti reikalavimai optiniam koherentiniam tomografui: |  |  |  |  |
| 2.1. | Garantija |  | ≥24 mėn. |  |  |
| 2.1. | Atitiktis 93/42/EEC direktyvai/ ar lygiaverčiai |  | Būtina |  |  |
| 2.2. | Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu |  | Būtina (kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo). |  |  |
| 2.3. | Įrangos pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas |  | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |  |
| 2.4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija |  | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |  |

KARTU SU PASIŪLYMU PRIVALOMA PATEIKTI: Techninėje specifikacijoje (2 priedas) nurodytus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį 1 punkte nustatytiems reikalavimams.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas; Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1. 1.; Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo (5 priedas). 2.; Tiekėjo deklaracija dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties (6 priedas). 3.; Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas. 4.; Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (2 priedas). 5.; Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma). 6.; Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma). 7.; Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma). 8.; Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos (jei taikoma). 9.; Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma). 10.; Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims /*: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą).

Pastaba*. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |