Laboratorinės priemonės ir įrankiai

1 pirkimo dalis. Laboratorinės priemonės

Techninė specifikacija

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Visos priemonės turi būti pilnai sukomplektuotos ir paruoštos naudojimui – kartu su visais būtinais priedais, laidais, maitinimo adapteriais, jungtimis, laikikliais, tvirtinimo elementais bei programine įranga (jei taikoma). Rinkiniuose esantys elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti, kad būtų galima tinkamai naudoti pagal prietaiso funkciją. Jokie papildomi komponentai neturi būti reikalingi siekiant pradėti darbą su prietaisais. |
| 2. | Priemonių rinkiniai turi būti komplektuojami nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. |
| 3. | Prekės turi būti pristatytos į Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnaziją, Vytauto g. 14, Skuodas. |
| 4. | Tiekėjas įsipareigoja suorganizuoti mokymus mokytojams kaip naudotis prietaisais ir priemonėmis. Pagrindiniai reikalavimai keliami mokymams: Mokymų trukmė nemažiau nei 4 akad. val.; Mokymai privalo vykti Pirkėjo patalpose naudojant tiekėjo pateiktus įrenginius; Mokymų tvarkaraštis derinamas atskirai pagal pirkėjo galimybes. |
| 5. | Garantinės priežiūros visiems įrenginiams laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 6. | Prekėms nustatomi aplinkosauginiai kriterijai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Taip pat vykdant sutartį bus siekiama mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus Šalys viena kitai turės teikti elektroniniu formatu, jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip. Atsiradus būtinumui, minėti dokumentai, galės būti teikiami popieriniu formatu arba jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba viena iš Šalių nurodo tokį būtinumą. Tokiu atveju Šalys privalės naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |

| I pirkimo dalis Laboratorinės priemonės |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas, modelis, nuoroda į pagrindžiančius dokumentus |  |
| 1. | Augalų daigumo eksperimentų rinkinys – 1 vnt. | Siūlomas rinkinys turi būti tinkamas atlikti eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: |  |  |
|  |  | - Botanika. |  |  |
|  |  | - Sėklų daigumas. |  |  |
|  |  | - Augalo šaknų ir lapų augimas. |  |  |
|  |  | - Augalų reakcija į šviesą. |  |  |
|  |  | - Veiksniai, įtakojantys augalų vystymąsi. |  |  |
| 2. | Elektrochemijos rinkinys – 15 vnt. | 1. Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 5 elektrochemijos bandymus šiomis temomis: |  |  |
|  |  | 1.1 skysčių laidumas, |  |  |
|  |  | 1.2 elektrolizė, |  |  |
|  |  | 1.3 galvanizavimas, |  |  |
|  |  | 1.4 elektrocheminis elementas, |  |  |
|  |  | 1.5 įtampos seka. |  |  |
|  |  | 2. Rinkinio sudėtis (kiekvienam rinkiniui): |  |  |
|  |  | 2.1. Mini skaitmeninis multimetras – 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2.2. Briaunuotas stiklinis indas – 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2.3. Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos laboratorinis šaukštelis – 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2.4. Lakmuso popierėliai – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2.5. Anglies elektrodai – ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  |  | 2.6. Geležies elektrodas – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2.7. Vario elektrodas – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2.8. Cinko elektrodas – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2.9. „Krokodilo“ tipo gnybtai – ne mažiau kaip 5 vnt. |  |  |
|  |  | 2.10. Baterija, 4,5 V – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2.11. Šviesos diodas (LED arba lygiavertis) – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2.12. Eksperimento laidai: raudoni – ne mažiau kaip 2 vnt., ilgis ne trumpesnis kaip 25 cm. |  |  |
|  |  | 2.13. Eksperimento laidas juodas – ne mažiau kaip 1 vnt., ilgis ne trumpesnis kaip 25 cm. |  |  |
|  |  | 2.14. Polipropileno menzūra, talpa ne mažesnė kaip 100 ml – 1 vnt. |  |  |
| 3. | Molekulių rinkinys – 2 vnt. | Kiekvieną rinkinį turi sudaryti : |  |  |  |  |
|  |  | 1. įvairių valentingumų atomų modeliai:, chloro, degonies, azoto, anglies. |  |  |  |  |
|  |  | 2. lankstūs jungiamieji elementai. |  |  |  |  |
|  |  | 3. Atomų ir jungiamųjų elementų kiekis turi būti pakankamas, kad vienu metu su rinkiniu galėtų dirbti 3–4 mokinių grupė. |  |  |  |  |
| 4. | Mechanikos eksperimentų rinkinys – 5 vnt. | 1. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti bandymus ne mažiau kaip šiomis temomis: |  |
|  |  | - Kūnų mechanika – ne mažiau kaip 8 eksperimentų, |  |
|  |  | - Skysčių mechanika – ne mažiau kaip 3 eksperimentų, |  |
|  |  | - Dujų mechania – ne mažiau kaip 3 eksperimentų. |  |
|  |  | 2. Rinkinį sudaro ne mažiau kaip šios dalys: |  |
|  |  | 2.1. Laboratorinis stovas su laikikliais, ne mažiau kaip 1 vnt., |  |
|  |  | 2.2. Svareliai su išpjova arba kabliukais – ne mažiau kaip 6 vnt. 10 -50 g svorio |  |
|  |  | 2.3.Svertas – su kiaurymėmis svarelių pakabinimui. |  |
|  |  | 2.4. Spyruoklini dinamometras, diapazonas ne siauresnis kaip 1-10 N, ne mažiau kaip 1 vnt., |  |
|  |  | 2.5. Ne mažiau kaip 2 skriemuliai, iš kurių bent 1 su kabliuku. |  |
|  |  | 2.6. Vežimėlis – su vieta strypelio tvirtinimui ir svarelių pakabinimui. |  |
|  |  | 2.7. Švirkštų rinkinys – ne mažiau kaip 2 vnt., talpa ne mažesnė kaip 10 ml. |  |
|  |  | 2.8. Spyruoklė su pakabinimo kilpomis, diapazonas ne siauresnis kaip 5-10 N – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  |  | 2.9. U formos manometro vamzdelis – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  |  | 2.10. Graduotas cilindras – ne mažesnis kaip 25 ml, ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  |  | 2.11. Silikoninės ar lygiavertės medžiagos žarnelės – ne mažiau kaip 4 vnt., įvairių ilgių. |  |
| 5. | Elektros pagrindų eksperimentų rinkinys – 5 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti pagrindinius elektros, šiluminės energijos ir magnetizmo eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: |  |
|  |  | - Elektros grandinė, |  |
|  |  | - Laidumas, |  |
|  |  | - Įtampa, |  |
|  |  | - Srovės stiprumas, |  |
|  |  | - Omo dėsnis, |  |
|  |  | - Šilumos energija, |  |
|  |  | - Saugikliai, |  |
|  |  | - Bimetalinis jungiklis, |  |
|  |  | - Erstedo eksperimentas, elektromagnetai. |  |
| 6. | Indukcinės ir kintamosios srovės eksperimentų rinkinys – 5 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima aiškinti ne mažiau kaip šiuos indukcinės ir kintamosios srovės eksperimentus: |  |
|  |  | 1. Indukcija, |  |
|  |  | 2. Indukcija su DC, |  |
|  |  | 3. Lenso dėsnis, |  |
|  |  | 4. Elektros generatorius, |  |
|  |  | 5. Kintamosios srovės generatoriai, |  |
|  |  | 6. Transformatorius, |  |
|  |  | 7. Ritės varža, |  |
|  |  | 8. Kondensatorius. |  |
| 7. | Didysis fizikos pagrindų rinkinys-laboratorija – 1 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti skirtingų eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis: |  |
|  |  | 1. Elektra - ne mažiau kaip 6 eksperimentai; |  |
|  |  | 2. Mechanika - ne mažiau kaip 4 eksperimentų, |  |
|  |  | 3. Optika - ne mažiau kaip 4 eksperimentai, |  |
|  |  | 4. Šiluma ne mažiau kaip 3 eksperimentai. |  |
| 8. | Elektrostatikos, magnetizmo ir elektrochemijos eksperimentų rinkinys – 1 vnt. | Su turi būti galima atlikti elektros pagrindų siūlomu rinkiniu eksperimentus, elektrostatikos, magnetizmo ir elektrochemijos temomis, ne mažiau kaip šiomis temomis: |  |
|  |  | 1. Trinties elektra; |  |
|  |  | 2. Jėgos poveikis tarp įkrautų kūnų; |  |
|  |  | 3. Magnetinis poveikis; |  |
|  |  | 4. Jėgos poveikis tarp magnetų; |  |
|  |  | 5. Elektroskopas; |  |
|  |  | 6. Magnetinė įtaka. |  |
| 9. | Elektros gamybos eksperimentų rinkinys – 15 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti pagrindinius elektros energijos gamybos ir virsmų eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: |  |
|  |  | - Elektros srovės ir įtampos matavimas. |  |
|  |  | - Elektros grandinių tyrimas (nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtos grandinės). |  |
|  |  | - Energijos virsmas į šilumą. |  |
|  |  | - Energijos virsmas į mechaninę energiją. |  |
|  |  | - Energijos virsmas iš cheminės energijos. |  |
| 10. | Optikos eksperimentų rinkinys – 5 vnt. | 1. Su siūlomais rinkiniais turi būti galima atlikti optikos eksperimentus, ne mažiau kaip šiomis temomis: |  |
|  |  | 1.1 Šviesa ir šešėliai, |  |
|  |  | 1.2 Atspindžiai, |  |
|  |  | 1.3 Snelijaus dėsnis, |  |
|  |  | 1.4 Šviesos refrakcija, |  |
|  |  | 1.5 Spindulių kelias per lęšius, |  |
|  |  | 1.6 Šviesa ir spalva. |  |
|  |  | 2. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 5 darbo grupėms. |  |
|  |  | 3. Rinkinio sudėtis (kiekvienam rinkiniui): |  |
|  |  | 3.1. Balti ekranai su skale – ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  |  | 3.2. Laikikliai – ne mažiau kaip 2 vnt., |  |
|  |  | 3.3. Filtrų rinkiniai – 1 rinkinys (ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų filtrai) |  |
|  |  | 3.4. Universalūs veidrodžiai – ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  |  | 3.5. Prizmės – ne mažiau kaip1 komplektas., ne mažesnės kaip 25 × 25 mm. |  |
|  |  | 3.6. Skaidrių optinių kūnų rinkiniai – ne mažiau kaip 1 komplektas, ne mažiau kaip iš 6 skirtingų kūnų. |  |
|  |  | 3.7. Kombinuoti šviesos šaltiniai (LED ar lygiaverčiai) – ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  |  | 3.8. Šviesos šaltinio maitinimo šaltinis iš elektros tinklo – nemažiau kaip 1 vnt. |  |
| 11. | Demonstracinis Optikos rinkinys – 1 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: |  |
|  |  | 1. Šviesos sklidimas; |  |
|  |  | 2. Šviesos lūžis; |  |
|  |  | 3. Šviesos dispersija; |  |
|  |  | 5. Poliarizacija. |  |
| 12. | Žemės ir mėnulio judėjimo demonstracinis modelis – 1 vnt. | 1. Modelis turi būti trimatis, skirtas vaizdžiai pademonstruoti Žemės ir Mėnulio judėjimą. |  |
|  |  | 2. Dangaus kūnai turi suktis ant svirties aplink šviesos šaltinį, kuris vaizduoja Saulę. |  |
|  |  | 3. Žemės gaublio matmenys – ne mažesni kaip 15 cm. |  |
| 13. | Kamuoliuko ir žiedo rinkinys– 15 vnt. | 1. Rinkinys skirtas kietų kūnų išsiplėtimo, atsiradusio dėl šilumos poveikio, demonstravimui. |  |
|  |  | 2. Rinkinio sudėtis: |  |
|  |  | 2.1. Rutulys ir žiedas, pagaminti iš metalo ar lygiavertės medžiagos, su rankenomis arba kitomis tvirtinimo priemonėmis. |  |
|  |  | 2.2. Abi rinkinio dalys turi būti tarpusavyje techniškai suderintos, kad būtų galima atlikti demonstraciją. |  |
| 14. | Švytuoklė – 1 vnt. | 1.Švytuoklė skirta trečiajam Niutono judėjimo dėsniui demonstruoti. |  |
|  |  | 2. Modelis turi būti tinkamas judesio jėgos išsaugojimo demonstracijai. |  |
|  |  | 3. Rutuliuko skersmuo – ne mažesnis kaip Ø 20 mm. |  |
| 15. | Atsinaujinančių energijos šaltinių rinkinys – 5 vnt. | 1. Atsinaujinančios energijos šaltinių rinkinys skirtas elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių tirti. |  |
|  |  | 2. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 1 vnt: |  |
|  |  | 2.1 Vėjo turbina su galimybe nustatyti kampą ir keisti mentes |  |
|  |  | 2.2 saulės baterija; |  |
|  |  | 2.3 šviesos diodas; |  |
|  |  | 2.4 variklis su rotoriumi. |  |
| 16. | Elektrostatinės indukcijos mašina – 1 vnt. | Priemonė skirta elektrostatikos eksperimentams atlikti: |  |
|  |  | 1. Rankinio veikimo; |  |
|  |  | 2. Mechaninė pavara (diržinė arba kitas veikimo mechanizmas) |  |
|  |  | 3. Iškroviklis su vienu kontaktu; |  |
|  |  | 4. Mašinos pagrindinio disko skersmuo ne mažesnis kaip 200 mm. |  |
| 17. | Plazmos rutulys – 1 vnt. | 1. Skirtas eksperimentams su elektra ir plazma. |  |
|  |  | 2. Ne didesnės kaip 5 kV įtampos. |  |
| 18. | Radiacijos priemonių rinkinys – 5 vnt. | 1. Rinkinį skirtas atlikti radioaktyvumo eksperimentus su blokais ir plokštelėmis. |  |
|  |  | 2. Sudėtyje turi būti ne mažiau kaip šie elementai eksperimentams atlikti: |  |
|  |  | - pagrindo plokštė ar platforma, |  |
|  |  | - laikikliai ar šablonai šaltiniams/objektams, |  |
|  |  | - plokštelės ar blokai, skirti radioaktyvumo efektų simuliacijai. |  |
| 19. | Svarelių rinkinys – 1 vnt. | 1. Svareliai turi būti su kabliukais, kad būtų galima sukabinami vienas su kitu. |  |
|  |  | 2. Rinkinyje turi būti : |  |
|  |  | 2.1. ne mažiau kaip 1 vnt. šių svarelių: 1000 g, 500 g, 100 g, 50 g |  |
|  |  | 2.2. nemažiau kaip 2 vnt. 200 g svarelių |  |
| 20. | Skirtingų medžiagų kubelių rinkinys – 2 vnt. | 1. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šių medžiagų kubeliai: |  |
|  |  | - Aliuminio, |  |
|  |  | - Geležies, |  |
|  |  | - Cinko, |  |
|  |  | - Vario, |  |
|  |  | - Švino, |  |
|  |  | 1.6 Medienos |  |
|  |  | 2. Kiekvienos medžiagos kubelių turi būti po 3 kubelių dydžius. |  |
| 22. | Spalvų maišyklė – 1 vnt. | 1. Maišyklė turi leisti eksperimentuoti su trimis pagrindinėmis spalvomis: raudona, žalia ir mėlyna (RGB). |  |
|  |  | 2. Tinkamai sumaišius RGB spalvas, turi susidaryti balta šviesa. |  |
|  |  | 3. Maišyklė turi turėti galimybę reguliuoti kiekvieną pagrindinę spalvą atskirai. |  |
| 23. | Atomo modelio rinkinys – 1 vnt. | Rinkinį turi sudaryti: |  |
|  |  | 1. Mokiniams skirtas komplektas, ne mažiau kaip 8 vnt., kuriame būtų: |  |
|  |  | 1.1. Paviršiai atomų kūrimui, ne mažiau kaip 2 vnt.; |  |
|  |  | 1.2. Protonai, ne mažiau kaip 20 vnt.; |  |
|  |  | 1.3. Neutronai, ne mažiau kaip 20 vnt.; |  |
|  |  | 1.4. Elektronai, ne mažiau kaip 20 vnt. |  |
|  |  | 2. Mokytojui skirtas magnetinis demonstracinis komplektas, kuriame būtų: |  |
|  |  | 2.1. Ne mažiau kaip 1 branduolys; |  |
|  |  | 2.2. Elektronų sluoksniai (kriauklės), ne mažiau kaip 4 vnt.; |  |
|  |  | 2.3. Protonai, ne mažiau kaip 10 vnt.; |  |
|  |  | 2.4. Neutronai, ne mažiau kaip 10 vnt.; |  |
|  |  | 2.5. Elektronai, ne mažiau kaip 10 vnt. |  |

Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)		(parašas) 	(vardas, pavardė)