Pirkimo sąlygų 5 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL MOBILIOS ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMO

PIRKIMO I DALIS: MOBILUS ODONTOLOGINIO ĮRENGINIO BLOKAS

_______________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

| Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kainos PVM Eur | PVM dydis proc. | Bendra vieneto kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Mobilus odontologinio įrenginio blokas | 1 |  |  |  |  |
| Bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM Eur (7 stulpelio 1 eilutės sumą) nurodyti skaičiais ir žodžiais. |  |  |  |  |  |  |

Siūloma įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _______________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM ______________________________________ Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_________________________________________________.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PIRKIMO I DALIS: MOBILUS ODONTOLOGINIO ĮRENGINIO BLOKAS |  |  |
| 1.1. | Mobilus odontologinio įrenginio blokas | Pavadinimas, modelis, gamintojas |  |
| 1.1.1 | Maitinimas | 210-240 V |  |
| 1.1.2 | Gydytojo instrumentų konsolė | 1) įmontuota lagamine, kartu su nusiurbimo sistema ir kompresoriumi; 2) svoris ne daugiau kaip 13 kg |  |
| 1.1.3 | Gydytojo instrumentų konsolės komplektuotė | 1) rankovė nusiurbimui – 1 vnt.; 2) švirkštas oras-vanduo - 1 vnt.; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui – 1 vnt.; 4) rankovė skaleriui – 1 vnt |  |
| 1.1.4 | Vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai | būtina |  |
| 1.1.5 | Integruota siurbimo sistema su surinkimo indu ne mažiau 1 l talpos ir su apsauga nuo perpildymo | būtina |  |
| 1.1.6 | Siurbimo srautas | Ne mažiau kaip 300 l/min. |  |
| 1.1.7 | Integruotos švaraus vandens sistemos indo talpa | ne mažesnė kaip 0,75 l |  |
| 1.1.8 | Pneumatinis disko formos valdymo pedalas | būtina |  |
| 1.1.10 | Darbinis slėgis | 3,0 - 4,0 bar ne mažesnėse ribose su galimybe reguliuoti |  |
| 1.1.11 | Lagaminas | - turi būti pritaikytas nešimui, ne mažiau kaip 2 rankenų; - turi būti pritaikytas transportavimui ant karučio ir pritaikytas darbui tvirtinant prie karučio |  |
| 1.1.12 | Komplekte karutis su daiktadėže | - svoris ne daugiau 11 kg; - daiktadėžė su ne mažiau kaip 3 stalčiais instrumentų ir medžiagų laikymui; - karutis su daiktadėže, turintis ne mažiau kaip 5 ratukus, iš kurių ne mažiau kaip trys yra su stabdžiais |  |
| 1.1.13 | Turi būti paženklinti CE | būtina |  |
| 1.2. | Elektrinis mikrovariklis | Pavadinimas, modelis, gamintojas |  |
| 1.2.1 | Mikrovariklio tipas | elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su LED ar lygiaverčiu pašvietimu |  |
| 1.2.2 | Maksimalūs sūkiai | ne mažiau kaip 40000 aps/min |  |
| 1.2.3 | Maksimalus sukimo momentas | ne mažiau kaip 3,0 Ncm |  |
| 1.2.4 | Sūkių valdymas | rankenėle |  |
| 1.2.5 | Turi būti paženklinti CE | būtina |  |
| 1.3. | Ultragarsinis piezo elektrinis skaleris | Pavadinimas, modelis, gamintojas |  |
| 1.3.1 | Pašvietimas | su LED ar lygiaverčiu pašvietimu |  |
| 1.3.2 | Veikimo dažnis | Ne mažiau kaip 24-32 kHz ribose |  |
| 1.3.3 | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai | būtina |  |
| 1.3.4 | Turi būti paženklinti CE | būtina |  |
| 1.4. | Kampinis antgalis mikrovarikliui: | Pavadinimas, modelis, gamintojas |  |
|  | Su vidiniu oro/vandens aušinimu | būtina |  |
| 1.4.1 | Sūkių perdavimo santykis | perdavimo santykis 1:1 |  |
| 1.4.2 | Grąžto fiksacija mygtuku | būtina |  |
| 1.4.3 | Su šviesos perdavimu | būtina |  |
| 1.4.4 | Sterilizuojamas | būtina |  |
| 1.4.5 | Turi būti paženklinti CE | būtina |  |
| 1.5. | Kampinis greitinantis antgalis mikrovarikliui: |  |  |
| 1.5.1 | Su vidiniu oro/vandens aušinimu | būtina |  |
| 1.5.2 | Sūkių perdavimo santykis | perdavimo santykis 1:5 |  |
| 1.5.3 | Grąžto fiksacija mygtuku | būtina |  |
| 1.5.4 | Su šviesos perdavimu | būtina |  |
| 1.5.5 | Sterilizuojamas | būtina |  |
| 1.5.6 | Grąžto aušinimas vandeniu ne mažiau kaip iš 4 taškų | būtina |  |
| 1.5.7 | Turi būti paženklinti CE | būtina |  |

Pastaba: Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Prekių atitiktį reikalaujamoms parametrų reikšmėms pagrindžiančius dokumentus (Gamintojų techninius ar kitus lygiaverčius dokumentus, pateikiant nuorodas į konkrečius prie pasiūlymo pridedamų dokumentų puslapius).

3 lentelė Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 4 lentelė Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Prisegti dokumentai. |
| Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Pasiūlymo galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |  |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |