## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖS PRIEMONĖS (INSTRUMENTŲ RINKINYS AOV IR MV OPERACIJOMS MINIMALIAI INVAZINEI CHIRURGIJAI; KANIULĖS ŠIRDIES OPERACIJOMS:ŠIRDIES DRENAVIMO KATETERIS)
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos priemonės konkreti parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta reikalaujamo parametro konkreti reikšmė (atitiktis) pavadinimas ir puslapis
1.1. | Instrumentų ir priemonių rinkinys AoV ir MV operacijoms minimaliai invazinei chirurgijai | 1 | kompl
1.1.1. | Chirurginės žirklės minimaliai invazinei chirurgijai, vamzdinio tipo kotas (1 vnt.). 15°±1,5°kampu, dvigubo veikimo mechanizmu. Skersmuo Ø 5±0,5mm, ilgis 35±3,5cm. Modulinė konstrukcija. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.2. | Chirurginės žirklės minimaliai invazinei chirurgijai (1 vnt.). Sustiprintos konstrukcijos, su vamzdiniu kotu, 30°±3° kampu, dvigubo veikimo mechanizmu. Skersmuo Ø 7±0,7mm, ilgis 35±3,5cm. Modulinė konstrukcija. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.3. | Chirurginės žirklės minimaliai invazinei chirurgijai su vamzdiniu kotu (1 vnt.). 70°±7° kampu, dvigubo veikimo mechanizmu. Skersmuo Ø 5±0,5mm, ilgis 35±3,5cm. Modulinė konstrukcija. Pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.4. | Minimaliai invazinei chirurgijai skirtas adatkotis siūlų laikymui (1 vnt.). Siuvimui audiniuose 2/0. Adatkotis (Needle Holder) su vamzdiniu kotu, lenktu galu ir fiksatoriumi. Crile-Wood tipo arba lygiavertis. TC (tungsten carbide) įdėklai žnyplės paviršiuje. Skersmuo Ø 5±0,5mm, ilgis 35±3,5cm. Modulinė konstrukcija. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.5. | Minimaliai invazinei chirurgijai skirtas adatkotis siūlų laikymui (1 vnt.). Siuvimui audiniuose 2/0. Adatkotis (Needle Holder) su vamzdiniu kotu, lenktu galu ir fiksatoriumi. TC (tungsten carbide) įdėklai žnyplės paviršiuje. Skersmuo Ø 5±0,5mm, ilgis 35±3,5cm. Modulinė konstrukcija. Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.6. | Minimaliai invazinei chirurgijai skirtas adatkotis siūlų laikymui (1 vnt.). Siuvimui audiniuose 4/0. Adatkotis (Needle Holder) su vamzdiniu kotu, lenkto tipo (curved), trumpas (short jaw) ir fiksatoriumi. TC (tungsten carbide) įdėklai žnyplės paviršiuje. Skersmuo Ø 5±0,5mm, ilgis 35±3,5cm. Modulinė konstrukcija. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.7. | Minimaliai invazinei chirurgijai skirtas adatkotis (1 vnt.). Preciziškam siūlų laikymui 6/0. Adatkotis (Needle Holder) su vamzdiniu kotu, TC (tungsten carbide) danga ir fiksatoriumi. Galas-ryder tipo arba lygiavertis (siauras, kūginis – skirtas preciziškam siuvimui). Skersmuo Ø 5±0,5mm, ilgis 35±3,5cm. Modulinė konstrukcija. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.8. | Minimaliai invazinei chirurgijai skirtas disektorius (1 vnt.). Paskirtis: audinių suėmimui ir fiksavimui. Disektorius su vamzdiniu kotu ir fiksavimo mechanizmu. Skersmuo Ø 5±0,5mm, ilgis 35±3,5cm. Modulinė konstrukcija. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.9. | Minimaliai invazinei chirurgijai skirtas mazgų nuleistuvas (1 vnt.). Mazgų stūmiklis su vamzdiniu kotu. Galas tipo arba lygiavertis - trumpas (short jaw). Veikimo principas "spausti kad atsidarytų", „Auf pressure“ – mazgas stumiamas kontroliuojant spaudimą. Skersmuo Ø 5±0,5mm, ilgis 35±3,5cm. Modulinė konstrukcija. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.10. | Minimaliai invazinei chirurgijai skirtas pincetas (1 vnt.). Pincetas (Tissue Forceps) su vamzdiniu kotu ir TC danga. Dangos tipas: TC (tungsten carbide) įdėklai užtikrina tvirtą suėmimą. Skersmuo Ø 2,7±0,2mm, ilgis 35±3,5cm. Modulinė konstrukcija. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.11. | Minimaliai invazinei chirurgijai skirtas pincetas (1 vnt.). Pincetas (Tissue Forceps) su vamzdiniu kotu. Žnyplių ilgis 16±1,6mm, žnyplių plotis 2,9±0,2mm, skersmuo Ø 5±0,5mm, ilgis 35±3,5cm. Modulinė konstrukcija. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.12. | Minimaliai invazinei chirurgijai skirtas pincetas (1 vnt.). Pincetas (Tissue Forceps) su vamzdiniu kotu. Tipas: „Soft“ – švelnaus suėmimo tipas, skirtas jautriems audiniams. Žnyplių ilgis 4,5±0,4mm, skersmuo Ø 5±0,5mm, ilgis 35±3,5cm. Dangos tipas: TC (tungsten carbide) įdėklai. Modulinė konstrukcija. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.13. | Minimaliai invazinei chirurgijai skirtas atraumatinis pincetas (Atraumatic Tissue Forceps) (1 vnt.). Su vamzdiniu kotu, De Bakey arba lygiavertis. Su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2. Žnyplių ilgis 14±1,4mm, žnyplių plotis 1,5±0,1mm skersmuo Ø 5±0,5mm, ilgis 35±3,5cm. Modulinė konstrukcija. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.14. | Minimaliai invazinei arba atvirai chirurgijai skirtas kablys kraujagyslėms ir audiniams (Vascular and Tissue Hook) su rutuliniu galu (1 vnt.). Galas: su rutuliniu galu (ball tip) – atraumatiniam naudojimui. Ilgis 35±3,5cm. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.15. | Minimaliai invazinei chirurgijai skirta siūlo gaudyklė (2 vnt.). Paskirtis: siūlų perėmimui, suvedimui ar užfiksavimui operacijos metu. Ilgis 35,5±3,5cm, skersmuo Ø 1,8±0,1mm. Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.16. | Minimaliai invazinei chirurgijai skirta siūlo gaudyklė (1 vnt.). Paskirtis: siūlų perėmimui, suvedimui ar užfiksavimui operacijos metu. Ilgis 38±3,8cm. Koto forma - kūginė. Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.17. | Minimaliai invazinei arba atvirai chirurgijai skirta skalpelio rankena (1 vnt.). Paskirtis: tikslioms pjūvio incizijoms atlikti. Skirta standartiniams ašmenims Nr.11, ilgis 35±3,5cm. Konstrukcija: vienos dalies, tvirta konstrukcija, pritaikyta pakartotiniam naudojimui. Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.18. | Sterilizavimo dėžė su dangčiu (4 vnt.). Pagaminta iš karščiui atsparaus metalo lydinio/nerūdijančio plieno. Išmatavimai 539±54 × 250±25 × 45±4,5 mm. Naudojimo paskirtis: chirurginių instrumentų saugojimui, transportavimui ir sterilizavimui. Tinka sterilizavimui garais (autoklavavimui). Ventiliuojama, su integruotais tvirtinimo elementais instrumentų stabilizavimui.
1.1.19. | Atraumatinis spaustukas (1 vnt.). Instrumentas skirtas kraujagyslėms ar vožtuvų chirurgijai. Atraumatinis spaustukas su fiksatoriumi (ratchetu), Chitwood tipo arba lygiavertis. Ilgis 39±3,9cm. Darbinė žnyplių dalis: 115/100mm. Su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.20. | Atraumatinis spaustukas (1 vnt.). Instrumentas skirtas kraujagyslėms ar vožtuvų chirurgijai. Atraumatinis spaustukas su fiksatoriumi (ratchetu), Chitwood tipo arba lygiavertis. Ilgis 34±3,4cm. Darbinė žnyplių dalis: 65/50mm. Su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.21. | Rongeur tipo arba lygiavertis instrumentas, skirtas audinių ar kalcifikacijų pašalinimui (1 vnt.). Darbinės dalies kampas – 30±3° į viršų. Darbinės angos plotis – 3±0,3mm. Bendras ilgis – 30±3 cm. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.22. | Lankstus atraumatinis spaustukas 75 mm su žiedine rankena (1 vnt.). Darbinė dalis – 75±7,5 mm. Dantukų konfigūracija – DeBakey tipo arba lygiavertė. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.23. | Lankstaus spaustuko valdymo ir pritaikymo įrankis (1 vnt.). Paskirtis – lankstaus tipo spaustukų pritaikymui ir valdymui chirurginių procedūrų metu. Ilgis – 41±4,1cm. Rankena – judesio valdymo funkcijai. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.24. | KP retraktoriaus dalis, skirta KP audinių atitraukimo geležtės strypo fiksavimui (1 vnt.). Konstrukcija – tvirtas, vientisas įrankis su ergonomine rankena, užtikrinančia stabilų laikymą. Ilgis 235±23,5x25±2,5 mm. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.25. | KP retraktorių rinkinys su vidutinio dydžio geležtėmis. Tipas – rankinių retraktorių pilnas rinkinys, skirtas kairio ar dešinio prieširdžių audinių atitraukimui chirurginių procedūrų metu. Komplektacija: 6 vnt. vidutinio dydžio pakėlimo geležčių su lizdu: 29-1380.1 – 40.0 × 35.0 mm (1 vnt.); 29-1380.2 – 60.0 × 35.0 mm (1 vnt.); 29-1380.3 – 50.0 × 35.0 mm (1 vnt.); 29-1380.4 – 50.0 × 45.0 mm (1 vnt.); 29-1380.5 – 60.0 × 45.0 mm (1 vnt.); 29-1380.6 – 70.0 × 45.0 mm (1 vnt.); papildomi komponentai: laikymo strypas trumpas – 190 mm (1 vnt.); laikymo strypas ilgas – 225 mm (1 vnt.); įvedimo žnyplės – 270 mm (1 vnt.). Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.26. | Šonkaulių skėtiklis su lenktomis rankenomis (1 vnt.). Tipas – šonkaulių skėtiklis, skirtas šonkaulių atitraukimui krūtinės chirurgijos metu. Mohr arba lygiavertis. Konstrukcija – tvirti lenkti svertiniai strypai su sustiprintomis skėtimo juostomis. Matmenys: 60±6 × 40±4 × 90±9 × 75±7,5 mm. Mechanizmas – mechaninis skėtimo principas su precizišku judesio valdymu ir stabiliu fiksavimu. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.27. | Retraktorius su tiesiomis rankenomis ir stipriomis skėtimo juostomis (1 vnt). Tipas – retraktorius, skirtas šonkaulių ar audinių atitraukimui krūtinės chirurgijos metu. Konstrukcija – tiesios rankenos (straight arms) su tvirtomis skėtimo juostomis. Komplektacija – retraktorius su pasukama, nuimama skersine juosta, leidžiančia naudoti papildomus priedus. Matmenys: 60±6x40±4x75±7,5x120±12 mm. Mohr arba lygiavertis. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.28. | Siūlų laikiklis su nuimamomis spyruoklėmis (1 vnt.). Siūlų laikiklis, skirtas chirurginių siūlų fiksavimui ir įtempimui operacijos metu. Konstrukcija: integruota spyruoklių sistema leidžia tvirtai laikyti siūlus; spyruoklės nuimamos ir keičiamos. Skersmuo: Ø 6±0,6mm. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.29. | Apsauginis žiedas, užtikrinantis optimalų prigludimą ir barjerinę apsaugą operacijos metu (50 vnt.). Išmatavimai: išorinis diametras 120±12 × 100±10 mm, vidinis diametras 60±6 x 40±4 mm. Sudarytas iš dviejų persidengiančių plastikinių žiedų, sujungtų silikoninės gumos membrana. Apatinis žiedas – lankstus, su formos atmintimi, leidžiančia jį įstatyti ir pritaikyti vietoje. Priemonė skirta naudoti torakoskopinių ar atviros krūtinės ląstos chirurginių procedūrų metu. Pagamintas iš latekso neturinčios silikono gumos.
1.1.30. | Modulinė krūtinkaulio ir minkštųjų audinių atvėrimo sistema, skirta minimaliai invazinei širdies ir torakoskopinei chirurgijai (MICS, VATS) (2 vnt.). Sistemą sudaro: bazinė konstrukcija – pagrindas, prie kurio tvirtinami retraktoriai 230±23 x 160±16mm; krūtinės mentės 50±5 x 60±6mm; krūtinkaulio mentės 40±4 x 100±10mm; pakėlimo mentė su stabilizuojančiu varžtu 40x150/100mm; prisukimo elementai – jungia visus komponentus į vieną visumą. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.31. | Sterilizavimo dėžė, skirta retraktoriui laikyti, transportuoti ir sterilizuoti (2 vnt.). Sterilizavimo dėžė, pritaikyta modulinei krūtinkaulio ir minkštųjų audinių atvėrimo instrumentų sistemai. Pagaminta iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.32. | Krūtinkaulio pakėlimo įrankis (Sternum Lifter), laikino naudojimo tipo (1 vnt.). Skirtas krūtinkaulio pakėlimui ir stabiliai fiksacijai atliekant minimaliai invazines ar atviras širdies bei krūtinės ląstos operacijas. Sistema komplektuojama iš šių dalių: retraktoriaus pagrindo matmenys 230±23x160±16mm, krūtinkaulio mentės 40±4x100±10mm, krūtinkaulio mentės su strypu 40±4x100±10mm, cleveland tipo ar lygiaverčio adapterio, fiksavimo apkaba 6±0,6 mm - 3 vnt., rankinis retraktorius (26 cm) 50x20mm, rankinis retraktorius (24 cm) 40x35mm, rankinis retraktorius (24 cm) 20x45mm. Pagamintas iš medicininio nerūdijančio plieno.
1.1.33. | Bendrieji reikalavimai: instrumentai turi būti galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių); būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu; chirurginiams instrumentams bei sterilizavimo dėžėms suteikiama garantija ne mažiau 24 mėnesiai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
3 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2595 2025-11-23 09:54:20