PIRKIMO „GAMTOS IR KULTŪROS OBJEKTŲ PRITAIKYMO ROJAUS KAIME  PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

PIRKIMO TIPAS

1. Paslaugų pirkimas.

II SKYRIUS

TIKSLAS

2. Įgyvendinant projektą „Gamtos ir kultūros objektų Rojuje pritaikymas lankymui“ (adresas – Rojaus k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav.), įsigyti projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

III SKYRIUS

PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

3. Perkamų paslaugų apimtis – projektavimo paslaugos apima visos reikiamos paruošiamosios medžiagos parengimo (techninės užduoties parengimo, topografinio plano su požemio ir paviršiaus objektų duomenimis parengimą, žemės sklypo (teritorijos) ir statinių statybinių ar kitų reikiamų tyrimų (jeigu juos atlikti privaloma) atlikimas ir dokumentacijos parengimas, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų gavimas per IS „Infostatyba“), statinių ir su jais susijusios teritorijos sutvarkymui reikalingų objektų projektavimą pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Reglamentas) reikalavimus nesudėtingųjų statinių supaprastintą (rekonstravimo) projektą.

4. Uždaviniai, kuriuos turi įvykdyti Paslaugų teikėjas:

1 uždavinys – įvertinti topografinio plano parengimui reikalingos teritorijos dydį, parengti projektavimui topografinį planą (su požemio objektais).

2 uždavinys – įvertinti situaciją dėl reikiamų atlikti žemės sklypo ir (ar) statinių statybinių ar kitų reikiamų tyrimų atlikimui (pvz.: geologiniai tyrimai) (jeigu privaloma pagal teisės aktų nuostatas ar išduotas prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus). Atlikti reikiamus tyrimus bei parengti (ar patikslinti) techninę užduotį(-is).

3 uždavinys – įvertintinus  užsakovo  ir statytojo poreikius, keliamus reikalavimus ir atsižvelgiant į  projektuojamo sklypo situaciją, teritorijų planavimo dokumentus, teritorijos ir statinių paskirtį ir  statybas reglamentuojančius teisės aktus, projektuotojas turi parengti Gamtos ir kultūros objektų Rojuje pritaikymą lankymui (adresas – Rojaus k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav.), pateikdamas užsakovui  3 (tris) priešprojektinius pasiūlymus, po kurių užsakovui atrinkus 1 (vieną variantą) pagal  Reglamento reikalavimus parengiamas nesudėtingųjų statinių supaprastintas projektas.

4 uždavinys –  su projektu rengiami sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninė specifikacija.

5 uždavinys – statinio projekto vykdymo priežiūra, kuri apima projekte numatytų darbų priežiūrą, nustatytą statybos techniniuose reglamentuose.

5. Trukmė ir/ar rezultatai, kuriuos turi pasiekti Paslaugų teikėjas:

1 rezultatas – įvertinta topografiniam planui atlikti reikiama teritorija, atliktas topografinis planas (su požemio objektais), suderintas per TIIIS sistemą. Po suderinimo pateikiamas užsakovui. Per IS „Infostatyba“ gauti (ar patikslinami) reikiami specialieji architektūriniai reikalavimai ir prijungimo sąlygos.

2 rezultatas – įvertintas poreikis dėl reikiamų atlikti žemės sklypo ir (ar) statinių statybinių ar kitų reikiamų tyrimų atlikimui, užsakovui pateiktas pagrindimas. Po pagrindimo su užsakovu aptarimo, atlikti reikiami tyrimai, suderinti teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikti užsakovui, parengta ar patikslinta(-os) techninė užduotis(-ys).

3 rezultatas – priešprojektinių pasiūlymų parengimas. Pagal užsakovo atrinktą variantą parengimas nesudėtingųjų statinių supaprastintas projektas, išlaikant privalomas procedūras.

4 rezultatas – parengti sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninės specifikacija(-os).

5 rezultatas – gautas statybą leidžiantis dokumentas.

6 rezultatas – atlikta statinio projekto vykdymo priežiūra.

6. Užtikrinamas periodiškas (periodiškumas suderinamas su Perkančiąja organizacija) kartą per mėnesį (ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio 15 d.) teikiami duomenys apie atliktų darbų rezultatus ir stadijas.

IV SKYRIUS

TAISYKLĖS IR STANDARTAI

7. Teikdamas paslaugas Paslaugų teikėjas turi vadovautis šiais standartais (taisyklėmis, teisės aktais):

7.1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

7.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

7.5. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

7.6. STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ patvirtinimo“;

7.8. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

7.9. STR 1.12.05:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė";

7.10. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“;

7.11. STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga";

7.12. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

7.13. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;

7.14. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;

7.15. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;

7.16. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;

7.17. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;

7.18. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;

7.19. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;

7.20. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei kiti teisės aktai turintys įtakos pastatų ir statinių projektavimui.

V SKYRIUS

VEIKLOS GRAFIKAS

9. Nustatomas darbų atlikimo grafikas:

9.1. Topografiniam planui atlikti reikiamos teritorijos įvertinimas, topografinio plano (su požemio objektais) atlikimas ir suderinimas per TIIIS sistemą. Po suderinimo pateikiamas užsakovui. Per IS „Infostatyba“ gauti specialieji architektūriniai reikalavimai ir prijungimo sąlygos. Atliekama per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.

9.2. Poreikio dėl reikiamų atlikti žemės sklypų ir (ar) statinių statybinių ar kitų reikiamų tyrimų atlikimui nustatymas, užsakovui pateikiamas rašytinis pagrindimas. Atliekamas per 10 d. d. nuo sutarties pasirašymo.

9.3. Reikiamų papildomų tyrimų atlikimas, suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikimas užsakovui per 1 mėnesį nuo rašytinio užsakovo pritarimo (papildomiems tyrimams).

9.4. Techninės užduoties parengimas. Atliekamas per 10 d. d. nuo sutarties pasirašymo. Techninės užduoties tikslinimas atliekamas pagal poreikį, atlikus visus tyrimus ir gavus prisijungimo sąlygas bei specialiuosius reikalavimus.

9.5. Siūlomos teritorijos koncepcijos su statiniais  vizijos pristatymas užsakovui (3 (trys) priešprojektiniai pasiūlymai). Atlikimo terminas – per 20 d. d. nuo šios techninės specifikacijos 9.1 punkte nurodytų dokumentų pateikimo užsakovui.

9.6. Nesudėtingųjų statinių supaprastinto projekto parengimas išlaikant privalomas procedūras. Atlikimo terminas 60 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų pirminių procedūrų ir patvirtintų dokumentų (topografinių planų, geologinių tyrimų (kai jie reikalingi) ir kt.) parengimo.

9.7. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninės specifikacija(-os) parengimas Atlikimo terminas 10 kalendorinių dienų nuo 9.6 punkte parengto supaprastinto projekto suderinimo su užsakovu sprendinių.

9.8. Projekto vykdymo priežiūra atliekama visą rangos darbų vykdymo laikotarpį. Projekto vykdymo priežiūros vadovas, esant reikalui, privalo teikti paaiškinimus statybos užbaigimo komisijai jos darbo metu.

10. Paslaugų teikėjas darbui reikiamus duomenis gauna iš užsakovo (išskyrus tuos, kuriuos įsipareigojo parengti pats šios specifikacijos 9.1-9.4 punktuose), jeigu jų apimties įkeltos IS „INFOSTATYBA“ neužtenka reikiamiems atlikti darbams.

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJO PERSONALUI (EKSPERTAMS) IR PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMUI

11. Paslaugos teikėjas pradeda darbus per 5 d. d. nuo paslaugų sutarties pasirašymo. Darbų pradžia laikoma paslaugų teikėjo užsakovui pateiktas siūlymas, dėl reikiamo parengti topografinio plano teritorijos dydžio bei informacijos pateikimas apie kitus reikiamus atlikti žemės sklypo ir (ar) statinio statybinių ar kitų reikiamų tyrimų atlikimui.

12. Paslaugos teikėjo kvalifikaciniai pažymėjimai:

12.1. Paslaugos tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir gali teikti paslaugas, reikalingas pirkimo sutarčiai sudaryti.

12.2. Paslaugos teikėjas turi turėti kvalifikuotus ir (ar) atestuotus specialistus, turinčius teisę suteikti perkamas paslaugas.

VII SKYRIUS

VEIKLOS VYKDYMO VIETA

13. Paslaugos teikėjas veiklą vykdo savo pasirinktoje veiklos vykdymo vietoje, o parengtas produktas pateikiamos užsakovui.

VIII SKYRIUS

PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS

14. Bendras paslaugų suteikimo terminas 5 (penki) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. per 5 penkis) mėnesius turi būti atlikti visi reikiami paruošiamieji darbai (topografinio plano parengimas, geologiniai tyrimai (kai privalomi), parengta (patikslinta) techninė užduotis ir kt.), parengtas II grupės nesudėtingojo statinio supaprastinto (rekonstravimo) projekto, gautas statybą leidžiantis dokumentas, parengti sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninės specifikacija(-os).

15. Laikoma, kad Paslaugos teikėjas atliko savo sutartinius įsipareigojimus, kai yra parengti visi 14 punkte nurodyti darbai, užbaigta projekto vykdymo priežiūra.

IX SKYRIUS

BIURO PATALPOS

16. Tinkamo lygio biuro patalpas pagal sutartį dirbančiam ekspertui nesuteikiamos.

17. Išlaidos biuro patalpoms įskaičiuojamos į įkainius fiksuoto įkainio sutartyje.

X SKYRIUS

ĮRANGA

18. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

19. Pagal šią paslaugų sutartį Perkančiosios organizacijos vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį Perkančiajai organizacijai perduodama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.

XI SKYRIUS

KITOS IŠLAIDOS

20. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į įkainius fiksuoto įkainio sutartyje. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą (pagal sutarties tipą), kompensuojamos nebus.

XII SKYRIUS

ATASKAITOS

21. Sutarties įgyvendinimo metu Paslaugų teikėjas turi parengti sutarties vykdymo ataskaitas per šios techninės specifikacijos 6 punkte nurodytus terminus.

XIII SKYRIUS

PRIEŽIŪRA IR VERTINIMAS

22. Užsakovas įsipareigoja atlikti paslaugos teikėjo vykdomų paslaugų kokybės kontrolę, patikrindamas ar parengti dokumentai yra pagal tvarką suderinti, ar yra gauta pastabų atliekamiems darbams iš projektą derinančių ir tikrinančių institucijų, ar išlaikomos teisės aktuose numatytos privalomos procedūros. Taip pat užsakovas įsipareigoja nustatyta tvarka dalyvauti visuomenės informavimo (viešinimo) procese, tikrinti ar paslaugos teikėjas atlieka šios specifikacijos 6 punkte numatytas procedūras ir atlieka darbus  pagal šios specifikacijos 9.1-9.8 nurodytus terminus.

XIV SKYRIUS

KOKYBĖS KONTROLĖ

23. Paslaugos teikėjas gavęs pastabų iš projektavimo proceso dalyvių (užsakovo ir (ar) statytojo, projektą derinančių (tikrinančių) institucijų ar asmenų įsipareigoja pataisyti pateiktas pastabas per 20 d. d. nuo pastabų rašytinio pateikimo.

XV SKYRIUS

APMOKYMAS

24. Šioje paslaugoje apmokymų reikalavimas netaikomas, t. y. paslaugų teikėjas mokymų užsakovui neatlieka.

XVI SKYRIUS

KITI REIKALAVIMAI

25. Paslaugos atlikimo laikotarpiu pasikeitus aktualioms teisės aktų redakcijoms, turinčioms įtakos paslaugų teikimui, papildomas susitarimas nesurašomas, o paslaugos teikiamos pagal pasikeitusių teisės aktų nuostatas.

26. Paslaugos teikėjas paslaugas atlieka vadovaudamasis projekto rengimo metu galiojančiais teisės aktais, gautais specialiaisiais reikalavimais ir prisijungimo sąlygomis.

27. Rengiant projektą paslaugos teikėjas remiasi šiais užsakovo lūkesčiais:

27.1. Planuojami statiniai turi darniai integruotis į aplinką, būti funkcionalus, ilgaamžiai bei atspindėti šiuolaikiškas, inovatyvias architektūros ir statybos tendencijas, tačiau turi atitikti esamo kultūros paveldo objekto – profesoriaus Adomo Hrebnickio sodybos autentiškumą, patrauklią ir estetišką, susiklosčiusioje urbanistinėje aplinkoje nedisonuojančią, išvaizdą.

27.5. Turi būti atsižvelgiama į susiklosčiusią sklypų ir jų aplinkos (už sklypo ribų) infrastruktūrą – ten, kur galima, išlaikomi esami ryšiai arba suformuoti ir susiejami nauji.

27.6. Turi būti užtikrintas patogus priėjimas ir privažiavimas prie pastato, norminis automobilių ir dviračių parkavimo vietų skaičius, išpildyti žmonių su negalia reikalavimai.

27.8. Bendrieji Užsakovo reikalavimai projektui:

27.8.1. Paslaugos teikėjas rengdamas nesudėtingųjų statinių supaprastintą statybos projektą, įsipareigoja gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2024 m. sausio 31 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1P-25-(1.1 E.) "Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, juos rekonstruoti ir remontuoti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo" 7.5.1. papunkčiu (kai statomi statiniai, kuriems reikalingas SLD užsakovo (statytojo) įgaliotam asmeniui  išduodant sutikimą nurodoma nuoroda į statinio projektą, kai projektas pateiktas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje "Infostatyba".)

27.8.2. Projektu sprendžiamų darbų apimtis:

27.8.2.1 projektuojami nauji stabilizuoto grunto takai su bordiūrais (pagal pridedamą situacijos schemą).

27.8.2.2 projektuojamas esamų takų atnaujinimas ir rekonstravimas numatant stabilizuoto grunto takus su bordiūrais (pagal pridedamą situacijos schemą).

27.8.2.3. projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė (pagal pridedamą situacijos schemą).

27.8.2.4. projektuojami 3 kitos paskirties inžineriniai statiniai - stogines/pavėsines (pagal pridedamą situacijos schemą).

27.8.2.5. projektuojamas dalies sklypo (kad. Nr. 4534/0002:160) 1,5 m aukščio aptvėrimas, numatant vartus su automatika lankytojų srauto skaičiavimui ir tarnybinius vartus su mechaniniu užraktu techniniam ir/ar spec. transporto patekimui į teritoriją (pagal pridedamą situacijos schemą).

27.8.2.6. numatomos vietos mažosios architektūros elementams (suoliukams) palei projektuojamus ir esamus takus numatant skirtingą žiūrėjimo rakursą.

27.8.2.7. projektuojamas medinis liepas per tvenkinį sujungiant projektuojamus takus (pagal pridedamą situacijos schemą).

27.8.2.8. projektuojamas teritorijos apšvietimas palei projektuojamus ir atnaujinamus takus, esamų elektros stulpų iškėlimas ir naujos KAS pastatymas.

27.8.2.9. Planuojamas apsaugos kamerų išdėstymas teritorijos saugumo užtikrinimui.

27.8.2.10. projektuojami WC (pritaikant motinų su vaikais poreikiams) su automatiniu užraktu šalia numatomos įrengti automobilių stovėjimo aikštelės arba jos teritorijoje.

27.8.2.11. Projektuojamas vandens gręžinys ir nuotekų valymo įrenginys šalia numatomos automobilių stovėjimo aikštelės.

27.8.2.12. rengiamas planuojamos teritorijos tvarkymo planą.

27.9. Bendrieji užsakovo reikalavimai:

| 1. | Užstatymo tipas | Laisvo planavimo |
| --- | --- | --- |
| 2. | Užstatymo tankis | - |
| 3. | Užstatymo intensyvumas | - |
| 4. | Aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus | - |
| 5. | Maksimali absoliutinė altitudė (m) | - |
| 6. | Aukštų skaičius (nuo–iki) | - |
| 7. | Priklausomųjų želdynų plotas sklype | Ne mažiau kaip 40 % |
| 8. | Transporto priemonių stovėjimo vietų skaičius | Projektuojamas automobilių ir dviračių stovėjimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ |
| 9. | Atsižvelgti į šalia projektuojamo namo teritorijos vystomus projektus | - |
| 10. | Urbanistinis kontekstas | Projektuojamų statinių ir teritorijos struktūros principai turi atitikti aplinkoje susiklosčiusią ar tikslingai formuojamą užstatymo tipologiją ir jai būdingus užstatymo rodiklius. |
| 11. | Kraštovaizdžio architektūra ir sklypų sutvarkymas | Saugomas, neužgožiamas, neardomas ir architektūrinėmis priemonėmis pabrėžiamas susiformavęs kraštovaizdis – reljefas ir želdiniai. Pagal tai parenkama tinkamiausia statinių vieta sklype. Vertinant esamą situaciją ir prieš siūlant projektinius sprendinius, būtina teritorijos apžiūra vietoje. Statybą planuoti maksimaliai išsaugojant esamus želdinius, vertingiausias susiformavusio gamtinio kraštovaizdžio savybes ir bioįvairovę. Vadovautis tvarumo principais, taikyti bioįvairovės skatinimo, tvarios vandentvarkos priemones. Vertinti projekto teritoriją kaip jautrią gamtinę aplinką. Aiškinamajame rašte turi būti pateiktas esamos gamtinės aplinkos įvertinimas, vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, kraštovaizdžio architektūros idėja ir siūlomi gamtinės aplinkos išsaugojimo sprendiniai. Sprendinius pritaikyti žmonių gyvenimo ir rekreaciniams poreikiams. Kietos dangos turi būti numatytos tik ten, kur yra pagrįstas poreikis. Numatyti ne mažiau kaip 40 proc. želdynų, pagal priklausomiesiems želdynams taikomus reikalavimus. Užtikrinti teritorijos saugumą ir apšviestumą. |
| 12. | Architektūrinė išraiška | Pagrįsti funkciniai ir vizualiniai ryšiai siūlant sklypo užstatymą. Statinių kompozicijos ir spalvinis sprendimas turi derėti prie aplinkinio konteksto. Statinius projektuoti atsižvelgiant į aplinkinę architektūrinę išraišką ir kraštovaizdį. Architektūrinė išraiška bei tūrinis sprendimas turi būti kontekstualūs aplinkai, orientuoti į integralumą, daryti minimalią įtaką kaimo vizualiam vaizdui. Derinamas šiuolaikiškas savo architektūrine išraiška bei technologiniais sprendimais statinių vaizdas su kultūros paveldo teritorijoms taikomais reikalavimais, pritaikant prie esamų istorinių Profesoriaus Adomo Hrebnickio sodybos pastatų ir statinių. |
| 13. | Statinių (WC) vidaus erdvės | Statinių vidaus erdvių ir (arba) patalpų atitiktis STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimams. |
| 14. | Medžiagiškumas | Parinkti konstrukcijų faktūras ir spalvas, bei fasadinės reklamos sprendinius pagal statinio paskirtį ir urbanistinę aplinką. Prioritetas teikiamas natūralių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas naudojimui. |
| 15. | Daugiafunkciškumas / universalus dizainas | Vidaus ir lauko erdvės formuojamos pagal universalaus dizaino principus pritaikant jas specialių poreikių turintiems ir riboto mobilumo asmenims. Projekte numatyti universaliojo dizaino principus bei jų įgyvendinimo priemones: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms; - aplinkos pritaikymas visiems visuomenės nariams – projektavimo visiems (universalaus dizaino) principų taikymas, užtikrinant žmonių srautų judumą ir projektuojamų objektų prieinamumą (pasiekiamumą); -Aplinkos apsaugos kriterijai Paslaugoms nustatomi vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“) pagal 4.1 papunktį nustatantį minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 26.2. papunktį ir 28 punktą (Tiekėjas rengiamame techniniame darbo projekte turi numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turės atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus) ir 4.3. papunktį (Tiekėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais) |
| 16. | Prognozuojami eksploataciniai kaštai ir juos pagrindžiančios priemonės (pvz. antrinis šilumos energijos panaudojimas, priemonės energetinių resursų poreikiams ir nuostoliams sumažinti ir kt.) | Prioritetas teikiamas inžineriniams sprendiniams, kurie užtikrina žemus eksploatacinius kaštus, energijos taupymą ir atsinaujinimą. |
| 17. | Statinių energetinis naudingumas | - |
| 18. | Prognozuojama statybos vertė | Gamtos ir kultūros objektų Rojuje pritaikymo lankymui projektavimo paslaugos perkamos siekiant įgyvendinti Savivaldybės vykdomų Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategijos įgyvendinimo veiksmų plane numatytus projektus. Projekto įgyvendinimui numatyta 560 748,00 Eur. |
| 19. | Statinių, jo dalių ir elementų pritaikymas žmonėms su specialiais poreikiais | Laikytis Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtiname Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, kad būtų užtikrintas žmonių su specialiaisiais poreikiais laisvas (neapsunkintas) judėjimas sklypo ribose patenkant į pastatą ir jame esančias patalpas, parenkant mažiausiai sąnaudų reikalaujančius ir efektyviausius pritaikymo sprendimus. |
| 20. | Inžinerinių tinklų projektavimas | Projektuojant inžinerinius tinklus parenkamas ekonomiškiausias, efektingiausias ir ergonomiškiausias sprendinys. |
| 21. | Kita informacija | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui ir pateikimui: Statytojui pateikiamas nesudėtingųjų statinių supaprastino projekto originalas ir 3 egz. kopijų, kartu su duomenimis elektroninėse laikmenose DWG ir PDF formatais. Ekspertizės atlikimas: Statytojas (esant poreikiui) organizuos statinių projekto ekspertizę, o projektuotojas privalės pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas. |

28. Techninės specifikacijos priedai:

28.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų kopijos, 5 lapai.

28.2. Žemės sklypo planų kopijos, 4 lapai.

28.3. Preliminari situacijos schema, 1 lapas.

_____________