## Pasiūlymo forma
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universitetas
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės pavadinimas ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Skysčių chromatografijos sistema, skirta baltymų ir nukleorūgščių gryninimui/analizei |  |  | 1 |  | 0 | 0
2. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Skysčių chromatografijos sistemos garantinis laikotarpis |  |  | metai

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Všį Vilniaus universiteto sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 12 akademinių val.

## Techninė specifikacija
Skysčių chromatografijos sistema, skirta baltymų ir nukleorūgščių gryninimui/analizei
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Paskirtis | Sistema skirta atlikti preparatyvinę chromatografiją
2 | Tekėjimo greičio diapazonas | Ne siauresniame intervale, kaip nuo 0,001 iki 10 ml/min
3 | Slėgio diapazonas | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0 iki 20 MPa
4 | Klampumo diapazonas | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0.4 iki 5 cP
5 | Maišytuvas | Būtina kamera su magnetiniu maišikliu, kameros tūris turi būti 1,5 ml ± 0,25 ml ribose, galimybė pasirinkti didesnio ir mažesnio tūrio kameras
6 | Mėginio pompa | Stūmoklinis siurblys, srauto diapazonas ne siauresnis nei nuo 0,01 iki 50 ml/min, slėgio diapazonas ne siauresnis nei nuo 0 iki 10 Mpa. Klampumo diapazonas ne siauresnis nei nuo 1 iki 10 cP
7 | Slėgio davikliai | Ne mažiau nei šios daviklių išdėstymo vietos: sistemos siurblys, mėginio siurblys, prieškolonis, pokolonėlinė dalis
8 | Oro davikliai | Ne mažiau nei šios daviklių išdėstymo vietos: įvadas A, įvadas B, mėginio įvadas
9 | Įvadų skaičius | 1. Įvadas A – ne mažiau kaip 7, turi būti galimybė praplėsti iki ne mažiau, kaip 14,
2. Įvadas B – ne mažiau kaip 7, turi būti galimybė praplėsti iki ne mažiau, kaip 14,
3. Mėginio įvadas - ne mažiau kaip 7, turi būti galimybė praplėsti iki ne mažiau, kaip 14.
10 | UV detektorius | 1. Diapazonas ne siauresnis kaip 190 – 700 nm,
2. Bangos ilgio pasirinkimo žingsnis ne didesnis kaip 1 nm,
3. Turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau kaip tris bangos ilgius vieno matavimo metu,
4. Absorbcijos diapazonas turi būti ne siauresnis nei nuo -6 iki 6 AU,
5. Tėkmės celė 2 mm +/- 10 % optinio kelio ilgio, tūris 2 μl +/- 10 %,
6. Galimybė prijungti 10 mm optinio kelio ilgio tėkmės celę.
11 | Šviesos šaltinis | Ksenono arba lygiavertė lempa. Turi būti sumažinama pavyzdžių degradavimo galimybė. Lempos tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 5000 val.
12 | pH diapazonas | pH diapazonas ne siauresnis, kaip nuo 0 iki 14
13 | Laidumo parametrai | 1. Matavimo diapazonas ne siauresnis, kaip 0,01 µS/cm – 999.9 mS/cm,
2. Tikslumas ne didesnis nei ±0,01 mS/cm arba 2% (laidumo intervalas nuo 0,3 iki 300 mS/cm),
3. Tėkmės celės tūris 20 µl ± 2 µl.
14 | Temperatūros stebėjimo diapazonas | Diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0°C iki 99°C
15 | Frakcijų rinktuvas | 1. Ne mažiau, kaip 576 frakcijų (6 x 96 gilių šulinėlių plokštelės),
2. Ne mažiau, kaip šiems plastiko formatams tinkantys laikikliai: 3, 5, 8, 15, ir 50 ml; 24-, 48-, ir 96-šulinėlių gilių šulinėlių plokštelės, 250 ml buteliai,
3. Vienu metu galima pakrauti ne mažiau kaip 6 laikiklius,
4. Būtinas automatinis atpažinimas,
5. Frakcijų tūriai ne siauresniame intervale kaip nuo 0,1 iki 250 ml,
6. Uždelsimo tūris (UV – išvado vožtuvas) – ne daugiau kaip 500 µl,
7. Būtina šaldymo funkcija. Temperatūros palaikymas ne siauresniame intervale, kaip nuo 6 iki 20 °C.
16 | Reikalavimai programinei įrangai procesų kontrolei | 1. Programinė įranga, skirti prietaiso valdymui realiu laiku ir duomenų apdorojimui, pilnai suderinami su sistemos komplektacija.
2. Programinė įranga sudaryta iš ne mažiau kaip šių modulių:
2.1 Administravimo modulis,
2.2 Metodų kūrimo,
2.3 Sistemos valdymo,
2.4 Rezultatų vertinimo.
3. Programinė įranga turi prietaiso gamintojų tiekiamų kolonėlių biblioteką. Pasirinkus bibliotekoje esančią kolonėlę, pateikiami ne mažiau, kaip šie kolonėles parametrai: tekmės greitis, slėgio ribos.
17 | El. maitinimas | 220–240 VAC, 50 Hz
18 | Komplektuojami priedai | 1. Laikikliai skirti gilių šulinėlių plokštelėms - 6 vnt,
2. Laikikliai skirti 50 ml mėgintuvėliams - 4 vnt,
3. Mėginiui skirtas kilpų rinkinys - 1vnt,
4. Mėginio kilpa 50 ml - 1 vnt,
5. Mėginiui skirtas vamzdelių rinkinys (diametras 0,75 mm) - 1 vnt,
6. Mėginio įvedimui skirtas rinkinys - 1 vnt,
7. Programinė įranga procesų kontrolei - 1 vnt,
8. Gamintojo rekomenduojamų parametrų kompiuteris - 1 vnt,
9. ≥ 21" monitorius - 1 vnt,
10. Pelė - 1 vnt,
11. Klaviatūra - 1 vnt.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne