## Pasiūlymo forma
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universitetas
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės pavadinimas ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Prokariotinių ląstelių rūšiavimo sistema |  |  | 1 |  | 0 | 0
2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Įrašyti parametro vertę
T1 | Automatinė funkcija: Automatinė rūšiavimo stebėsena ir aktyvi korekcija, siekiant išlaikyti rūšiavimo parametrų stabilumą
T2 | Automatinė funkcija: Rūšiavimo lusto sulygiavimas ir pozicionavimas su lazeriais bei kitais optiniais elementais
T3 | Mėginio analizės greitis, įvykių per sekundę
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Prokariotinių ląstelių rūšiavimo sistemos garantinis laikotarpis |  |  | metai

## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 2 | metai
Ekonominis pranašumas už 1 (vienus) papildomus garantijos metus (EpPG) | 8 | %

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 70
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 30
Nr. | Parametrai |  | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
T1 | Automatinė funkcija: Automatinė rūšiavimo stebėsena ir aktyvi korekcija, siekiant išlaikyti rūšiavimo parametrų stabilumą |  | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.4
T2 | Automatinė funkcija: Rūšiavimo kasetės arba sortiravimo antgalio sulygiavimas ir pozicionavimas su lazeriais bei kitais optiniais elementais |  | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.4
T3 | Mėginio analizės greitis, įvykių per sekundę |  | Palyginamasis: interpoliacinis | L3 = | 0.2
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:
3.1 Kadangi siūlomo objekto T1 ir T2 techniniai parametrai neturi skaitinės išraiškos (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
3.1.1 Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.40, T2 = L2 = 0.40. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0.
3.2 Siūlomo objekto T3 techninis parametras aprašomas palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
3.2.1 Jei siūlomas objektas turi parametro T3 didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T3 = L3 = 0.20. Mažiausią parametro T3 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T3 = L3 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
𝑇=(∑_(𝑖=1)^3▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Vilniaus universiteto, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
3. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis),
4. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus,
5. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.
6. Gedimo atveju Tiekėjo inžinierius telefonu ar el. paštu turi sureaguoti per 24 val. nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo ir informuoti Pirkėjo atstovą apie planuojamus imtis veiksmus.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 12 akademinių val.

## Techninė specifikacija
Prokariotinių ląstelių rūšiavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Paskirtis | Prokariotinių ląstelių rūšiavimo sistema daugiaspalviam ląstelių rūšiavimui
2 | Ląstelių rūšiavimo modulis | Turi būti galimybė rūšiuoti ląsteles naudojant ne mažiau kaip trijų skirtingų dydžių rūšiavimo lustus, arba daugkartinius antgalius, arba rūšiavimo celes
3 | Lazeriai | 1. 488 nm +/- 10 nm mėlynas,
2. 638 nm +/- 10 nm raudonas lazeris,
3. 405 nm +/- 10 nm violetinis,
4. 561 nm +/- 10 nm geltonas lazeris,
4 | Detekcijos parametrai | Turi būti ne mažiau 6 fluorescencijos ir ne mažiau vieno priekinio ir vieno šoninio išsibarstymo parametrų
5 | Fluorescencijos jautrumas | 1. FITC - ne daugiau kaip 120 ekvivalentiško tirpaus fluorochromo molekulių,
2. PE - ne daugiau kaip 110 ekvivalentiško tirpaus fluorochromo molekulių (MESF-PE),
3. Sklaidos jautrumas ne daugiau kaip 0,5 μm.
6 | Rūšiavimo lustai | 1. Turi būti galimybė naudoti ne mažiau kaip tris skirtingus rūšiavimo lustus arba daugkartinius antgalius: nuo 70 μm iki 130 μm (ne siauresniame diapazone už nurodytą),
2. Lustai arba daugkartiniai antgaliai turi būti lengvai keičiami vartotojo bei automatiškai sistemos pozicionuojami ir suderinami su optiniais sistemos elementais.
7 | Mėginio padavimas | Turi tikti ne mažiau kaip 1,5 mL, 5 mL ir 15 mL mėgintuvėliai
8 | Greitis | 1. Analizės greitis ne mažiau kaip 50000 įvykių per sekundę,
2. Rūšiavimo greitis ne mažiau kaip 30000 įvykių per sekundę.
9 | Ląstelių rūšiavimas | Turi būti ne mažiau nei dviejų krypčių rūšiavimas į mėgintuvėlius ir rūšiavimas į 6, 12, 24, 48, 96 arba 384 duobučių šulinėlines ar PGR plokšteles, stikliukus
10 | Temperatūros reguliavimas | Mėginiui palaikomi du temperatūriniai rėžimai: temperatūra ne daugiau 5 °C ir ne daugiau kaip 37 °C
11 | Automatinės funkcijos | 1. Prietaiso darbo iniciacija, programinei įrangai atliekant visų sistemos dalių diagnostiką, lusto sulygiavimą, lazerio vėlavimo, kritimo delsos, šoninio srauto kampo ir pertraukimo padėties apskaičiavimą,
2. Automatinė kokybės kontrolė,
3. Automatinis lašiukų kalibravimas ir lašo atsilikimo kalibravimas, kad būtų užtikrintas norimas rūšiuojamų ląstelių grynumas ir išeiga,
4. Automatinis rūšiavimo srauto centravimas,
5. Automatinė kimšimosi detekcija ir rūšiavimo atnaujinimas po kimšimosi,
6. Automatinis skysčių kiekio ir mėginio pabaigos nustatymas,
7. Automatinės aseptinės valymo procedūros.
12 | Sauga | Sistemą patalpinta į ne žemesnę kaip II klasės tipo biologinės saugos laminarinę traukos spintą. Laminarinė traukos spinta turi būti įtraukta į komercinį pasiūlymą (tuo atveju jei sistema integruota laminarinėje traukos spintoje papildomos traukos spintos pateikti nereikia).
13 | Programinė įranga ir kompiuteris | 1. Kartu su rūšiavimo moduliu pateikiamas gamintojo rekomenduojamų parametrų kompiuteris su ≥ 21" monitoriumi, klaviatūra, pele, Windows 10 arba lygiavertė operacine sistema,
2. Programinė įranga skirta duomenų surinkimui ir analizei, bei prietaiso valdymui. Duomenys pateikiami FCS tipo bylose (3.0 ir 3.1 standartai).
14 | Kartu su prietaisu pateikiama komplektacija | 1. Gamintojo rekomenduojamų parametrų kompiuteris suderintas su prietaisu - 1 vnt,
2. ≥ 21" LED ar lygiaverčio tipo monitorius, klaviatūra, pelė - po 1 vnt. kiekvienos prekės,
3. Aerozolių valdymo sistema - 1 vnt,
4. Temperatūros valdymo sistema - 1 vnt,
5. Prietaisui pritaikytas stalas (reikalavimas taikomas tuo atveju jei prietaisas ar jo priedai yra tokių matmenų, kad turi būti pastatomas ant stalo) - 1 vnt,
6. Programinė įranga skirta dumenų analizei - ne mažiau 2 licenzijos (licenzijos veikimo trumė ne trumpesnė kaip siūlomo prietaiso garantinis laikotarpis),
7. Rinkinys susidedantis iš ne mažiau kaip 3 skirtingo diametro sortiravimo antgalių (intervale 70 - 130 µm arba platesniame diapazone) arba ne mažiau kaip 3 skirtingų diametrų sortiravimo vienkartinių kasečių (tiekėjas turi pasiūlyti kiekvieno diametro po ne mažiau kaip po 80 vnt.),
8. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (ne mažiau 2200 VA) - 1 vnt. ,
9. Ultragarsinė vonelė (jei sistema komplektuojama su sortiravimo antgaliais) - 1 vnt,
10. Instaliavimo rutuliukai - 1 komplektas,
11. Papildoma tekmės skysčio talpa - 1 vnt,
12. Ne mažiau nei 200 litrų tekmės skysčio,
13. Ne mažiau nei 10 litrų valymo skysčio arba koncentratas analogiškam kiekiui,
14. Tiekėjas turi užtikrinti galiojančių kalibravimo priemonių (pvz. fluorescuojantys rutuliukai, paleidimo rutuliukai ar pan.) nemokamą tiekimą siūlomos Sistemos garantiniu laikotarpiu,
15. Ne mažiau nei 10 litrų detergento arba koncentratas analogiškam kiekiui.

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomos Sistemos kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas Sistemos garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 2 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą 1 (vienų) metų garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus 1 (vienus) papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 8% nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T3n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje".

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už 1 (vienus) papildomus garantijos metus, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0
T1n | 0 | 0
T2n | 0 | 0
T3n | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne