## Priedas Nr. 1
Perkami darbai
Eil. Nr. | Darbų parametrai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM |  |  | Suminė vieneto kaina Eur, be PVM | Iš viso Eur, be PVM
|  |  |  | Medžiagų | Mechanizmų | Darbo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 | 9=8*4
1 | Grunto arba žalios vejos dangos ardymas ir atstatymas iki 3 m3 | obj. | 4
2 | Seno gelžbetoninio šulinio demontavimas h- 2 m. | vnt. | 3
3 | Seno gelžbetoninio šulinio h- 2 m. remontas, nuotekų vamzdžio (D160) perklojimas suformuojant savitaką | kompl. | 1
4 | Šulinio skirto vakuuminiam nuotekų surinkimui montavimas, dangčio montavimas | vnt. | 4
5 | Vakuuminio vožtuvo ir kontrolerio montavimas | vnt. | 4
6 | Šulinio prijungimas prie slėginių nuotekų tinklo (PE100 RC DN90 iki 1 m, kai gylis iki 2,5 m.) | vnt. | 4
7 | Šulinio prijungimas prie savitakinių nuotekų tinklo (PVC DN200 iki 1 m, kai gylis iki 2,5 m.) | vnt. | 4
Viso:
PVM
Viso su PVM

## Juodraštis
|  | prelimin 2019 | faktas 2019
Šulinio dangčio montavimas (atlikus dangos ardymo darbus)
Ketinio liuko su dangčiu demontavimas | vnt. | 150 | 247
Ketinio liuko su dangčiu sumontavimas (dangtis atvežamas iš sandėlio, metalo laužas pristatomas į aikštelę) | vnt.
Ketinio liuko su dangčiu sumontavimas (paliekamas senasis dangtis) | vnt.
Gelžbetoninio dangčio demontavimas | vnt.
Gelžbetoninio dangčio sumontavimas (montuojamas naujas dangtis) | vnt.
Gelžbetoninio dangčio sumontavimas (paliekamas senasis dangtis) | vnt.
Dangos (atlikus pagrindų sutankinimą)
Asfalto dangos ardymas 1 sluoksnuo (iki 6 cm) | m2 | 69 | 27
Asfalto dangos ardymas 2 sluoksnių (iki 12 cm) | m2 | 115 | 190
Asfalto dangos ardymas 3 sluoksnių (iki 18 cm) | m2 | 46 | 4
Asfalto dangos uždėjimas 1 sluoksnuo (iki 6 cm) | m2 | 69 | 20
Asfalto dangos uždėjimas 2 sluoksnių (iki 12 cm) | m2 | 115 | 101
Asfalto dangos uždėjimas 3 sluoksnių (iki 18 cm) | m2 | 46 | 4
Laikinas dangos atstatymas šaltuoju asfaltbetoniu ( iki 6 cm storio) | m2
Laikinos dangos ardymas (šaltasis asfaltbetonis iki 6 cm storio) | m2
Laikinas dangos atstatymas (betono mišinio) | m2
Laikinos dangos ardymas (betono mišinio) | m2
Pagrindai
Pagrindų sutankinimas šskaitant pagrindus (nuo 0,3 m) magistralinėse miesto gatvėse | m2 | 230
Pagrindų sutankinimas šskaitant pagrindus (nuo 0,3 m) rajoninėse miesto gatvėse | m2
Pagrindų sutankinimas šskaitant pagrindus (nuo 0,3 m) kvartalinėse miesto gatvėse, kiemų pravažiavimuose, stovėjimo aikštelėse | m2
Asfalto sluoksnio storio, nelygumų, sutankinimo laipsnio, oro tuštymių kiekio, mišinio granuliometrinės sudėties ir rišiklio kiekio matavimai | vnt. | 150
Kelių ir vejų bordiūrai
Vejų betoninių bordiūrų ardymas
Vejų betoniniai bordiūrai 80x200 ant smėlio | m | 60 | 0
Kelio betoninių bordiūrų ardymas neišsaugant senų | m
Kelio betoninių bordiūrų ardymas išsaugant senuosius | m
Kelio betoniniai bordiūrai 180x300 ant betono įrengimas (nauji betoniniai bordiūrai) | m | 60 | 0
Kelio betoniniai bordiūrai 180x300 ant betono įrengimas (išsaugojant senus betoninius bordiūrus) | m
Kelio natūralaus akmens bordiūrai ant betono įrengimas (išsaugant senus bordiūrus) | m
Vejų betoniniai bordiūrai 80x200 ant betono pagrindo įrengimas (išsaugojant senus vejos betoninius bordiūrus) | m
Vejų betoniniai bordiūrai 80x200 ant betono pagrindo įrengimas (nauji vejų betoniniai bordiūrai) | m
Grindiniai
Betoninių stačiakampių trinkelių grindinys (betoninės trinkelės 200x100x80, skaldos atsijos-5 cm, skalda-10 cm, smėlis-15 cm, kelio lovio įrengimas) (naujos trinkelės) | m2 | 0.1
Betoninių stačiakampių trinkelių grindinys (betoninės trinkelės 200x100x80, skaldos atsijos-5 cm, skalda-10 cm, smėlis-15 cm, kelio lovio įrengimas) (išsaugojant senas trinkeles) | m2 | 1
Betoninių figūrinių trinkelių grindinys (betoninės figūrinės trinkelės 200x100x80, granitinės skaldos atsijos-5 cm, skalda-10 cm, smėlis-15 cm, kelio lovio įrengimas) | m2 | 0.1
Mozaikinis natūralių akmenų grindinys, užpilant siūles cementiniu skiediniu (granitinės trinkelės-10 cm, cementinis skiedinys-10 cm, skalda-20 cm, smėlis-25 cm, kelio lovio įrengimas) | m2 | 0.1
Tašytų akmenų grindinys, užpilant siūles cementiniu. skiediniu (tašyto granito arba bazalto trinkelės-14 cm, cementinis skiedinys-12 cm, skalda-20 cm, smėlis-20 cm, kelio lovio įrengimas) naujos trinkelės. | m2 | 0.1
Tašytų akmenų grindinys, užpilant siūles cementiniu. skiediniu (tašyto granito arba bazalto trinkelės-14 cm, cementinis skiedinys-12 cm, skalda-20 cm, smėlis-20 cm, kelio lovio įrengimas) išsaugojant senas trinkeles | m2 | 0.1
Lauko akmenų grindinys, užpilant siūles smėliu (lauko akmuo-14 cm, smėlis-8 cm, skalda-10 cm, smėlis-20 cm, kelio lovio įrengimas) | m2 | 0.2
Šulinio gelžbetoninių konstrukcijų keitimas
Pakėlimo g/b žiedų ar šulinio landos mūro iki h-0,3 m demontavimas | vnt. | 150 | 225
Pakėlimo g/b žiedų ar šulinio landos mūro h-0,6 m demontavimas | vnt. | 50
Naujų pakėlimo žiedų iki h-0,3 m sumontavimas. | vnt. | 150 | 225
Naujų pakėlimo žiedų iki h-0,6 m sumontavimas. | vnt. | 50
Perdengimo plokštės D-1000 mm demontavimas ir naujos perdengimo plokštės sumontavimas | vnt. | 30
Naujos perdengimo plokštės D-1000 mm sumontavimas | vnt. | 30
Perdengimo plokštės D-1500 mm demontavimas ir naujos perdengimo plokštės sumontavimas | vnt. | 15
Naujos perdengimo plokštės D-1500 mm sumontavimas | vnt. | 15
Perdengimo plokštės D-2000 mm demontavimas ir naujos perdengimo plokštės sumontavimas | vnt. | 5
Naujos perdengimo plokštės D-2000 mm sumontavimas | vnt. | 5
Šulinio D1000 permontavimas kai šulinio gylis iki 2 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D1000 permontavimas kai šulinio gylis iki 3 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D1000 permontavimas kai šulinio gylis iki 5 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D1500 permontavimas kai šulinio gylis iki 2 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D1500 permontavimas kai šulinio gylis iki 3 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D1500 permontavimas kai šulinio gylis iki 5 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D2000 permontavimas kai šulinio gylis iki 2 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D2000 permontavimas kai šulinio gylis iki 3 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D2000 permontavimas kai šulinio gylis iki 5 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D1000 pastatymas kai šulinio gylis iki 2 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D1000 pastatymas kai šulinio gylis iki 3 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D1000 pastatymas kai šulinio gylis iki 5 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D1500 pastatymas kai šulinio gylis iki 2 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D1500 pastatymas kai šulinio gylis iki 3 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D1500 pastatymas kai šulinio gylis iki 5 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D2000 pastatymas kai šulinio gylis iki 2 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D2000 pastatymas kai šulinio gylis iki 3 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinio D2000 pastatymas kai šulinio gylis iki 5 m. (be perdengimo plokštės, pakėlimo žiedų, dangčio montavimo) | vnt.
Šulinių valymas hidrodinamine mašina
Vandentiekio šulinio vandens ir nuosedų nusiurbimas, paviršiaus ruošimas padengimu hidroizoliacine danga. | vnt. | 65
Nuotekų šulinio plovimas, dugno valymas, paviršiaus ruošimas padengimu hidroizoliacine danga. | vnt. | 170
Šulinio vidus padengiamas hidroizoliacine ir konstrukciją sustiprinančia danga. Vidinis šulinių paviršius turi būti padengtas tolygiu ne plonesniu kaip 4 mm apsauginio mišinio sluoksniu (dengiama vienu arba dviem sluoksniais, priklausomai nuo naudojamos medžiagos charakteristikų). Šulinių vidaus padengimas turi būti atliekamas mechaniniu (purškimo ) arba rankiniu (tinkavimo) metodais.
Šulinio, DN 1000 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 3 m | vnt. | 100 | 8
Šulinio, DN 1000 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 4 m | vnt. | 25 | 4
Šulinio, DN 1000 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 5 m | vnt. | 15
Šulinio DN 1500 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 3 m | vnt. | 40
Šulinio DN 1500 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 4 m | vnt. | 15
Šulinio DN 1500 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 5 m | vnt. | 10
Šulinio DN 1500 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 6 m | vnt. | 10
Šulinio DN 2000 mm padengimas, kai šulinio gylis iki 3 m | vnt. | 20
Šulinio landos vidus padengiamas hidroizoliacine ir konstrukciją sustiprinančia danga. Vidinis šulinių paviršius turi būti padengtas tolygiu ne plonesniu kaip 4 mm apsauginio mišinio sluoksniu (dengiama vienu arba dviem sluoksniais, priklausomai nuo naudojamos medžiagos charakteristikų). Šulinių vidaus padengimas turi būti atliekamas mechaniniu (purškimo ) arba rankiniu (tinkavimo) metodais.
Šulinio landos DN 700 mm padengimas, kai landos gylis iki 1 m | vnt. | 20
Šulinio landos DN 7 00 mm padengimas, kai landos gylis iki 2 m | vnt. | 5
Šulinio landos DN 700 mm padengimas, kai landos gylis iki 3 m | vnt. | 5
Susidėvėjusios lipynės pakeitimas nauja
Susidėvėjusios lipynės pakeičiamos naujomis | vnt. | 800
Esamos lipynės padengimas antikorozine danga
Tinkamos eksploatacijai lipynės padengiamos antikorozine danga | vnt. | 1500
Šulinio remontas betono skiediniu. Įtrūkimų šulinio konstrukcijoje betonavimas, ištrupėjimų prie vamzdžių betonavimas, šulinio pado betonavimas.
Šulinio, DN 1000 mm remontas, kai šulinio gylis iki 3 m | vnt. | 100 | 9
Šulinio, DN 1000 mm remontas, kai šulinio gylis iki 4 m | vnt. | 25 | 4
Šulinio, DN 1000 mm remontas, kai šulinio gylis iki 5 m | vnt. | 15
Šulinio DN 1500 mm remontas, kai šulinio gylis iki 3 m | vnt. | 40
Šulinio DN 1500 mm remontas, kai šulinio gylis iki 4 m | vnt. | 15
Šulinio DN 1500 mm remontas, kai šulinio gylis iki 5 m | vnt. | 10
Šulinio DN 1500 mm remontas, kai šulinio gylis iki 6 m | vnt. | 10
Šulinio DN 2000 mm remontas, kai šulinio gylis iki 3 m | vnt. | 20