## Sheet1
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS ir LAKTATŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU SU AUTOMATINIU GLIUKOZĖS ANALIZATORIUMI SUPER GL (GYDYMO ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ) IR PANAUDAI TEIKIAMU AUTOMATINIU GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUMI, ĮSKAITANT JO TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ. REAGENTAI TURI TKTI ABIEMS ANALIZATORIAMS
I. AUTOMATINIS GLIUKOZĖS, LAKTATŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUS PANAUDAI
Eil.Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |  |  | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas
| Automatinis gliukozės laktatų tyrimų analizatorius-1 vnt. |  |  |  | Įrašyti modelį, gamintoją, kilmės šalį
1. | Paskirtis | Kompaktinis ant stalo pastatomas automatinis gliukozės ir laktatų analizatorius, gliukozės nustatymui iš kapiliarinio ir veninio kraujo ir plazmos
2. | Analizatoriaus bendra charakteristika | Automatinis gliukozės tyrimų analizatorius su spausdintuvu, integruotu vidiniu barkodų nuskaitymo įrenginiu, su mėginių barkodų nuskaitymo funkcija
3. | Matavimo principas | Fermentinis - amperometrinis
4. | Elektrodas | Chip - sensorius
5. | Mėginių vietų skaičius rotoriuje | Ne mažiau 20 vietų
6. | Papildomos vietos rotoriuje | 1-2 vietos standartui, 2 vietos kontrolėms, ir 1 vieta skubiems STAT tyrimams
7. | Tiriamoji medžiaga | Kraujas, serumas, plazma
8. | Mėginio kiekis | Ne didesnis kaip 20 mkl
9. | Sensoriaus parametrai | Tarnavimo laikas: gliukozei ne mažiau kaip 60 dienų arba 10000 tyrimų
10. | Matavimo tikslumas | Gliukozei ir laktatams ≤ 1,5 %
11. | Atsikartojamumas | ≤ 3 % prie 12 mmol/l
12. | Kalibracijos tipai | Operatoriaus pasirenkami, bent du
13. | Našumas | Ne mažiau 100 tyr. per valandą
14. | Atmintis | Ne mažiau 100 tyrimų rezultatų
15. | Parametrų normos ribos | Nustatomos operatoriaus
16. | Ekranas | Grafinis, sensorinis
17. | Spausdintuvas | Būtina
18 | Programinė įranga | Analizatorius turi palaikyti komunikaciją standartiniu protokolu su esama laboratorijos informacine sistema
19 | Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą
20 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC | Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE ženklu.
Reikalavimai analizatoriaus priežiūrai:
1. Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatoriaus aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 17d. įsakymu Nr. V-271 "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
2. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus. Analizatorių galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Gedimas turi būti pradėtas šalinti gamintojo įgalioto serviso inžinieriaus per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo, nustatant gedimo priežastis. Sistema turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
II. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS ir LAKTATŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU SUPER GL (Dr. MULLER GERATEABAU GmbH) (gydymo įstaigos nuosavybė) ir PANAUDAI TEIKIAMU AUTOMATINIU GLIUKOZĖS ir LAKTATŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUMI, ĮSKAITANT JO TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus tyrimų skaičius per 32 mėn. | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 24 mėn. | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Pasiūlymo suma, EUR be PVM 24 mėn. | Pasiūlymo suma, EUR su PVM 24 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Reagentai gliukozės nustatymui
1. | Reagentai gliukozės tyrimams | Reikalavimai tyrimui: užpildyti hemolizuojančiu tirpalu mėgintuvėliai, sisteminiai tirpalai, kalibraciniai ir kontroliniai tirpalai, kiti reikalingi reagentai. | 30000 tyrimų
2 | Reagentai laktatų tyrimams | Reikalavimai tyrimui: užpildyti hemolizuojančiu tirpalu mėgintuvėliai, sisteminiai tirpalai, kalibraciniai ir kontroliniai tirpalai, kiti reikalingi reagentai. |  | 1 L (621 tyr.)
Pastabos:
1. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su turima ir siūloma panaudai įranga (įrašyti tikslius pavadinimus)" , (skiedikliai, plovikliai, buferiai, mėginių indeliai, kiuvetės ir visos kitos, pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus).
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti.