| Tiekėjams |  | 2025-11-28 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2025-11-27 14:56 pranešimas Nr. 450557 (kalba netaisyta)

„Patikslinkite, kaip karkasas ir fibrocementinės plokštės gali būti montuojamos po palange, Jaigu yra radiatoriai, tuomet radiatorius teks demontuoti, tačiau dabar yra šildymo sezonas? Apie 6-7 cm atsitrauks nuo sienos. Tai fibrocementinės plokštės lips ant radiatoriaus. Prašome nurodyti laikančiojo karkaso fibrocementinėms plokštėms reikalavimus. Iš ko pats karkasas? Kokių medžiagų?kokių išmatavimų?nurodykite medžiagiškumą?

Taip pat kokia situacija bus su radiatoriais? Ar jie demontuojasi?ar lieka?tada kaip užsibaigs karkasas prie radiatoriaus?“

Atsakymas:

Pakartotinai informuojame, kad jau dabar yra sumontuotas gipsas (jis yra susidėvėjęs). Gipsas sumontuotas ant metalinio karkaso.

Yra galimybė užsisukti po vieną radiatorių ir įrenginėti naują karkasą.

Reikalavimai fibrocemento jau buvo aprašyti (karkasas yra iš metalinių profilių).

Rangovai turi įsivertinti radiatoriaus nuėmimą ir uždėjimą. Radiatorių yra 15 vnt.

Informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-12-03 9:00 val.