DUMBLO  SMULKINTUVŲ „ ROTA CUT“  ATSARGINĖS  DALYS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:  Atsarginės dalys dumblo smulkintuvams ROTA CUT

- Pirkimo objekto apibudinimas: :

VOGELSANG ROTA CUT

RC3000JE1D
Serijos Nr. N.EBA,3118”2015”RC594

Pagaminimo metai: 2007

VOGELSANG ROTA CUT

RCQ26

Serijos Nr. EIA 31281040

Pagaminimo metai: 2017

VOGELSANG ROTA CUT

RC5000 Inline

Serijos Nr. ECA 3132.1023

Pagaminimo metai: 2021

VOGELSANG ROTA CUT

RC5000 Inline

Serijos Nr. ECA 3132.1022

Pagaminimo metai: 2021

VOGELSANG ROTA CUT

RC5000Inline

Serijos Nr. ECA 3133.1006

Pagaminimo metai: 2021

VOGELSANG ROTA CUT

XRP136-140Q

Serijos Nr. 00000032350

Pagaminimo metai: 2022

Perkamų atsarginių dalių matmenys jų sandarinimo būdai negali skirtis nuo nurodytų smulkintuvų  tipų. Metalas turi būti toks pats arba ne prastesnis kaip esamų smulkintuvų tipai. Atsarginės dalys bus montuojamas į nurodytos markės smulkintuvo vietą nekeičiant gamintojo VOGELSANG  suprojektuotų mechaninių konstrukcijų. Atsarginės dalys bus  sumontuotos kaip smulkintuvo ROTA CUT   mechanizmo sudedamoji dalis. Atsarginių dalių tiekėjas pateikia tokias pačias arba lygiavertes atsargines dalis, kurios pagamintos  gamykloje, kuri teisę gaminti atsargines dalis smulkintuvams ROTA CUT.  Papildomos atsarginės   dalys  negalimos. Intarpai, perėjimai, naujų kiaurymių, kitokio tipo mechaniškai ir technologiškai išpildymo atsarginės dalys  negalimos. Atsarginės dalys turi būti atsparios naudojant tepimo produktą ISO VG 46.

1.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

Techninės specifikacijos priedėlis Nr. 1 „Dalių sąrašas“ (Pateikti MS Excel formatu).

2.Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

2.1 Atsarginės dalys turi atitikti VOGELSANG smulkintuvams taikomus standartus.

3.Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

3.1 Neaktualu.

4.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

4. Neaktualu.

5.Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

5.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Nepažeista. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С

6.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus

6.1 Atsarginės dalys aukščiau pateiktiems smulkintuvų modeliams turi būti pristatomos per ne ilgiau kaip 3 savaites nuo užsakymo pateikimo.

6.2. Atsarginių dalių pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, darbo dienomis (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais.

7.Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

7.1 Neaktualu.

8.Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

8.1 Kartu su atsarginėmis dalimis ir dalių sąrašu, tiekėjas turi  pateikti smulkintuvo, kuriam skirtos atsarginės dalys brėžinį, kuriame matosi pateiktų atsarginių dalių pavadinimai ir jų vieta smulkintuve.

9.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

9.1 Nėra.

10.Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

10.1 Neaktualu

11.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

11.1 Atsarginėms dalims suteikiama 12 mėnesių garantija nuo sulūžimo ar gamyklinio broko, dėl kurio detalė tampa netinkama naudoti aukščiau išvardintuose smulkintuvuose.

12.Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

12.1 Neaktualu.

13.Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose

13.1 Atsargines dalys turi būti tokios kaip reikalauja gamintojo Hugo VOGELSANG MACHINENBAU GMBH eksploatacijos instrukcijoje arba lygiavertė atsarginės dalys kurios pagamintos gamykloje kuri turi teisę gaminti smulkintuvams ROTA CUT atsargines dalis.

13.2 Dalis tiekianti įmonė turi turėti tiekiamų dalių gamyklos gamintojos garantinį raštą, kad atsarginės dalys yra tinkamos smulkintuvams ROTA CUT, siekiant apsisaugoti nuo klastočių.

13.3 Atsarginės dalys bus užsakomos pagal aukščiau pateiktame sąraše nurodytas kainas, pagal užsakovo poreikį.

13.4 Atsarginių dalių pristatymo kaštai į nurodytą vietą punktas 6.2 turi būti įskaičiuoti į atsarginių dalių kainą.

RUOŠĖ:                      Nuotekų valyklos Vyresnysis inžinierius mechanikos ūkiui Raimundas Raila

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data) 2025-11-04

SUDERINTA:	            Nuotekų valyklos vadovas  Vytautas Vitkus

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)