| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |
| - Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Vandens monitoringo stotelės įrengimas ir priežiūra |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | Nurodyta Lentelėje Nr. 1 (pridedama) |
| 5. | Trumpas pirkimo aprašymas |  |
| Šiuo pirkimu siekiama sukurti ir prižiūrėti tris automatizuotas monitoringo stoteles, skirtas upės vandens kokybės stebėsenai. Kiekviena stotelė turi būti autonomiška, įrengta apsaugotame plūdure su reikalingais jutikliais, duomenų siuntimo įranga bei atsinaujinančiu energijos šaltiniu. |  |  |
| 6. | Monitoringo stotelių diegimo ir priežiūros reikalavimai |  |
| 6.1. Surinkti ir sumontuoti tris monitoringo stoteles Neries upėje Vilniaus miesto ribose (konkrečios montavimo vietos bus nurodytos po techninio sprendinio suderinimo). 6.2. Pateikti naudotojo instrukcijas, priežiūros planą ir eksploatacinius duomenis per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. 6.3. Užtikrinti monitoringo stotelės priežiūrą ir veikimą sutarties laikotarpiu. 6.4. Naudotojų instruktavimas visą sutarties laikotarpį pagal Pirkėjo užklausas. |  |  |
| 7. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |
|  | 7.1. Perkamos prekės apima monitoringo stotelės surinkimą, įrengimą bei priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu. 7.2. Pirkėjas pasilieką galimybę, tiekėjui laimėjimo atveju, pateikti prašymą pademonstruoti siūlomo monitoringo stotelių techninio sprendinio atitikimą techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 nurodytiems techniniams ir funkciniams reikalavimams. 7.3. Prekių pristatymas vykdomas po techninio sprendinio galutinio suderinimo su Pirkėju. |  |
| 8. | Prekių ir paslaugų pristatymo terminas | 8.1. Pirmoji monitoringo stotelė turi būti sukomplektuota, įrengta ir jos testavimas turi būti atliktas per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. 8.2. Likusios dvi monitoringo stotelės turi būti sukomplektuotos, įrengtos ir jų testavimas turi būti atliktas per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. |
| 9. | Prekių garantinis terminas | 24 mėnesiai |
| 10. | Prekių patiekimo vieta | Vilniaus mieste |
| 11. | Žalieji reikalavimai | Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkosaugos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymu Nr.D1-508 patvirtintą „Aplinkosaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas), aprašo 4.4.4.4 p. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Prekės turi pasižymėti apsauga nuo vandens ir mechaninių pažeidimų, esant poreikiui atskiros prekės dalys turi būti lengvai pakeičiamos. Kartu su pasiūlymu pateikiami įrangos atitikties įrodymo dokumentai. |
| 12. | Kartu su prekėmis pateikiama | Techninė dokumentacija (lietuvių arba anglų kalbomis) |