IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Radijo ryšio įrangos išmontavimas (PPR-1024)

# Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos numato įsigyti  MTS2 modelio bazinės stoties ir jos komponentų, esančių Visorių g. 27A, Vilniuje, įrangos išmontavimo darbus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Nepažeidžiant išmontuoti MTS2 modelio bazinės stoties įrangos talpinimo konteinerį (sumontuotą ant trijų aukštų pastato stogo), 10 metrų aukščio metalo konstrukcijų stiebą, kuriame sumontuotos trys Jaybeam 7586 380  antenos ir GPS antena.

- Bazinės stoties talpinimo konteineris demontuojamas kartu su pamatu (betoninės plytelės).

- Metalo konstrukcijų stiebas demontuojamas kartu su pamatu (trys gelžbetoninės plokštės 100x150 cm), tvirtinimo lynais/atotampomis ir kabeliais.

- Išmontuota įranga, turi būti pristatyta ir iškrauta adresu, Vivulskio g. 43, Vilnius.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

- Rangovas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą darbų atlikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui ar pakartotinai naudoti.

- Rangovas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidariusias atlikus darbus.

______________________