TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SUSKYSTINTOS NAFTOS DUJOS SU REZERVUARŲ PANAUDA

1.Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos                                                          (toliau -perkančioji organizacija) filialui Druskininkų reabilitacijos centrui „Dainava“, esančiam Maironio g. 22, Druskininkai,  numato pirkti suskystintas naftos dujas, jų pristatymo paslaugas su rezervuarų panauda. Suskystintos naftos dujos (toliau-Prekės) su rezervuarinių talpyklų panauda skirtos šilumos energijos gamybai ir vandens šildymui.


2. Prekės turi būti tiekiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2010 m. gruodžio 14 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-346 „Dėl prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais). Prekės turi atitikti patvirtintus Lietuvos Respublikos vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomuosius kokybės rodiklius, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų privalomaisiais kokybės rodiklių reikalavimais, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) arba lygiaverčius Europos Sąjungos valstybių narių dokumentus ir kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus.


3. Maksimalus perkamų Prekių poreikis-300000 kg. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto maksimalaus Prekių kiekio, nes Prekių poreikis priklauso nuo šilumos poreikio šildymo sezono metu bei vasaros sezono metu-nuo poreikio vandens pašildymui. 

4 Prekių pristatymo vieta-Maironio g. 20, Druskininkai.

                5. Reikalavimai Prekių pristatymui:

5.1. Prekių užsakymas pateikiamas telefonu arba elektroniniu paštu;

5.2. Prekės sutarties galiojimo metu perkamos dalimis pagal atskirus užsakymus ir pristatomos Tiekėjo transportu. Minimalus vieno pristatymo kiekis: nuo 2000 kg;

5.3 Prekės turi būti tiekiamos transporto priemonių cisternose su galiojančia suskystintų naftos dujų skaitiklio metrologine patikra;
5.4. Tiekėjas prekes pristato per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos;

5.5. Su atvežtomis Prekėmis Tiekėjas privalo pateikti degalų saugos duomenų lapus (SDL), krovinio gabenimo važtaraštį, AB „Orlen Lietuva“ protokolą (patvirtintą kopiją), kuriame nurodyta suskystintų dujų (PBT) pristatymo dienos Pardavimo kaina vežant į akcizinį sandėlį kaina AB „Orlen Lietuva“ Juodeikių terminale, dujų kokybės pažymėjimą (sertifikatą), kokybės pažymą (dujų sudėtis procentais) išduotą prie kokybės pažymėjimo. 
5.6. Suplanuotas Prekių kiekis pristatomas užsakyme nurodytu adresu ir laiku. 
6.Vykdomas „žaliasis pirkimas“. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.3. papunkčiu, (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), nustatomi su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai: Tiekėjas privalo Prekes atvežti ne kelių eismo piko valandomis, darbo dienomis nuo 9:00 iki 12:00 ir nuo 14:30 iki 16:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas  perkančiosios organizacijos atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Perkančioji organizacija turi teisę sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.         

7. Reikalavimai rezervuarinėms talpykloms (toliau-Talpykla (-os):
7.1. Tiekėjas įsipareigoja perduoti perkančiajai organizacijai panaudai (t.y. laikinai ir  neatlygintinai valdyti) Talpyklą (-as). 
7.2. Talpykla (-os) turi talpinti pakankamą kiekį Prekių, leidžiantį užtikrinti dviejų dujinių katilų „BUDERUS Logano GE 434X- 350 kW“ (toliau-„BUDERUS“) nepertraukiamą darbą pilnu pajėgumu. Minimalus Prekių kiekis Talpykloje (-ose), kurį turi užtikrinti Tiekėjas, yra 5000 kg. Tiekėjas savo sąnaudomis pasirūpina dujų magistralės (~150 m) nuvedimu nuo Talpyklos (-ų) iki katilų „Buderus“ sklendės.
7.3. Prekės turi būti tiekiamos iš Talpyklos (-ų) iki perkančiosios organizacijos katilinės sklendės, esančios prieš katilus „BUDERUS“.
7.4. Talpykla (-os) eksploatuojama (-os) adresu Maironio g. 20, Druskininkai.

7.5. Talpykla (-os) naudojama (-os) Prekių saugojimui ir tiekimui šildymo tikslams bei vandens pašildymui. 

7.6. Talpykla (-os) perduodama (-os) naudoti iki Prekių tiekimo sutarties galiojimo pabaigos. 

7.7. Visą panaudos laikotarpį Tiekėjas privalo užtikrinti, jog Talpykla (-os) nėra įkeista (-os), areštuota (-os) ar kitaip nėra suvaržyta (-os) Tiekėjo teisės į ją (as), teisme ir (ar) arbitraže nėra ginčų dėl Talpyklos (-ų) ar su ja (-omis) susijusių. 
7.8. Tiekėjas privalo užtikrinti, jog visą sutarties galiojimo laikotarpį pilnai vykdys visus įsipareigojimus taip, kaip jie apibrėžti Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklėse, kurios patvirtintos 2016 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-277 bei Slėginių indų naudojimo taisyklėse, kurios patvirtintos 2002 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 403 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjas savo sąskaita visą sutarties galiojimo laikotarpį privalo atlikti techninę priežiūrą (orinę apžiūrą, hidraulinius bandymus ir panašiai,  skirti atsakingus asmenis už dujų ūkį, slėginius indus ir t. t.).
7.9. Nutraukus panaudos sutartį ar jai pasibaigus Tiekėjas įsipareigoja atsijungti ir išgabenti Talpyklą (-as) per įmanomai trumpiausius terminus, tačiau visais atvejais ne ilgesnius nei 1 (vienas) mėnuo, skaičiuojant nuo sutarties pasibaigimo dienos. Tiekėjas savo sąskaita įsipareigoja atlikti gerbūvio sutvarkymo darbus.
8. Numatomas Prekių tiekimo laikotarpis - 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 

                                                        ___________________________
