| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
|  | 1.1. Pirkėjas– Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). 1.2. Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis, tiekimo šaltinis, procesas, prekių ženklas, patentas, tipas, kilmė, gamybos būdas, standartas ar sertifikatas, kurie galėtų suteikti pranašumą tam tikriems tiekėjams ar produktams, laikoma, kad leidžiama siūlyti lygiavertį objektą. Nurodyti reikalavimai laikomi minimaliais. Tiekėjai gali siūlyti pirkimo objektą, kurio charakteristikos yra geresnės nei nurodytos. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Naftos gaudyklių filtrai |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 350 vnt. | Perkamas Prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies ir pirks pagal poreikį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Išsamūs techniniai reikalavimai pateikti 1 priede (Prekių atitikties lentelėje). |  |  |
| 6. | Žalieji reikalavimai | Vadovaujantis aplinkosaugos principais, pirkimo objektas turi atitikti šiuos reikalavimus: 6.1. Medžiagos: 6.1.1. Filtrai turi būti pagaminti iš perdirbamų arba biologiškai skaidžių medžiagų. 6.1.2. Negalima naudoti komponentų, kurie pagal galiojančius teisės aktus priskiriami pavojingiems aplinkai (pvz., sunkieji metalai, halogenai). 6.2. Atliekų tvarkymas 6.2.1. Tiekėjas privalo pateikti informaciją apie filtrų utilizavimo ar perdirbimo galimybes. 6.2.2. Pageidautina, kad filtrai būtų tinkami perdirbimui pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo reikalavimus. 6.3. Pakuotė 6.3.1. Pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtų medžiagų arba tinkama perdirbimui. 6.3.2. Pakuotės kiekis turi būti minimalus, bet užtikrinti produkto apsaugą. 6.4. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams, privalo turėti ISO 9001:2018 ir ISO 50001:2018. |  |
| 7. | Priedai | Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė |  |