ATSAKYMAI					2025-11-28

Suteikiančioji institucija gavo kandidato prašymą dėl papildomos informacijos pateikimo.

Klausimynas koreguotas, kadangi katilinė S. Daukanto g. 19c, Varniuose neveikia ir yra fiziškai atjungta nuo namo sistemos. Namas S. Daukanto g. 19c, Varniuose pakeitė šildymo būdą modernizacijos metu įsirengę geoterminį šildymą.

| Eil. Nr. | Prašoma informacija, klausimai | Duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bendras pastato šildomas plotas, m2. | n/d |
| 2. | Pastato šildomas plotas, kuris aprūpinamas šiluma iš katilinės, m2. | 737,40 |
| 3. | Bendras pastato plotas, m2. | 1397,36 |
| 4. | Šilumos pirkimo - pardavimo sutarčių skaičius, vnt. | 13 |
| 5. | Šildomų butų skaičius, vnt. | 13 |
| 6. | Nuo šildymo sistemos atsijungusių vartotojų/butų skaičius, atsijungimo pagrindas. Pateikite pastato šildymo sistemos pertvarkymo projektus. | 11 |
| 7. | Koks yra šilumos vartotojų statusas adresu S. Daukanto 19 c? Ar šilumos vartotojų atsijungimas yra oficialiai įteisintas? Pateikite vartotojų atsijungimą pagrindžiantį dokumentą. | Pastatas fiziškai atjungtas nuo katilinės. Namas atjungtas pagal prašymą, po suderinto investicinio projekto įgyvendinimo. Pridedamas vartotojų prašymas, atsijungti nuo šilumos ūkio esančio adresu S. Daukanto 19 c. Ir susirašinėjimas su juo, kartu pridedamas Telšių rajono savivaldybės išduotas statybos leidimas dėl projekto, kuriuo keičiamas ir šildymo būdas, įgyvendinimo – (1 priedas / DNSB S. Daukanto g. 19c, Varniai 2021-10-12 prašymas dėl sutarties nutraukimo ir UAB „Telšių šilumos tinklai“ 2021-10-14 raštas Nr. 64; 2 priedas / Telšių rajono savivaldybės administracijos 2020-08-05 leidimo modernizuoti pastatą Nr. LAP-83-200805-00016 nuorašas). |
| 8. | Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašas. | Yra techninėje dokumentacijoje |
| 9. | Pastato šildymo ir (ar)karšto vandens sistemos veikimo schema. | Yra |
| 10. | Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos eksploatavimo (priežiūros) instrukcija. | Yra techninėje dokumentacijoje |
| 11. | Pastato šildymo sistemos projektinė šilumos galia, [kW]. | 168,0 |
| 12. | Pastato elektros įvadų leistinoji galia, [kW]. | 3 |
| 13. | Prašome pateikti informaciją kas vykdo šildymo sistemų priežiūrą. Prašome pateikti priežiūros sutartis. | Šildymo sistemų priežiūrą vykdo atestuotas UAB „Telšių šilumos tinklai“ šilumos punktų priežiūros specialistas |
| 14. | Ar perėmus Varnių šilumos ūkio eksploataciją, reikės perimti ir pastatų vidaus šildymo sistemų priežiūros sutartį? | UAB „Telšių šilumos tinklai“ tai vykdo pagal sutartį, taigi tai – susitarimo su namo bendrija dalykas. |
| 15. | Katilų eksploatacinės instrukcijos, techniniai pasai. | Visa informacija yra techninėje dokumentacijoje. Originalūs techniniai pasai neišlikę (3 priedas / eksploatacinės instrukcijos viršelio kopija). |
| 16. | Katilų galiojančios režiminės kortelės, pagal kurias yra programuojamas katilų darbas. | Pridedama. |
| 17. | Paskutiniai VERT, darbo inspekcijos, metrologijos inspekcijos, gaisrinės saugos ir kitų institucijų patikrinimo aktai. | 2022 m. kovo 2 d. atliktas VERT patikrinimas (4 priedas / patikrinimo dokumento kopija). 2025 m. lapkričio 26 d. Metrologijos inspekcijos patikrinimo aktas (5 priedas metrologijai priskirtų prietaisų sąrašas ir 6 priedas metrologijos akto nuorašas). |
| 18. | Katilų vidaus apžiūros, veikiančio katilo patikrinimo, hidraulinio bandymo aktai. | Katilai apžiūrimi prieš kiekvieną šildymo sezoną (7 priedas / katilinės hidraulinio bandymo aktas). Patikrinimo aktai nepildomi. |
| 19. | Dūmtraukių apžiūros aktai ir techniniai pasai. | Dūmtraukis apžiūrimas prieš kiekvieną šildymo sezoną, techninė dokumentacija yra projekte. Patikrinimo aktai nepildomi. |
| 20. | Ar katilinė esanti S. Daukanto 19 c, Varnių m., Telšių raj. paruošta eksploatacijai (statusas: veikianti, užkonservuota, atjungta) | Atjungta fiziškai. Namas šildosi kitokiu būdu. Sutartis nutraukta. |
| 21. | Katilinės leistinoji elektros galia, [kW]. | 3 kW, 0,4 kV. |
| 22. | Dujų ūkio, vamzdynų, talpų ir išgarinimo įrangos techniniai pasai, eksploatacijos instrukcijos. | Schemos, instrukcijos yra techninėje dokumentacijoje. |
| 23. | DSRĮ režiminės lentelės, eksploatacijos instrukcijos. | Yra techninėje dokumentacijoje |
| 24. | Kas atlieka lauko dujotiekio priežiūros darbus? Kada paskutinį kartą buvo atlikti lauko dujotiekio paskutiniai hidrauliniai, sandarumo bandymai? Kokie bandymų rezultatai? Ar yra leidimas eksploatuoti lauko dujotiekį? Prašome pateikti tai įrodančius dokumentus. | Dujotiekio, kaip ir viso suskystintų dujų ūkio techninės priežiūros darbus vykdė AB „Suskystintos dujos“. Sutartyje buvo numatytas pilnas techninis aptarnavimas. (7 priedas paskutinio sandarumo tikrinimo dokumento kopija ir 8 priedas dujotiekio statybos paso titulinių lapų kopija). |
| 25. | Ar suskystintos dujos yra naudojamos kitais tikslais nei šilumos gamybai katilinėse? Jei taip, pateikite galiojančias dujų tiekimo sutartis. | Ne |
| 26. | Pateikite taikomos šilumos kainos skaičiavimą. | Šilumos kaina skaičiuojama vadovaujantis VERT metodika. |
| 27. | Patikslinkite arba pakomentuokite šilumos tiekimui Varniuose naudojamo kilnojamo turto balansinę vertę ir nusidėvėjimą. Turto (VD01, VD06, VP01, VP02) balansinė vertė datai 2024-11- 30 yra 12,45 Eur, tačiau turtams skaičiuojamas nusidėvėjimas 137,4 Eur/metus. | Minimas turtas 2024 m. nusidėvėjo iki 1 euro, taigi metinio nusidėvėjimo nebebus. |
| 28. | Nurodykite vietą, kurioje sumontuotas įrenginys, kurio IT Nr. VŠ04. Ar šis turtas yra naudojamas/veikiantis? Kokia jo paskirtis? | Prietaisas Nr. VŠ04 nebenaudojamas, jis buvo įrengtas S. Daukanto g. 19c, Varnių m. |
| 29. | Šildymo sezono pradžios ir pabaigos data 2022/2023 m., 2023/2024 ir 2024/2025 m. | Šildymo sezono pradžios ir pabaigos S. Daukanto g. 12a, Varniuose datos sutampa su Telšių m., kurios tvirtinamos savivaldybės. |
| 30. | Parduotas šilumos kiekis šildymui pamėnesiui 2022/2023 m. , 2023/2024 ir 2024/2025, [MWh]. | Pateikiame pagal sezoną: 2022/2023 – 99,54 2023/2024 – 111,00 2024/2025 – 91,554 |
| 31. | Sunaudoto kuro šiluma pamėnesiui 2023, 2024 ir 2025 m, [MWh] (arba kitais vienetais juos nurodant, pvz. tonos naftos ekvivalentu [tn.e.] | Pateikiame pagal sezoną: 2022/2023 – 9,58 2023/2024 – 12,60 2024/2025 – 11,36 |
| 32. | Katilinėje sunaudotas elektros energijos kiekis pamėnesiui, 2023, 2024 ir 2025 m, [kWh] | Pateikiame pamečiui: 2023 – 1400 2024 – 1485 2025 – 1600 |

PRIDEDAMA:

- DNSB S. Daukanto g. 19c, Varniai 2021-10-12 prašymas dėl sutarties nutraukimo, UAB „Telšių šilumos tinklai“ 2021-10-14 raštas Nr. 64;

- Telšių rajono savivaldybės administracijos 2020-08-05 leidimo modernizuoti pastatą Nr. LAP-83-200805-00016 - nuorašas;

- Katilinės eksploatacinės instrukcijos viršelio kopija;

- 2022 m. kovo 2 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos techninės priežiūros departamento Klaipėdos teritorinio skyriaus faktinių aplinkybių patikrinimo akto Nr. LFAA- nuorašas;

- UAB „Telšių šilumos tinklai“ metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašo kopija;

- 2025 m. lapkričio 26 d. Lietuvos metrologijos inspekcijos vakarų regiono srities metrologijos srities teisės aktų laikymosi patikrinimo akto Nr. PA-1729(D25) nuorašas;

- 2025 m. rugsėjo 12 d. katilinės esančios S. Daukanto g. 12 a, hidraulinio bandymo akto Nr. 1 kopija;

- 2025 m. birželio 9 d. darbų suskystintų naftos dujų aplinkoje vykdymo užduoties Nr. 779 nuorašas;

- 2025 m. rugsėjo 12 d. patvirtintas UAB „Telšių šilumos tinklai“ 2025-2026 m. šildymo sezono šiluminio punkto esančio adresu Simono Daukanto g. 12 a, temperatūrinio grafiko kopija.