## 1
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
1. Įvairūs EKG elektrodai
|  |  | 1.1 | EKG vienkartiniai elektrodai suaugusiems Ø 50mm | vnt. | 19 | 108200 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 12 |  | 5
|  |  | 1.2 | EKG vienkartiniai elektrodai vaikams | vnt. | 6 | 2400 | [16 empty] | 6
|  |  | 1.3 | Vienkartiniai sterilūs neutralūs elektrodai,darbinis paviršius 130-135 cm², tinkantys “Volleylab Force” tipo elektrokaustikos aparatams, be laido. Komplektuojama ne mažiau kaip po 25 vnt. dėžutėse, steriliuose įpakavimuose. | vnt. | 6 | 3200 | [16 empty] | 6
|  |  | 1.4 | Elektrodai defibriliacijai, sterilūs pakuotėje 2vnt skirti darbui su defibriliatoriumi Primedic EVO II | vnt. | 180 | 100 | [16 empty] | 180
|  |  |  | 1 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 113900 | x | x | x | 1550 |  |  | x | [15 empty] | x