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DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO
Atsižvelgiant į tai, kad iš konkurso dalyvio buvo gautas klausimas dėl Elektroninių apsaugos sistemų akumuliatorių pirkimo dokumentų paaiškinimo, Viešojo pirkimo organizatorė, vadovaudamasi Pirkimo dokumentų 9 p. pateikia atsakymą į tiekėjo klausimą: 
* Klausimas (kalba netaisyta): 
	

	““Laba diena,

Turime kelis klausimus dėl akumuliatorių techninės specifikacijos:

1. Ar yra numatyti maksimalūs akumuliatorių matmenys (aukštis, plotis, gylis)?

2. Ar yra numatyta technologija – švino rūgštiniai, ar „gel“ tipo?

3. Ar yra numatytas akumuliatorių projektinis tarnavimo laikas pagal EUROBAT 2015 klasifikaciją?

Lauksime Jūsų atsakymų. Iš anksto dėkojame.”



  Atsakymas: 
1.  Maksimalūs matmenys nėra nurodyti techninėse specifikacijose.

2. Vadovaukitės techninėmis specifikacijomis.

3. Akumuliatorių projektinis tarnavimo laikas pagal EUROBAT 2015 klasifikaciją pirkimo dokumentuose nėra numatytas.

Techninių specifikacijų 2.1 punkte nurodyta: ”Akumuliatorius skirtas apsaugos sistemoms”. Tiekėjas turi pateikti patvirtinimą, kad siūloma prekė atitinka šį reikalavimą.

VIEŠOJO PIRKIMO ORGANIZATORĖ
*– Tiekėjo pateikto klausimo tekstas neredaguotas. 
