Tiekėjams

Atsakymai į klausimus

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ar ant stogo esami įrenginiai (ventiliatoriai) gali būti pašalinti ar turi likti? | Taip, ventiliatoriai lieka. |
| 2 | Koks sprendimas yra numatytas su švieslangiais? Apšiltinus stogą viskas pasikels, kokiu būdų bus apdirbami švieslangiu kraštai? Ar šiltinsis?Ar bus prilydoma tik danga? | Bus prilydoma tik danga. |
| 3 | Koks numatytas parapetų skardinimas? Prašome pateikti lankstinio mazgą. | Parapetai po apšiltinimo lankstomi nauji visu perimetru ir pločiu |
| 4 | Ar bus senos skardo demontuotos?Ir jų vietoje bus sumontuotos tokios pat tik naujos? | Taip senos skardos demontuosis ir susimontuos naujos |
| 5 | Taip pat kokia situacija su ventiliatoriais?Jie bus demontuojami ar koks sprendimas bus priimtas? | Ventiliatoriai lieka. |
| 6 | Prašom pateikti stogo šiltinimui reikalingų medžiagų technines charakteristikas: polistireninio putplasčio markę, vatos charakteristikas, prilydomos bituminės dangos tech. charakteristikas. | Putplastis - EPS N 100 lambda=0.030W/mK, kieta akmens vata lambda= 0.033W/mK. Prilydoma danga (storis ne mažiau 3 mm, nepralaidi vandeiniui, vienetinio ploto masė ne mažiau kaip 4 kg/m2., plotis - 1 mtr.) |