- 5 priedas. 1 pirkimo dalis. Techniniai reikalavimai vaistų spintai, 7 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Techninių reikalavimų atitikimas, nuorodos į gamintojo tinklalapį, reklamines brošiūras (priedo pav., psl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Turi būti nauja, nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta naudojimui. |  |
| 2 | Rėmas turi būti pagamintas iš sujungtų anotuoto ar dažyto milteliniu būdu aliuminio ar lygiaverčio metalo profilių |  |
| 3 | Korpusas turi būti pagamintas iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (MDP) arba lygiavertės medžiagos, kurios storis 20±3 mm |  |
| 4 | Matmenys: 1. aukštis - 1950±50 mm. 2. plotis - 950±50 mm. 3. gylis - 600±50 mm. |  |
| 5 | Kojelės reguliuojamo aukščio 100±10 mm (aukštį galima reguliuoti ne mažiau kaip 10 mm). |  |
| 6 | Spintos apatinė dalis: - aukštis nuo grindų 800±50 mm; - durelės pagamintos iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (MDP) arba lygiavertės medžiagos, kurios storis 20±3 mm; - su užraktu ir rankenėlėmis; - ne mažiau kaip 2 įdedamos lentynos per visą spintos plotį; - vyriai CLIP-TOP tipo ar lygiaverčiai su galimybe reguliuoti. |  |
| 7 | Spintos viršutinė dalis: - aukštis nuo apatinės dalies 1100±50 mm; - durelės turi būti anotuoto ar dažyto milteliniu būdu aliuminio ar lygiaverčio metalo rėme, stiklinės; - stiklas ne plonesnio nei 4 mm, grūdintas; - su užraktu ir rankenėlėmis; - ne mažiau kaip 3 įdedamos lentynos per visą spintos plotį; - vyriai VLIP-TOP tipo ar lygiaverčiai su galimybe reguliuoti. |  |
| 8 | Rankenėlės turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos, kaip spintos rėmai. |  |
| 9 | Spalva – pilka. Atspalvį derinti užsakymo metu. |  |
| 10 | Saugumo reikalavimai: - Kraštai ir kampai turi būti užapvalinti arba apsaugoti nuo sužeidimų; - Užrakinamas skyrius turi turėti patikimą mechaninę spyną. |  |
| 11 | Garantija ne mažiau 2 metai |  |

- 2 pirkimo dalis. Techniniai reikalavimai vaistų ir medicinos pagalbos priemonių spintelei/ komodai, 3 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Techninių reikalavimų atitikimas, nuorodos į gamintojo tinklalapį, reklamines brošiūras (priedo pav., psl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Turi būti nauja, nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta naudojimui. |  |
| 2 | Rėmas turi būti pagamintas iš sujungtų anotuoto ar dažyto milteliniu būdu aliuminio ar lygiaverčio metalo profilių |  |
| 3 | Korpusas turi būti pagamintas iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (MDP) arba lygiavertės medžiagos, kurios storis 20±3 mm |  |
| 4 | Matmenys: 1. aukštis nuo grindų - 900±50 mm. 2. plotis - 1350±50 mm. 3. spintelės gylis - 550±50 mm. 4. stalviršio gylis - 600±50 mm. |  |
| 5 | Kojelės reguliuojamo aukščio 100±10 mm (aukštį galima reguliuoti ne mažiau kaip 10 mm). |  |
| 6 | Spintos konstrukcija: - Stalviršis ir dėžė iš 3 dalių. |  |
| 7 | Stalviršis: - Pagamintas iš plokštės, kurios storis 40±5 mm; - Plokštės nugarėlė paaukštinta. |  |
| 8 | Dėžė: - Dvi kraštinės dalys turi ne mažiau kaip po 3 stalčius, kurie tvirtinami ant teleskopinių bėgiukų; - Vidurinė dalis vienų durelių su ne mažiau 3 reguliuojamo aukščio lentynomis; - su užraktu ir rankenėlėmis; - vyriai CLIP-TOP tipo ar lygiaverčiai su galimybe reguliuoti. |  |
| 9 | Rankenėlės turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos, kaip spintelės/ komodos rėmai. |  |
| 10 | Spalva – pilka. Atspalvį derinti užsakymo metu. |  |
| 11 | Saugumo reikalavimai: - Kraštai ir kampai turi būti užapvalinti arba apsaugoti nuo sužeidimų; - Užrakinamos durelės turi turėti patikimą mechaninę spyną. |  |
| 12 | Garantija ne mažiau 2 metai |  |