Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

Tiekėjo pavadinimas

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos šaulių sąjungai

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

ELEKTROS AKUMULIATORIAI IT ĮRANGAI

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio el. pašto adresas, telefonas |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime/kvietime apie pirkimą;

1.1.2. pirkimo bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);

1.1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.4. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

1.5. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2.1. Lentelėje nurodomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma):

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir/arba kvazisubtiekėjo vardas, pavardė | Nuoroda į konkurso specialiųjų sąlygų punktą (kvalifikacijos reikalavimą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ar kvazisubtiekėjo pajėgumais | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar kvazisubtiekėją |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

2.2. Lentelėje nurodomi subtiekėjai, kurie pasitelkiami sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Subtiekėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis (eurais, procentais), kuriai nekeliami kvalifikacijos reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų Ūkio subjektų pajėgumai.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Bendra pasiūlymo kaina apskaičiuojama perkamo objekto preliminarų kiekį (3) dauginant iš siūlomos pirkimo objekto 1 vnt. kainos (5). Maksimali priimtina bendra pasiūlymo kaina yra 48 158 Eur su PVM – pasiūlymai viršijantys maksimalią priimtiną kainą bus atmetami.

3.2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3.3. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais. Pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio. Jei siūloma kaina skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

3.4. Pasiūlymo lentelė:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis | Matavimo vienetai | Prekės 1-o (vieno) vnt. kaina, Eur be PVM | Pirkimo objekto vieneto kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 5 | 6=3x5 |
| 1 | Elektros akumuliatoriai | 30 | vnt. |  |  |
| 2 | Saulės modulių komplektas | 14 | vnt. |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM 21 % |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) _________________________________________Eur.

3.5. Teikdamas šį pasiūlymą, tiekėjas patvirtina, kad į jo siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad tiekėjas prisiima riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. TECHNINIŲ DUOMENŲ ATITIKTIES DEKLRACIJA

4.1. Teikdamas šį pasiūlymą, tiekėjas patvirtina, kad jo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus, siūlomo pirkimo objekto duomenys pateikti techninių parametrų deklaracijoje:

| Prekių, paslaugų ir darbų pavadinimas ir apibūdinimas | Siūlomo pirkimo objekto duomenys (nurodyti tikslius parametrus) |  |
| --- | --- | --- |
| Elektros akumuliatoriai |  |  |
| 4.1.1. Svoris |  |  |
| 4.1.2. Elektros talpa |  |  |
| 4.1.3. Įkrovimo ciklų skaičius, iki kurio išlaikoma akumuliatoriaus talpa >70% |  |  |
| 4.1.4. Akumuliatoriaus įkrovimo būdai: turi būti galimybė akumuliatorių įkrauti visais šiais būdais - kintamos 240 V elektros srovės tinklas (Europinis kištukas), nuolatinės srovės 12 ir 24 V automobilių krovimo lizdas ISO 4165, įkrovimas nuo saulės modulių. | Taip/Ne |  |
| 4.1.5. Įkrovimo maksimali galia nuo 240 V elektros tinklo |  |  |
| 4.1.6. Įkrovimo maksimali galia nuo saulės modulių |  |  |
| 4.1.7. Tęstinio elektros iškrovimo maksimalus pajėgumas |  |  |
| 4.1.8. Momentinio elektros iškrovimo maksimalus pajėgumas |  |  |
| 4.1.9. 240 V AC lizdų skaičius |  |  |
| 4.1.10. Europinis lizdas | Taip/Ne |  |
| 4.1.11. USB-A lizdų , kurių maksimali krovimo galia ne mažesnė kaip 15 W, skaičius |  |  |
| 4.1.12. USB-C lizdų , kurių bent vienos jungties maksimali krovimo galia ne mažiau kaip 100 W, skaičius |  |  |
| 4.1.13 Įrenginio būklės ir įkrovos/iškrovos lygių stebėjimui naudojama technologija | Nurodyti |  |
| 4.1.14. Darbinės aplinkos temperatūros diapazonas iškrovimui |  |  |
| Komplektacija: |  |  |
| 4.1.15. Elektros akumuliatorius, 1 vnt, | Taip/Ne |  |
| 4.1.16. Laidas akumuliatoriaus krovimui nuo 240 V AC su Europiniu kištuku, 1 vnt. | Taip/Ne |  |
| 4.1.17. Laidas akumuliatoriaus krovimui nuo automobilinių 12 V ir 24 V lizdų, su ISO 4165 kištuku, laidas ne trumpesnis kaip 3 metrai, 1 vnt. | Taip/Ne |  |
| 4.1.18. Apsauginis krepšys 1 vnt. ar lygiavertė apsauga nuo lietaus, jeigu įrenginys tokios apsaugos neturi, | Nurodyti |  |
| 4.1.19. Taikomos gamintojo garantijos trukmė |  |  |
| Saulės modulių komplektas |  |  |
| 4.2.1 Saulės moduliai tinka įkrauti siūlomą elektros akumuliatorių | Taip/Ne |  |
| 4.2.2. Saulės moduliai yra portabilūs ir sulankstomi | Taip/Ne |  |
| 4.2.3. Apsaugos nuo aplinkos poveikio IP dydis |  |  |
| 4.2.4. Naudingumo rodiklis |  |  |
| 4.2.5. Svoris |  |  |
| 4.2.6. Gamintojo deklaruojama galia |  |  |
| 4.2.7. Komplektacija: 1 modulis, ne mažesnės nei 400 W galios ar 2 moduliai, ne mažesnės nei 200 W galios, bendrai ne mažesnei nei 400 W galiai pasiekit | Nurodyti |  |
| 4.2.8. Yra galima visus modulius prijungti prie siūlomo elektros akumuliatoriaus vienu metu. | Taip/Ne |  |
| Minimalūs reikalavimai komplektavimui: |  |  |
| 4.2.9. Integruotas arba papildomas stovas, skirtas pastatyti modulį ant žemės kampu arba lygiavertis sprendimas optimaliai pastatyti modulį ant žemės saulės šviesos priėmimui, 1 vnt. | Nurodyti |  |
| 4.2.11. Elektros perdavimo kabelis, skirtas sujungti saulės modulį su siūlomu elektros akumuliatoriumi, ne trumpesnis kaip 5 metrų ilgio, 1 vnt; | Taip/Ne |  |
| 4.2.12. Krepšys nešiojimui, arba lygiavertis sprendimas su rankenomis nešti modulį viena ranka. | Nurodyti |  |
| 4.2.14. Taikomos gamintojo garantijos trukmė |  |  |

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI/INFORMACIJA

5.1. Lentelė

| Eil. Nr. | Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (pateikto dokumento pavadinimas): | Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali (nurodyti TAIP arba Ne arba DALINAI (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali) | Argumentai, (pagrindimas) kodėl informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

Pastabos:

Lentelės 3 ir 4 stulpelius pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei tiekėjas užpildo lentelės 3 stulpelį, tačiau atitinkamai neužpildo lentelės 4 stulpelio, perkančioji organizacija prašys tiekėjo nurodyti ir įrodyti, kokia informacija laikytina konfidencialia. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali. Daugiau informacijos apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

____________________                 _____________                                   _____________________

(pareigos)	                (parašas)                                                  (vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.