VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

REANIMACIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS, II, IV PSICHIATRIJOS IR PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS, V, NUOTAIKOS SUTRIKIMŲ SKYRIŲ, ESANČIŲ PARKO G. 21, VILNIUS GAISRO APTIKIMO SIGNALIZACIJOS SISTEMOS ĮRENGIMO DARBAI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (toliau – Ligoninė) Reanimacijos ir intensyviosios terapijos, II, IV Psichiatrijos ir psichosocialinės reabilitacijos, V, Nuotaikos sutrikimų skyrių, esančių parko g. 21, Vilnius gaisro aptikimo signalizacijos sistemos (toliau – GASS) įrengimo darbai pagal techninį projektą (toliau – Darbai).

  - GASS skirta užfiksuoti gaisro židinį kaip įmanoma anksčiau ir perduoti bei pateikti signalą taip, kad būtų galima imtis reikalingų veiksmų gaisro plitimo sustabdymui, užgesinimui, garso ir (ar) šviesos signalais pranešti pastate esantiems asmenims apie galimą gaisro pavojų.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo atlikti Darbus, pagal pateiktą techninį projektą per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

  - Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji, sertifikuoti ir nenaudoti, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.

  - Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės pašalinti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

  - Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

  - Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

  - Rangovas privalo į kainą įsivertinti gaisro aptikimo signalizacijos išpildomosios dokumentacijos parengimo išlaidas, atliekų išnešimą ir utilizavimą, gaisro aptikimo signalizacijos įrangą ir jos priedus,  mechanizmus, palipimo/pakėlimo priemones, apdailos atlikimo kirtimo vietose ir kitas išlaidas reikalingas atlikti Darbui.

  - Rangovas gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti. Rangovas gręžimo Darbų laiką kabinetuose turi derinti atskirai su Ligoninės atstovais.

  - Rangovas privalo gręžimo Darbus atlikti naudojantis papildomai ir dulkių siurbliu, siekiant sumažinti dulkių kiekį.

  - Rangovas privalės apmokyti paskirtus Užsakovo darbuotojus naudotis sistema ir pateikti parengtą užlaminuotą supaprastintą naudojimosi instrukciją/atmintinę gaisrinės signalizacijos valdymo pultui.

  - Rangovas baigęs darbus privalės pateikti pilnai sukomplektuotą gaisrinės signalizacijos išpildomąja dokumentaciją, elektros varžų matavimo protokolus, sistemos išbandymo aktus.

  - Siūloma įranga turi būti pagaminta NATO/Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Rangovas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo.

  - Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais su Ligoninės poskyrio vadovu Mindaugu Puišiu , Tel. +37068369702.

  - Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 2. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

  - Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus.

3.PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techninis projektas;

Priedas Nr. 2 – Lokalinės sąmatos pavyzdys.

TS priedas Nr. 2

SUDERINTA:______________ Eurai                                          TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                  ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                  20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)