TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – kelio, šaligatvio, pėsčiųjų ir dviračių takų, vejų dangų atstatymo darbai (darbai nurodyti Priede Nr. 1).

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomos Darbų apimtys, atlikimo adresai ir terminas.

  - Medžiagos – medžiagos, reikalingos Darbams atlikti.

  - Techninė specifikacija – šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Kelio, šaligatvio, pėsčiųjų ir dviračių takų, vejų dangų atstatymo darbai Klaipėdos reg.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Šiuo pirkimu siekiama sudaryti sutartį su Rangovu, kuris esant poreikiui, pagal atskirus Užsakovo Užsakymus, atliks kelio, šaligatvio, pėsčiųjų ir dviračių takų, vejų dangų atstatymo darbus. Bendra Darbų kaina pagal Sutartį negalės viršyti 65.000,00 EUR be PVM per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbai turės būti atliekami Priede Nr. 2 nurodytoje teritorijoje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas: po avarijų elektros tinkluose turi būti atstatytos dangos, remontuojamos avarines situacijas keliančios sąlygos, įgriuvos.

  - Darbų, nenumatytų Techninės specifikacijos priede Nr. 1, bet kurie yra tiesiogiai susiję su užsakomais darbais ir gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių, įkainiai bus apskaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis, pagal UAB „Sistela“ sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį (pagal paskutinį Darbų kainos atnaujinimą sąmatos tvirtinimo dieną). Darbų kainos nustatymo taisyklės pagal sąmatinę programą „Sistela“. Nenumatyti darbai gali būti pradėti vykdyti tik suderinus raštu su Užsakovo atsakingu asmeniu už Sutarties vykdymą.

  - Prieš pradėdamas darbus Rangovas, turi įvertinti esamų dangų būklę ir atlikti foto fiksaciją, kad visos dangos būtų atstatytos iki būklės, kurią nustato savivaldybė, tačiau bet kokiu atveju ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant dangos atstatymo darbus. Gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją. Užsakovui pareikalavus Rangovas priduodant darbus turės pateikti darbų vietos ir vykdytų darbų fotofiksaciją.

  - Darbų vykdymo metu (nuo darbų pradžios iki galutinio dangos sutvarkymo) Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą Darbų vykdymo zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Rangovas, jeigu reikalinga, suderina transporto organizavimo pakeitimus bei atsako už pasekmes, susijusias su įsipareigojimų nevykdymu.

  - Darbams, kurių nebus galima atlikti dėl netinkamų oro sąlygų (krituliai, neigiama oro temperatūra), raštu suderinus su Užsakovu, gali būti numatytas ilgesnis nei Techninės specifikacijos Priede Nr. 3 nurodytais terminais.

  - Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba), išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniu arba betonu). Nusistovėjus palankiems orams, Rangovas per 20 (dvidešimt) darbo dienų išardo laikiną dangą ir įrengia naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę Rangovas.

  - Rangovas atlikęs Užsakyme numatytus darbus ne vėliau kaip 1 (vieną) darbo dieną po darbų baigimo apie tai per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą informuoja Užsakovą. Rangovas nedelsiant informuoja Užsakovą ir apie kliūtis neleidžiančias darbus atlikti per Techninėje specifikacijoje numatytus terminus.

  - Rangovas po darbų atlikimo privalo palikti tvarkingą, sutvarkytą darbų vietą, visos statybinės ir kitos atliekos turi būti išvežtos.

  - Statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi Rangovas.

  - Jeigu darbų metu buvo sugadintos aplink darbų atlikimo vietą esančios dangos, jos turi būti atstatytos Rangovo lėšomis. Į vietą turi būti atstatyti ir mažieji architektūros statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės (kelio ženklai, stulpeliai ir pan.).

  - Rangovas pasirūpina visomis medžiagomis ir mechanizmais reikalingais darbų atlikimui ir tai turi įsiskaičiuoti į darbų įkainius.

  - Visais reikiamais leidimais, reikalingais darbų įvykdymui, rūpinasi ir savo lėšomis apmoka Rangovas. Išskyrus šiuos atvejus:

    - Už leidimus, išduodamus Lietuvos automobilių kelių direkcijos, apmoka Rangovas, Užsakovas atlygina faktiškai už šiuos leidimus, patirtas išlaidas, į kurias negali būti įtrauktas Rangovo pelnas pagal faktišką, t. y. Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą (Rangovas prideda leidimus prie sąmatos).

    - jei reikalinga, savo lėšomis atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, kuriuos vykdant reikalingi archeologiniai tyrimai ar žvalgymai. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja, jei tokių paslaugų suteikimas yra iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą Užsakymą. Po Paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo įrodymų dokumentus ir kt.);

    - Prieš vykdant kasimo darbus, Užsakovas pasirūpina kasimo leidimo gavimu, gavęs leidimą teikia užsakymą Rangovui, o Rangovas atlikęs darbus turi priduoti darbus ir uždaryti kasimo leidimą Užsakovo vardu. Išlaidas susijusios su kasimo leidimo uždarymu Rangovas turi įsiskaičiuoti į darbų įkainius.

  - Vykdant darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Rangovas privalo darbus vykdyti su archeologo priežiūra.

  - Darbai privalo būti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, šios Techninės specifikacijos reikalavimais, bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimą ir kitais teisės aktais.

  - Rangovas privalės atstatyti dangas pagal atitinkamos savivaldybės, kurioje vykdomi darbai, nustatytus reikalavimus.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminai nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 3.

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytas kokybės garantijos terminas, tačiau ne trumpesnis kaip 2  (dveji) metai nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

  - Jei per 2 (dvejus) metus po dangos įrengimo dėl nekokybiškai sutankinto grunto danga nusėda ar ištrupa asfaltbetonis, Rangovas savo lėšomis privalo ją atstatyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie trūkumus pateikimo dienos.

  - Visus darbų trūkumus, nustatytus per garantinį laikotarpį, Rangovas privalo ištaisyti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie trūkumus pateikimo dienos.

  - Darbų ir (ar) Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų kokybę.

  - Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.2, 7.3 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų trūkumų turinčių Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

  - Terminas Darbų trūkumams šalinti gali būti pratęstas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trūkumų šalinimo terminui, Rangovas pateikia Užsakovui argumentuotą Rangovo prašymą su įrodymais, kad:

7.7.1 Trūkumams ar/ir gedimui pašalinti reikalingas papildomos įrangos / medžiagų / dalių užsakymas, kurių būtinumo Rangovas negalėjo numatyti ir kurių užsakymas bei pristatymas užtruks ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas.

7.7.2. Trūkumams ar / ir gedimui pašalinti būtinas ilgesnis terminas dėl sudėtingo techninio sprendimo, kai tokie trūkumai ar / ir gedimai atsirado ne dėl Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo.

7.7.3. Dokumentų, schemų, projektų ar kitos dokumentacijos trūkumams pašalinti, kurie kilo dėl trečiųjų asmenų (neįskaitant Rangovo kontrahentų) netinkamų veiksmų / neveikimo, reikia iš naujo organizuoti dokumentacijos derinimo procesą su savivaldos institucijomis, valstybės institucijomis ar trečiaisiais asmenimis, kurie pagal suinteresuotumo pobūdį priskirtini Užsakovui (pvz. vartotojai, žemės sklypo savininkai ir pan.).

  - Jei per 3 (tris) darbo dienas Užsakovas nepatvirtina leidimo pratęsti trūkumų šalinimo terminą, tai laikoma atsisakymu pratęsti trūkumų šalinimo terminą.

  - Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl trūkumų šalinimo termino pratęsimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Rangovui pilnai įvykdžius Užsakymą ir Šalims pasirašius Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Jei Užsakymo vykdymo metu paaiškėjo, kad dalis Užsakymo Darbų neatliekami ar jų kiekiai yra mažesni, Užsakovas moka tik už faktiškai atliktus Darbus.

- KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Rangovas privalės pateikti gaminių, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, grunto sutankinimo protokolus, statybinio laužo išvežimo ir pridavimo dokumentus, archeologinių tyrimų ataskaitas. Rangovas pridavęs darbus savivaldybei pateikia dokumentus įrodančius/ patvirtinančius, kad darbai buvo užbaigti ir atlikti tinkamai. Jeigu darbai buvo vykdomi fizinio/juridinio asmens nuosavybėje Rangovas turi taip pat pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad danga yra atstatyta kokybiškai ir tinkamai, darbai priimti.

10. RANGOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina kėlimo technika, įrankiais, įranga, kita Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Užsakovas nesuteiks Rangovui jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.

10.2. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

10.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Užsakovo turtą. Jį sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius;

10.4.Rangovas privalo vadovautis Darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų aktualiomis redakcijomis.

10.5. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovų darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.

10.6. Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasirašymo Rangovas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tai patvirtinančius dokumentus.

10.7. Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Rangovo pasitarimai Darbų eigai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai.

11. PRIEDAI

11.1. Priedas Nr. 1 – Darbų sąrašas.

11.2. Priedas Nr. 2 – Teritorijos žemėlapis.

11.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimo terminai ir jų koeficientai.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(jeigu pirkimo objektas skaidomas į pirkimo objekto dalis, techniniai reikalavimai turi būti nurodomi kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai)

Techninių specifikacijų pavyzdžių, galite rasti čia:

https://letic.sharepoint.com/sites/pirkimai/Technins%20specifikacijos/Forms/AllItems.aspx

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – [Pasirinkite]

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. (šią sąvoką naudojame tik tuomet, kai tokie Darbai numatomi Pirkime)

  - Medžiagos – medžiagos, reikalingos Darbams atlikti.

  - Techninis prižiūrėtojas – Užsakovo pasirinktas atestuotas statybos darbų techninis prižiūrėtojas.

  - Techninė specifikacija – Šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus.

  - DPK – Užsakovo paskirta Darbų priėmimo komisija, priimanti Rangovo atliktus Darbus.

  - Darbų grafikas – Rangovo parengtas, su Užsakovu suderintas Darbų vykdymo grafikas, kurio pagrindu vykdomas ir kontroliuojamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

  - Aktas – įvykdžius Sutartyje numatytus Darbus / Darbų Etapą Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas. Perduodant galutinį Darbų rezultatą, Šalys Akte atskirai pažymi „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr. __“. (paskutinis sakinys naudojamas, jei Darbai atliekami bei priimamai atskirais Etapais)

  - Etapas – Užsakyme / Techninėje specifikacijoje nurodyta Darbų dalis, kurią užbaigus pasirašomas tos Darbų dalies Aktas ir atliekamas Etapo apmokėjimas. (šią sąvoką naudojame tik tada, kai pirkime numatome Etapus)

  - Preliminarioji sutartis – Preliminarioji sutartis, susidedanti iš Sutarties Bendrosios ir specialiosios dalies bei visų priedų, ir kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Toliau tekste Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžiama Sutarties BD, įskaitant visas Preliminariosios sutarties dalis, Techninę specifikaciją, Sutartis ir kitus priedus, susitarimus, jei tekste nenumatyta kitaip.

  - Sutartis - rašytinė arba žodinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp atnaujintą varžymąsi laimėjusio Tiekėjo ir Pirkėjo dėl kiekvieno teikiamo Kvietimo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.

  - Darbai – atnaujinto varžymosi būdu, pasirašius Sutartį, Užsakovo įsigyjami darbai

  - Atnaujintas varžymasis – procedūra, kurios metu Klientas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, teikdamas konkretų rašytinį Kvietimą, atnaujina Rangovų varžymąsi dėl Darbų vykdymo kaip nurodyta Preliminariojoje sutartyje.

  - Atnaujintas pasiūlymas – atnaujinto varžymosi metu Rangovų Užsakovui teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Darbų pagal Kliento Kvietime nustatytus reikalavimus.

  - Pasiūlymas – Perkančiajai organizacijai vykdant Pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų visuma.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis Užsakymas, kuris laikomas Rangovo gautu po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo jo išsiuntimo Preliminariosios sutarties SD nurodytais Rangovo kontaktais ar kita Šalių sutarta forma. Pagal vieną Sutartį gali būti teikiamas vienas ar keli Užsakymai, tai pažymime Kvietime. Pagal vieną Sutartį gali būti teikiami keli Užsakymai tik tuo atveju, jei perkami pagal tą patį Kvietimą teiktini darbai be parametrų keitimo.

  - Kvietimas – Preliminariosios sutarties pagrindu Rangovams tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis kvietimas teikti Atnaujintą pasiūlymą, kuris laikomas Rangovo gautu po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo jo išsiuntimo Preliminariosios sutarties SD nurodytais Rangovo kontaktais ar kita Šalių sutarta forma. Kiekvieną kartą kvietimo pagrindu sudaroma rašytinė arba žodinė Sutartis.

  - Darbų užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas atlikti darbus. (taikoma, kai sudaromos ilgalaikės rašytinės sutartys)

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - ______________________________________________ Įrašyti pirkimo objekto pavadinimą.

  - Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas veikia kaip AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės centrinė perkančioji organizacija, Pirkimo objektas įsigyjamas ir gali būti teikiamas tiek Užsakovo, tiek bet kurios AB „Ignitis grupė“ įmonės naudai ir interesais. Įmonė, kurios naudai bus užsakomas Pirkimo objektas, bus nurodoma Užsakyme.

Jei skaidoma į pirkimo objekto dalis:

  - Pirkimas skaidomas į ____ (įrašomas pirkimo objekto dalių skaičius) pirkimo objekto dalis:

    - 1 objekto dalis – ___________________________________ objekto dalies pavadinimas;

    - 2 objekto dalis – ___________________________________ objekto dalies pavadinimas

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Darbų apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1