## Lapas1
Techninė specifikacija pipečių ir antgalių su filtrais pagal VPP-7865
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Perkamas kiekis
1 | 38437000-7 | Antgaliai 20 µL sterilūs su filtru (Tinkantys Rainin pipetėms) | Antgaliai turi būti sterilūs su filtrais, be RNazių, DNazių, DNR, Pirogenų bei ATP, pateikti tai patvirtį sertifikatą. Pagaminti iš 100 % gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Endotoksinų 0,001 EU/ml; ATP 2x10-12 mg/µL; Proteazių 50 µL/l; Be PGR inhibitorių; Pakuotėje ne mažiau kaip 960 vnt/pak. Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas mėnesiais. Atitikti ISO 9001:2015, pateikti tai įrodantį dokumentą. Antgaliai turi tikti laboratorijoje naudojamoms Rainin pipetėms. | Pakuotė | 50 | 50
2 | 38437000-7 | Antgaliai 200 µL sterilūs su filtru (Tinkantys Rainin pipetėms) | Antgaliai turi būti sterilūs su filtrais, be RNazių, DNazių, DNR, Pirogenų bei ATP, pateikti tai patvirtį sertifikatą. Pagaminti iš 100 % gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Endotoksinų 0,001 EU/ml; ATP 2x10-12 mg/µL; Proteazių 50 µL/l; Be PGR inhibitorių; Pakuotėje ne mažiau kaip 960 vnt/pak. Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas mėnesiais. Atitikti ISO 9001:2015, pateikti tai įrodantį dokumentą. Antgaliai turi tikti laboratorijoje naudojamoms Rainin pipetėms. | Pakuotė | 50 | 50
3 | 38437000-7 | Antgaliai 1000 µL sterilūs su filtru (Tinkantys Rainin pipetėms) | Antgaliai turi būti sterilūs su filtrais, be RNazių, DNazių, DNR, Pirogenų bei ATP, pateikti tai patvirtį sertifikatą. Pagaminti iš 100 % gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Endotoksinų 0,001 EU/ml; ATP 2x10-12 mg/µL; Proteazių 50 µL/l; Be PGR inhibitorių; Pakuotėje ne mažiau kaip 768 vnt/pak. Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas mėnesiais. Atitikti ISO 9001:2015, pateikti tai įrodantį dokumentą. Antgaliai turi tikti laboratorijoje naudojamoms Rainin pipetėms. | Pakuotė | 50 | 50
4 | 38437000-7 | Atngaliai 5000 µL sterilūs su filtru (Tinkantys Rainin pipetėms) | Antgaliai turi būti sterilūs su filtrais, be RNazių, DNazių, DNR, Pirogenų bei ATP, pateikti tai patvirtį sertifikatą. Pagaminti iš 100 % gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Endotoksinų 0,001 EU/ml; ATP 2x10-12 mg/µL; Proteazių 50 µL/l; Be PGR inhibitorių; Pakuotėje ne mažiau kaip 192 vnt/pak. Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas mėnesiais. Atitikti ISO 9001:2015, pateikti tai įrodantį dokumentą. Antgaliai turi tikti laboratorijoje naudojamoms Rainin pipetėms. | Pakuotė | 50 | 50
5 | 38437000-7 | Trijų pipečių rinkinys (20 µL, 200 µL, 1000 µL) | Pipetės turi turėti spalvinį žymėjimą priklausomai nuo dozatoriaus darbinio tūrio. Antgalio numetimo jėga ne didesnė nei 0,6 niutonų, siekiant išvengti traumų. Cilindrinis pistonas, užtikrinti sandarumą ir tikslų skysčio pritraukimą. Atskiras atgalio numetimo mygtukas. Kiekviena pipetė turi turėti įmontuotą RFID žymę. Keičiamo tūrio mechaninės cilidrinio pistono pipetės. Autoklavuojama pipetės apatinė dalis ir antgalio nuėmiklis. Atsparumas UV spinduliams. Pistonai atsparūs cheminių medžiagų keliamai korozijai.Su tūrio keitimo ir tūrio fiksavimo sistema. Užrakinimo funkcija. Matmenys: Tūriui 2-20 µl, tūrio keitimo žingsnis ne mažiau 0,02 µl, tikslumas 1,5% / 0,15 µl, glaudumas 0,5 % /0,05 µl; Tūriui 20-200 µl, tūrio keitimo žingsnis ne mažiau 0,2 µl, tikslumas 2,5 % / 0,5 µl, glaudumas 1 % /0,2 µl; Tūriui 100-1000 µl, tūrio keitimo žingsnis ne mažiau 2 µl, tikslumas 3 % / 3 µl, glaudumas 0,6 % /0,6 µl; Pipetės, turi tikti laboratorijoje naudojamiems Rainin antgaliams. | Rinkiniai | 2 | 2
6 | 38437000-7 | Pipečių rinkinys 5000 µL | Pipetės turi turėti spalvinį žymėjimą priklausomai nuo dozatoriaus darbinio tūrio. Antgalio numetimo jėga ne didesnė nei 0,6 niutonų, siekiant išvengti traumų. Cilindrinis pistonas, užtikrinti sandarumą ir tikslų skysčio pritraukimą. Atskiras atgalio numetimo mygtukas. Kiekviena pipetė turi turėti įmontuotą RFID žymę. Keičiamo tūrio mechaninės cilidrinio pistono pipetės. Autoklavuojama pipetės apatinė dalis ir antgalio nuėmiklis. Atsparumas UV spinduliams. Pistonai atsparūs cheminių medžiagų keliamai korozijai.Su tūrio keitimo ir tūrio fiksavimo sistema. Užrakinimo funkcija. Matmenys: Tūriui 500-5000 µl, tūrio keitimo žingsnis ne mažiau 0,5 µl, tikslumas 2,4% / 12 µl, glaudumas 0,6 % /3 µl; Pipetės turi tikti laboratorijoje naudojamiems Rainin antgaliams. | Rinkiniai | 2 | 2
Papildomos sąlygos: |  | 1. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius
2. Pateikti dokumentus įrodančius atitiktį tecninei spaecifikacijai