TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovas numato įsigyti universalių sporto paskirties aikštelių įrengimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose Vilniaus mieste rangos darbus.

Pagal Užsakovo užsakymus, atliekamų darbų preliminarūs kiekiai, pateikti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visų šios techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytų preliminarių, pagal užsakymą atliekamų, darbų kiekių. Atliekamų darbų preliminarūs kiekiai gali kisti, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos – 968 000,00 EUR įskaitant visus mokesčius: 2026 metais planuojama pateikti užsakymus preliminariai 308 000,00 EUR įskaitant visus mokesčius sumai, 2027 metais planuojama patekti užsakymus preliminariai 330 000,00 EUR įskaitant visus mokesčius sumai, 2028 metais planuojama pateikti užsakymus preliminariai 330 000,00 EUR įskaitant visus mokesčius sumai.

Darbai turės būti vykdomi pagal Užsakovo pateiktus užsakymus, kuriose bus nurodoma konkreti remonto darbų atlikimo vieta, darbų kiekis, darbų atlikimo laikas ir kita užsakymo atlikimui reikalinga informacija. Už savavališkai atliktus darbus ir (arba) su Užsakovu nesuderintus darbus Rangovui nebus mokama.

Techninėje specifikacijoje konkretūs modeliai, šaltiniai, standartai konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai konkreti kilmė arba gamyba apima ir jiems lygiagrečius produktus ar procesus, t. y. Rangovas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas arba „lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra Rangovo pareiga.

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. 2026 m., 2027 m. ir 2028 m. ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų kovo 1 dienos, Užsakovas pateikia Rangovui metinį darbų planą (objektų, kuriuose turės būti atliekami darbai sąrašą) su preliminariais darbų kiekiais bei preliminariu darbų atlikimo laiku;

1.2. Rangovas, gavęs iš Užsakovo metinį darbų planą (sąrašą), ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo metinio darbų plano gavimo, pateikia Užsakovui metinį darbų atlikimo grafiką. Pateiktame metiniame darbų atlikimo grafike Rangovas turi nurodyti kiekvieno objekto darbų atlikimo laiką, kuris turi sutapti su Užsakovo užsakyme nurodytu darbų atlikimo laiku.

1.3. Darbų atlikimo terminu, Užsakovas gali pateikti Rangovui ir papildomų užsakymų nesuplanuotiems/skubiems darbams atlikti, t. y. ne daugiau kaip 20 proc. papildomų darbų nuo visų užsakytų metinių darbų. Užsakomi papildomi darbai negali įtakoti pateikto ir suderinto metinio darbų atlikimo grafiko. Rangovas, teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visus savo turimus pajėgumus, t. y. sutarties vykdymui reikalingus mechanizmus ir žmogiškuosius išteklius. Atsiradus poreikiui ir Užsakovui pateikus užsakymą papildomiems darbams, Rangovas turi būti pajėgus atlikti darbus.

1.4. Rangovas įpareigojimas pildyti popierinį statybos darbų žurnalą nustatyta tvarka.

1.5. Perkamai įrangai taikoma garantija – ne trumpesnė kaip 2 metai, atliktų dangos paviršiaus apdorojimo darbų garantija – ne trumpesnė kaip 5 metai. Garantija pradeda galioti nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

1.6. Perkamiems darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

- Vienos universalios paskirties sporto aikštelės dangos įrengimo darbų apimtys ir aprašymas:

2.1. Preliminariai 9x11 metrų (iki 100 m2 ploto) universali aikštelė, tinkama krepšiniui, futbolui ir kitoms sporto šakoms (ribos tikslinamos prieš pradedant darbus).

2.2. Aikštelė turi būti įrėminama guminiais bortais. Viso apie 40 m.

2.3. Liejama EPDM (arba lygiavertė) gumos granulių danga. Danga privalo atitikti Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (arba lygiavertę). Rangovas, iki Sutarties pasirašymo dienos, turės Užsakovui pateikti dangos įrengimo darbų technologinį aprašymą lietuvių kalba, jame nurodant naudojamas medžiagas, jų proporcijas, darbų eigos etapus bei jų vykdymo sąlygas.

2.4.	Viršutinio sluoksnio spalvos nurodytos šios techninės specifikacijos 1 paveikslėlyje.

2.5.	Ne mažiau kaip 30 mm SBR (arba lygiavertė) (frakcija 2-6 mm) danga, surišta poliuretaniniu rišikliu. Ne mažiau kaip 10 mm EPDM (arba lygiavertė) (frakcija 1-3,5 mm) danga, surišta poliuretaniniu rišikliu.

2.6.	Danga klojama ant Rangovo paruošto pagrindo: ne mažiau kaip 200 mm sutankinto smėlio (sutankinimas Ev2>80 Mpa), ne mažiau kaip 150 mm dolomito skaldos (frakcija 0/45), 10-30 mm išlyginamasis atsijų sluoksnis (sutankinimas Ev2>120 Mpa). Aikštelė apribojama guminiais bortais 1000x250x40.

2.7. Krepšinio ir futbolo aikštelių linijų žymėjimo darbai. Linijos plotis – ~ 50 mm (galima paklaida +/- 10 proc.). Bendras linijų ilgis – preliminariai 130 m. Tikslus linijų žymėjimas turi būti suderintas su Užsakovu po dangos liejimo.

2.8.	 Logotipų dažymo darbų apimtys ir aprašymas. Apimtis – 1 vnt. (Vilniaus miesto ženklas). Logotipai dažomi dirbtinei dangai tinkančiais dažais pagal pavyzdį, kurį pateikia Užsakovas po Sutarties pasirašymo. Vilniaus miesto ženklas dažomas balta spalva. Logotipas užima visą krepšinio aikštės centrinį skritulį. Logotipo trafaretą suderinus su Užsakovu gamina Rangovas.

2.9.	Krepšinio stovas (2 vnt.) – juodos spalvos dažytas milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu, įbetonuojamas, pagamintas iš metalinio (arba lygiaverčio) ne mažesnio kaip 150x150 mm kvadratinio vamzdžio, metalo sienelės storis ne mažiau kaip 5 mm, skirtas naudoti lauko sąlygomis, su galvanizuoto arba lygiaverčio metalo kapsule, stovo aukštis – nereguliuojamas, krepšinio lankas turi būti 1,80 m aukštyje, stovas turi turėti ne plonesnio kaip 40 mm storio ir 1,2 metro aukščio apsaugą juosiančią stulpą, saugančią sportuojančiuosius nuo susižeidimų.

  - Krepšinio lenta (2 vnt.) – lentos matmenys ne mažiau 124 x 84 cm, pagaminta iš atmosferos poveikiui atsparios medžiagos su metaliniu rėmu, tvirtinamas prie stovo. Lentos apatinė dalis turi turėti minkštas apsaugas.

  - Krepšinio lankas (2 vnt.) – krepšinio lankas pagamintas iš plieno strypo 18 mm su tinkliuko tvirtinimo kilputėmis, dažytas milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu, komplekte turi būti nailoninis (arba lygiavertis) baltos spalvos sustiprintas ne mažiau 5 mm virvutės storio krepšinio lanko tinklelis.

  - Futbolo vartai (2 vnt.) - pagaminti iš nerūdijančio plieno rėmo (arba lygiaverčio) ne mažesnio kaip 35 mm skersmens vamzdžio dažyto milteliniu arba kataforezės (arba lygiaverčiu) būdu. Vartų dydis: aukštis ne mažiau kaip 60 cm ir ne daugiau kaip 80 cm, o plotis ne mažiau kaip 90 cm ir ne daugiau kaip 100 cm, su tinklo tvirtinimo kabliukais. Komplekte privalo būti vartų tinklas pagamintas iš polisterio medžiagos (arba lygiavertis). Vartų svoris ne mažiau 3,5 kg ir ne daugiau 4,5 kg. Komplekte turi būti 3 kuoleliai vartams pritvirtinti prie žolės. Gaminys turi atitikti žaislų standartą EN 16664-2015 (arba lygiavertį).

- Darbų sauga dirbant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų teritorijoje:

  - Visi darbuotojai instruktuoti pagal darbų saugos instrukcijas ir turintys galiojančius sveikatos patikrinimus.

  - Statybvietės patekimo planas, darbo vietos ribos ir įvažiavimo keliai turi būti suderinti su ugdymo įstaigos administracija.

  - Mechanizmus ir techniką gali valdyti tik apmokyti, teisę turintys asmenys;

  - Draudžiama naudoti sunkiasvores transporto priemones, kai teritorijoje yra vaikų, jei transporto priemonės teritorijoje juda neaptvertoje zonoje.

  - Darbo vietos aptveriamos arba pažymimos įspėjamaisiais ženklais, kad vaikai nepatektų į pavojingas zonas.

  - Pavojingi ar triukšmingi darbai atliekami ne ugdymo proceso metu.

  - Darbuotojai privalo naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones (šalmus, pirštines, liemenes ir kt.).

  - Draudžiama palikti įrankius, techniką ar chemines medžiagas be priežiūros.

  - Visi darbai su cheminėmis medžiagomis (dažai, dezinfekantai, herbicidai) vykdomi vaikams nesant teritorijoje.

  - Po darbų privaloma sutvarkyti teritoriją ir pašalinti visus pavojingus likučius.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Preliminarus 2026 m., 2027 m. ir 2028 m. darbų kiekis |
| --- | --- | --- |
|  | Universalių paskirties sporto aikštelių dangų įrengimas | 4356 m2 |
|  | Guminių bortų įrengimas | 1760 m |
|  | Krepšinio, futbolo, bėgimo tako linijų žymėjimas | 5720 m |
|  | Krepšinio stovas su apsaugom su įrengimu | 88 vnt. |
|  | Krepšinio lenta su apsaugom su įrengimu | 88 vnt. |
|  | Krepšinio lankas su įrengimu (su tinkleliu) | 88 vnt. |
|  | Futbolo vartai su įrengimu (su tinklu) | 88 vnt. |
|  | Logotipo dažymo darbai | 44 vnt. |

Rangovas turės suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – ne trumpesnę kaip 5 metai atviriems darbams, ne trumpesnę kaip 10 metų paslėptiems darbams, tyčia paslėptiems darbams ne trumpesnę kaip 20 metų, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą.

Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte nurodytą laiką, bet ne ilgiau nei per 14 kalendorinių dienų.

1 paveikslėlis