Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą ir su pirkimo objektu susijusius kriterijus, vadovaudamasi šiame priede nustatyta vertinimo tvarka.

- Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas bus vienodos, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiau.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) – kaina Vertinama pasiūlymo kaina eurais už visą pirkimo objektą, įskaitant visus mokesčius (taip pat ir PVM, jei taikoma) ir visas tiekėjo išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu | X = 86 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – siūlomo sprendimo aukštesni kokybiniai kriterijai | Y = 14 |

  - Ekonominis naudingumas S apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir aukštesnių kriterijų T balus:

S = C + T.

  - Pasiūlymo kainos C balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos Cmin ir vertinamo pasiūlymo kainos Cp santykį dauginant iš lyginamojo svorio X:

C=CminCpX

  - Siūlomo sprendimo aukštesnių kokybinių kriterijų T balas apskaičiuojamas tiekėjo siūlomų atskirų kokybinių kriterijų balų sumos ir maksimalaus suminio kriterijų balų skaičiaus santykį dauginant iš lyginamojo svorio Y:

T=T1 + T2 + T3+ T4 14Y

    - Antro kriterijaus (T), t. y. siūlomo monitoriaus techniniai parametrai skiriami pagal atitikimą nurodytiems reikalavimams žemiau esančioje lentelėje.

2 lentelė

| Reikalavimas: | 4 – balai | 2 – balai | 0 – balų |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 – Tiekėjo siūlomos skaitmeninimo įrangos spalvų gylis | ne mažiau 96 bitų vidinė (giluminė) raiška ir ne mažiau 48 bitų išvesties raiška spalvotam vaizdui |  | 48 bitų vidinė (giluminė) raiška ir 24 bitų išvesties raiška spalvotam vaizdui |
| T2 – Tiekėjo siūlomos skaitmeninimo įrangos skenavimo greitis | ne daugiau nei 10 sekundžių skenuojant A0 dydžio dokumentą 600 dpi rezoliucija |  | daugiau nei 11 sekundžių skenuojant A0 dydžio dokumentą 600 dpi rezoliucija |
| T3 – Tiekėjo siūlomos skaitmeninimo įrangos minimali erdvinė skiriamoji geba | ne mažiau 9 linijų porų milimetrui (lp/mm), esant 600 x 600 dpi optinei raiškai visoje A0 skenavimo srityje | ne mažiau 6 linijų porų milimetrui (lp/mm), esant 600 x 600 dpi optinei raiškai visoje A0 skenavimo srityje | mažesnė nei 6 linijų porų milimetrui (lp/mm), esant 600 x 600 dpi optinei raiškai visoje A0 skenavimo srityje |
| T4 – Tiekėjo siūlomos skaitmeninimo įrangos knygų lopšio prispaudimo stiklas atveriamas kampu, leidžiantis operatoriui patogiai prieiti prie skenavimo zonos iš trijų pusių |  | įranga su motorizuotu stiklo atvėrimu kampu | įranga be motorizuoto stiklo atvėrimo kampu |

- Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti žemiau nurodytus dokumentus:

  - Gamintojo prekių ir (ar) paslaugų aprašymas (-ai) ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis (-ys), kad siūlomas pirkimo objektas atitinka tiekėjo siūlomus parametrus pagal šio dokumento 2 lentelę.

- Atlikus balų apskaičiavimą ir nustačius pasiūlymų eilę, jei vienas iš tiekėjų atsiima pasiūlymą ar yra pašalinamas iš pirkimo procedūrų, perkančioji organizacija numato galimybę tokiais atvejais perskaičiuoti jau suteiktus balus".