KLAUSIMYNAS
LAPAROSKOPINIŲ PRIEMONIŲ RINKINIAI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



LAPAROSKOPINIŲ PRIEMONIŲ RINKINIAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	Laparoskopinių instrumentų rinkinys Nr. 1 (garantinis laikotarpis - 12 mėn.)
	 
	

	 
	VERESS tipo adata su spyruokliniu mechanizmu, LUER-Lock jungtimi, ilgis 15 cm
	 
	

	1
	VERESS tipo adata arba lygiavertė
	 
	

	2
	Skersmuo: 2 ± 0,1 mm
	 
	

	3
	Ilgis: 15 cm ± 1 cm
	 
	

	4
	Su spyruokliniu mechanizmu
	 
	

	5
	Su LUER-Lock jungtimi
	 
	

	 
	Laparoskopinis adatkotis
	 
	

	1
	KOH tipo arba lygiavertis
	 
	

	2
	Su aksialine rankena
	 
	

	3
	Su atsegamu užraktu dešinėje
	 
	

	4
	Tiesios žiaunos
	 
	

	5
	Skersmuo: 5 mm
	 
	

	6
	Ilgis: 30cm ± 3 cm
	 
	

	Laparoskopinių instrumentų rinkinys Nr. 2 (garantinis laikotarpis - 12 mėn.)
	 
	

	 
	Metalinė išorinė mova
	 
	

	1
	Metalinė
	 
	

	2
	Izoliuota
	 
	

	3
	Su irigacine jungtimi plovimui
	 
	

	4
	Dydis: 5 mm
	 
	

	5
	Ilgis: 36 cm ± 1 cm
	 
	

	6
	Suderinama su Ligoninėje turimais Karl Storz laparoskopiniais instrumentais (rankenmomis ir įdėklais)
	 
	

	 
	Žnyplių rankena
	 
	

	1
	Rotuojama
	 
	

	2
	Plastikinė
	 
	

	3
	Su jungtimi monopolinei koaguliacijai
	 
	

	4
	Be užrakto
	 
	

	5
	Suderinama su Ligoninėje turimais Karl Storz laparoskopiniais instrumentais (movomis ir žnyplių darbiniais įdėklais)
	 
	

	 
	Žnyplių rankena
	 
	

	1
	Rotuojama
	 
	

	2
	Plastikinė
	 
	

	3
	Su jungtimi monopolinei koaguliacijai
	 
	

	4
	Su Manhes tipo arba lygiaverčiu užraktu
	 
	

	5
	Suderinama su Ligoninėje turimais Karl Storz laparoskopiniais instrumentais (movomis ir žnyplių darbiniais įdėklais)
	 
	

	 
	Elektrodas
	 
	

	1
	Koaguliacijai ir disekcijai
	 
	

	2
	L formos
	 
	

	3
	Su jungtimi monopolinei koaguliacijai
	 
	

	4
	Dydis: 5 mm
	 
	

	5
	Ilgis: 36 cm ± 1 cm
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