KLAUSIMYNAS

LAPAROSKOPINIŲ PRIEMONIŲ RINKINIAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

LAPAROSKOPINIŲ PRIEMONIŲ RINKINIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| Laparoskopinių instrumentų rinkinys Nr. 1 (garantinis laikotarpis - 12 mėn.) |  |  |  |
|  | VERESS tipo adata su spyruokliniu mechanizmu, LUER-Lock jungtimi, ilgis 15 cm |  |  |
| 1 | VERESS tipo adata arba lygiavertė |  |  |
| 2 | Skersmuo: 2 ± 0,1 mm |  |  |
| 3 | Ilgis: 15 cm ± 1 cm |  |  |
| 4 | Su spyruokliniu mechanizmu |  |  |
| 5 | Su LUER-Lock jungtimi |  |  |
|  | Laparoskopinis adatkotis |  |  |
| 1 | KOH tipo arba lygiavertis |  |  |
| 2 | Su aksialine rankena |  |  |
| 3 | Su atsegamu užraktu dešinėje |  |  |
| 4 | Tiesios žiaunos |  |  |
| 5 | Skersmuo: 5 mm |  |  |
| 6 | Ilgis: 30cm ± 3 cm |  |  |
| Laparoskopinių instrumentų rinkinys Nr. 2 (garantinis laikotarpis - 12 mėn.) |  |  |  |
|  | Metalinė išorinė mova |  |  |
| 1 | Metalinė |  |  |
| 2 | Izoliuota |  |  |
| 3 | Su irigacine jungtimi plovimui |  |  |
| 4 | Dydis: 5 mm |  |  |
| 5 | Ilgis: 36 cm ± 1 cm |  |  |
| 6 | Suderinama su Ligoninėje turimais Karl Storz laparoskopiniais instrumentais (rankenmomis ir įdėklais) |  |  |
|  | Žnyplių rankena |  |  |
| 1 | Rotuojama |  |  |
| 2 | Plastikinė |  |  |
| 3 | Su jungtimi monopolinei koaguliacijai |  |  |
| 4 | Be užrakto |  |  |
| 5 | Suderinama su Ligoninėje turimais Karl Storz laparoskopiniais instrumentais (movomis ir žnyplių darbiniais įdėklais) |  |  |
|  | Žnyplių rankena |  |  |
| 1 | Rotuojama |  |  |
| 2 | Plastikinė |  |  |
| 3 | Su jungtimi monopolinei koaguliacijai |  |  |
| 4 | Su Manhes tipo arba lygiaverčiu užraktu |  |  |
| 5 | Suderinama su Ligoninėje turimais Karl Storz laparoskopiniais instrumentais (movomis ir žnyplių darbiniais įdėklais) |  |  |
|  | Elektrodas |  |  |
| 1 | Koaguliacijai ir disekcijai |  |  |
| 2 | L formos |  |  |
| 3 | Su jungtimi monopolinei koaguliacijai |  |  |
| 4 | Dydis: 5 mm |  |  |
| 5 | Ilgis: 36 cm ± 1 cm |  |  |