KLAUSIMYNAS

TINKLELIAI PILVO SIENOS IŠVARŽŲ OPERACIJOMS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

TINKLELIAI PILVO SIENOS IŠVARŽŲ OPERACIJOMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Tinkleliai išvaržų operacijoms |  |
| 1 | Dydis: 15 x 10 cm ± 1 cm |  |
| 2 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms |  |
| 3 | Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra |  |
| 4 | Porų dydis: 2,3 x 2,5 mm ± 0,1 mm |  |
| 5 | Optimalus tankis 46 g/m2 ± 2 g |  |
| 6 | Sterilizacija – etileno oksidu |  |
| 7 | Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje |  |
| 8 | Galiojimo terminas – ne mažiau kaip 5 metai |  |
|  | Tinkleliai išvaržų operacijoms |  |
| 1 | Dydis: 20 x 20 cm ± 1 cm |  |
| 2 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms |  |
| 3 | Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra |  |
| 4 | Porų dydis: 2,3 x 2,5 mm ± 0,1 mm |  |
| 5 | Optimalus tankis 46 g/m2 ± 2 g |  |
| 6 | Sterilizacija – etileno oksidu |  |
| 7 | Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje |  |
| 8 | Galiojimo terminas – ne mažiau kaip 5 metai |  |
|  | Tinkleliai išvaržų operacijoms |  |
| 1 | Dydis: 30 x 30 cm ± 1 cm |  |
| 2 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms |  |
| 3 | Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra |  |
| 4 | Porų dydis: 2,3 x 2,5 mm ± 0,1 mm |  |
| 5 | Optimalus tankis 46 g/m2 ± 2 g |  |
| 6 | Sterilizacija – etileno oksidu |  |
| 7 | Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje |  |
| 8 | Galiojimo terminas – ne mažiau kaip 5 metai |  |