## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“  lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

3. Tiekėjas turi pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka nustatytus reikalavimus anglų ir/ar lietuvių kalba.

4. Prekių, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (arba sterilumo) terminas, privalo būti ne mažesnis kaip 90% bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) termino nuo pristatymo dienos.

1 lentelė

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies (prekės) pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Kiekis | Mato vienetas | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Endodontiniai instrumentai ir priemonės (1.1 – 1.10 poz. turi būti vieno gamintojo. Tiekėjas gali siūlyti skirtingų gamintojų prekes tik tokiu atveju, jeigu su pasiūlymu teikiama medžiaga objektyviai patvirtina, kad tiekėjo siūlomos skirtingų gamintojų prekės tinkamai funkcionuos (derės tarpusavyje)) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Endodontiniai rankiniai instrumentai | Reikalavimai: rankiniai, pagaminti iš nerūdijančio plieno, keturkampio formos pjūvio, plastikine rankenėle su silikoniniu fiksatorium. Dydžiai: 015; 020; 025; 030; 035; 040 ir rinkiniai 015 - 40. Ilgiai: 21/25/28/31. Atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui, daugkartinio naudojimo. Autoklavuojami. Pakuotė: sterilioje pakuotėje ne mažiau 6 vnt. Paskirtis: mechaniniam valymui ir dantų šaknų kanalų formavimui. | 250 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Endodontiniai rankiniai instrumentai | Reikalavimai: rankiniai, pagaminti iš nerūdijančio plieno, keturkampio formos pjūvio, plastikine rankenėle su silikoniniu fiksatoriumi. Dydžiai: 06; 08; 10; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140 ir rinkiniai 45 – 80; 90 - 140. Ilgiai: 21/25/28/31. Atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui, daugkartinio naudojimo. Autoklavuojami. Pakuotė: sterilioje pakuotėje ne mažiau 6 vnt. Paskirtis: mechaniniam valymui ir dantų šaknų kanalų formavimui. | 350 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.3. | Labai lankstūs endodontiniai rankiniai instrumentai | Reikalavimai: rankiniai, pagaminti iš nerūdijančio plieno, keturkampio formos pjūvio, plastikine rankenėle su silikoniniu fiksatorium. Dydžiai: 015; 020; 025; 030; 035; 040 ir rinkiniai 015-40. Ilgiai: 18/21/25/31. Atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui, daugkartinio naudojimo. Autoklavuojami. Pakuotė: sterilioje pakuotėje ne mažiau 6 vnt. Paskirtis: dantų šaknų kanalų formavimui. | 30 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.4. | Mašininiai dantų šaknų kanalų platintojai | Reikalavimai: Nikelio titano lydinys; labai lankstūs, darbiniai ilgiai 21/25/31 mm, dydžiai 013;016; 019 arba rinkiniai: 013/016/019. Pakuotė: sterili pakuotė ne mažiau 6 vnt. Paskirtis: siaurų, lenktų dantų šaknų kanalų formavimui. | 18 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.5. | Endodontiniai instrumentai, skirti palengvinti praėjimą į kalcifikuotus ir sudėtingus kanalus | Reikalavimai: pagaminta iš nerūdijančio plieno, labai ,,agresyvūs”, keturkampio pjūvio formos, plastikine rankenėle (spalviniu žymėjimu) su silikoniniu fiksatorium. Dydžiai: 06; 08; 10; 15; 20 arba rinkiniai 08 - 015. Ilgiai: 18/21/25 atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui, daugkartinio naudojimo. Autoklavuojami. Pakuotė: sterilioje pakuotėje ne mažiau 6 vnt. Paskirtis: kalcifikuotų dantų šaknų kanalų formavimui. | 40 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.6. | Nikelio sukamieji instrumentai skirti kanalo platinimui | Reikalavimai: rankiniai, netolygiai kintančio konuso instrumentai. Rankenėlė pažymėta spalviniu kodu. Dydžiai : SX-19 mm ilgio S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5 - ilgiai 21/25/31 mm. Darbinės dalies kūgio didėjimas: F1 -7%, F2 - 8%, F3 - 9%, F4% - 6%, F5 -5%. Aštrūs, elastingi, atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui, daugkartinio naudojimo. Autoklavuojami. Pakuotė: sterilioje pakuotėje ne mažiau 6 vnt. Paskirtis: skirti dantų šaknų kanalų formavimui, valymui. | 55 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.7. | Nikelio sukamieji instrumentai skirti kanalo platinimui | Reikalavimai: mašininiai, netolygiai kintančio konuso instrumentai. Rankenėlė pažymėta spalviniu kodu. Dydžiai : SX-19 mm ilgio S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5 - ilgiai 21/25/31 mm. Darbinės dalies kūgio didėjimas: F1-7%, F2-8%, F3 -9%, F4% -6%, F5 -5%. Aštrūs, elastingi, atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui, daugkartinio naudojimo. Autoklavuojami. Pakuotė: sterilioje pakuotėje ne mažiau 6 vnt. Paskirtis: skirti dantų šaknų kanalų formavimui, valymui. | 250 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.8. | Mašininiai endodontiniai nikelio instrumentai skirti kanalų pergydymui | Reikalavimai: mašininiai netolygiai kintančio konuso instrumentai koduoti žiedinėmis žymomis. D1, D2, D3 arba rinkiniai D1/D2/D3 aštrūs, elastingi, atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui, daugkartinio naudojimo. Atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui. Autoklavuojami. Pakuotė: sterilioje pakuotėje ne mažiau 6 vnt. Paskirtis: skirti dantų šaknų kanalų pergydymui. | 6 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.9. | Dantų šaknų kanalų įeigų ieškiklis | Reikalavimai: K tipo dildės, pagamintos iš plieno, dydžiai ø 010.04; ø 015.04, ø 010.06. plastikine spalvota rankenėle ne mažesne nei 9 cm, pritaikyta dirbti mikroskopu. Pakuotė: pakuotėje ne mažiau 3 vnt. Paskirtis: endodontiniam gydymui, naudojamas sunkiai randamų kanalų įeigų suradimui. | 20 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 1.10. | Ultragarsinis antgaliukas endodontinių įeigų atvėrimui | Reikalavimai: START-X Nr.3 endodontinių įeigų atvėrimui, kliūčių prie kanalo angos šalinimui, mikro frezavimo būdu paruošta aktyvi antgaliuko dalis, vandens padavimo kanalėlis, didelis atsparumas lūžimui. Tinka EMS ir SATELEC skaleriams. Pakuotė: 1 vnt. Paskirtis: endodontiniam gydymui. | 15 | vienetas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 2. | Rankiniai ir mašininiai instrumentai kanalų paruošimui ir užpildymui |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Karštos gutaperčos antgaliai | Reikalavimai: antgaliai metaliniai. 20, 23, 25 dydžio kasetės. Tinkamas Gutta smart šaknų kanalų belaidei užpildymo sistemai. Pakuotė: pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. Paskirtis: danties šaknies kanalo užpildymui. | 50 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.2. | Elektriniai šildomieji kondensoriai | Reikalavimai: Trijų standartinių dydžių: mažas (juodas) - 40/0.025; vidutinis (geltonas) 50/0.05; didelis (mėlynas) - 60/0.06. Tinkamas Gutta smart šaknų kanalų belaidei užpildymo sistemai. Pakuotė: 1 vnt. Paskirtis: gutaperčios nukaitinimui ir kondensavimui. | 6 | vienetas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.3. | Kondensoriai (sprederiai) | Reikalavimas: rankiniai instrumentai, pagaminti iš nerūdijančio plieno, konuso formos viršūnė, ilgis ne daugiau 25mm, dydžiai nuo N15 iki N30, rankenėlės pažymėtos spalviniu kodu. Autoklavuojami. Pakuotė: ne mažiau 6 vnt. Paskirtis: gutaperčios kondensavimui dantų šaknų kanaluose. | 90 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.4. | Ultragarsiniai K failai | Reikalavimai: ultragarsiniam skaleriui Satelec Suprasson; Ilgiai: 21 mm, 25 mm; Dydžiai: 10 (ø 0,10 mm), 15 (ø 0,15 mm), 25 (ø 0,25 mm). Pakuotė: pakuotėje ne mažiau 4 vnt. Paskirtis: endodontiniam kanalo paruošimui. | 60 | pakuotė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.5. | Rankiniai kimštukai - plugeriai | Reikalavimai: rankiniai plieniniai arba lygiavertės medžiagos kimštukai (kondensatoriai) dvipuse darbine dalimi: 1 dydis - (ø 0.35 mm- ø 0.70 mm), 2 dydis - (ø 0.40 mm- ø 0.80 mm), 3 dydis - (ø 0.50 mm- ø 1.00 mm), 4 dydis - (ø 0.60 mm- ø 1.20 mm). Pakuotė: 1 vnt. Paskirtis: endodontiniam gydymui. | 20 | vienetas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |