KLAUSIMAI – ATSAKYMAI

Pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą „(VPP-572) Elektrotechnikos gaminiai“ pirkimo CVP IS ID. 5173797 (toliau – Pirkimas):

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
| --- | --- | --- |
|  | 8. Nuotėkio rėlės, kiek žinome, būna arba nuo 25A, arba kartu su automatiniu išjungėju? Ar jums tiktų 16A + aut. išjungėjas ar dėti 25A? | Reikalavimas: turi būti tik nuotėkio rėlė (RCCB), be integruoto automatinio išjungėjo. Nominali srovė – 16 A, nuotėkio srovė – 30 mA, 2 polių. Rinkoje yra tinkamų sprendimų, pvz.: ETI EFI-P2 A 16/0.03, Eaton PFIM-16/2/003-A-MW, ar kitų gamintojų |
|  | 14. Gal turėjote omenįje kad nominali srovė 32A? | Taip, teisingai – turėta omenyje nominali srovė 32 A. Patiksliname SPS priedą Nr. 3 (Techninė specifikacija) ir SPS 1.1 (Įkainių skaičiavimo priedas). |
|  | 47. Kokiai gyslos kvadratūrai reikia markiruotės? | Patiksliname, markiruotė kabelių gysloms, kurių kvadratūra yra nuo 0,5 mm² iki 1,5 mm². |
|  | 53. Kokia lemputės spalvinė temperatūra? | Lemputės spalvinė temperatūra turi būti 4000 K (neutraliai balta). |
|  | 54. Kokia šviestuvo spalvinė temperatūra? | Šviestuvo spalvinė temperatūra turi būti 4000 K (neutraliai balta). |
|  | 56. Kokia prožektoriaus spalvinė temperatūra? | Prožektoriaus spalvinė temperatūra turi būti 4000 K (neutraliai balta). |