Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 60;

2) garantiniai reikalavimai  (G) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai ir garantiniai reikalavimai (G) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė |
| T1 | Garantinio aptarnavimo terminas (mėn.) Garantijos laikotarpiu Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai: 1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; 3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas; 4. informuoja Pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5. teikia Pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo į nurodytą el. paštą; 7. kitus būtinus darbus ir/ar paslaugas, užtikrinant nepriekaištingą bei nepertraukiamą Prekių eksploataciją pagal taikytinus teisėtai galiojančius standartus. | Max - max balų, Min - 0 balų | L1 = 0,50 | 60 mėn. ir daugiau – 60 balų; 36 mėn. – 36 balai; |
| T2 | Beraktė prietaiso valdymo sistema | Taip/Ne | L2 = 0,05 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T3 | Pilnai įkrauto detektoriaus akumuliatoriaus užtenka atlikti ≥ 1000 ekspozicijų | Taip/Ne | L3 = 0,15 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T4 | Siūlomos medicininės įrangos gamintojas yra netaršus, naudoja 100% elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių (angl. „Carbon Neutral“); Pateikti atitikimą įrodančius dokumentus arba viešai prieinamus duomenis. | Taip/Ne | L4 = 0,30 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (absoliutine) formule:

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (Ki) ir techninių kriterijų (G) balus:

kur i – vertinama kainos vertė su PVM.