Techninės specifikacijos 1 priedas

STEREOMIKROSKOPAS SU OPTINE SISTEMA

Tiekėjas pateikia siūlomus parametrus (išskyrus garantiją ir apmokymus) pagrindžiantį dokumentą (-us): prekės brošiūrą, gamintojo dokumentą ar pan.

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Su krintančios šviesos, praeinančios šviesos šoninės (slystančios) šviesos šaltiniais, skaitmenine kamera, kompiuteriu, programine įranga ir monitoriumi. |  |
| 2 | Su makro ir mikro fokusavimo mechanizmu, analizatoriumi, poliarizatoriumi. |  |
| 3 | Didinimas ne mažiau 160 kartų. |  |
| 4 | Skaitmeninė kamera su spalvotu ne mažesnės kaip 5 Mpix skyros sensoriumi. |  |
| 5 | USB 3.0 arba greitesne sąsaja. |  |
| 6 | Kameros tvirtinimo elementai. |  |
| 7 | Kompiuteris, tinkamas darbui su komplektuojama skaitmenine kamera ir vaizdo analizės programine įranga. |  |
| 8 | Monitorius ne mažesnis kaip 27" turi būti suderintas su kompiuteriu |  |
| 9 | Programinė įranga skirta: vaizdo įrašymui, fotografavimui, matavimams ir analizei. |  |
| 10 | Programinė įranga turi būti suderinama su teikiama kamera ir operacine sistema. |  |
| 11 | Programinės įrangos licencija be laiko apribojimų. |  |
| 12 | Garantija pateiktai įrangai ne mažiau kaip 24 mėn. |  |