Techninės specifikacijos 1 priedas
[bookmark: _GoBack]STEREOMIKROSKOPAS SU OPTINE SISTEMA
Tiekėjas pateikia siūlomus parametrus (išskyrus garantiją ir apmokymus) pagrindžiantį dokumentą (-us): prekės brošiūrą, gamintojo dokumentą ar pan.
	Eil. Nr.
	Reikalaujamas parametras
	Tiekėjo siūlomi parametrai

	1
	2
	3

	1
	Su krintančios šviesos, praeinančios šviesos šoninės (slystančios) šviesos šaltiniais, skaitmenine kamera, kompiuteriu, programine įranga ir monitoriumi. 
	

	2
	Su makro ir mikro fokusavimo mechanizmu, analizatoriumi, poliarizatoriumi. 
	

	3
	Didinimas ne mažiau 160 kartų.
	

	4
	Skaitmeninė kamera su spalvotu ne mažesnės kaip 5 Mpix skyros sensoriumi.
	

	5
	USB 3.0 arba greitesne sąsaja.
	

	6
	Kameros tvirtinimo elementai.
	

	7
	Kompiuteris, tinkamas darbui su komplektuojama skaitmenine kamera ir vaizdo analizės programine įranga.
	

	8
	Monitorius ne mažesnis kaip 27" turi būti suderintas su kompiuteriu
	

	9
	Programinė įranga skirta:
vaizdo įrašymui, 
fotografavimui, 
matavimams ir analizei.
	

	10
	Programinė įranga turi būti suderinama su teikiama kamera ir operacine sistema. 
	

	11
	Programinės įrangos licencija be laiko apribojimų.
	

	12
	Garantija pateiktai įrangai ne mažiau kaip 24 mėn.
	




