Dezinfekcinių priemonių pirkimo konkurso dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2025 M.

| Pirkimo dalis | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 2 metams | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PRIEMONĖS RANKŲ PLOVIMUI IR DEZINFEKCIJAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Losjonas rankų plovimui |  |  | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
| 1.1.1 | 500 ml pakuotė | vnt. | 400 | Tinkantis higieniniam ir chirurginiam rankų plovimui. Be dažančių medžiagų, pH-4,5-5,5. Sudėtyje turi drėkinančių medžiagų. Tinka jautriai odai. |  |  |  |
| 1.1.2 | Pompa 500 ml pakuotei | vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 1000 ml pakuotė | vnt. | 150 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Pompa 1000 ml pakuotei | vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 5 l pakuotė | vnt. | 200 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Raktas 5 l pakuotei | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| Viso 1.1 kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Priemonė higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai |  |  | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
| 1.2.1 | 500 ml pakuotė | vnt. | 400 | Biocidas. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą, naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus, parengtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878. Veikliosios medžiagos: propanolis, ne mažiau 70 %. Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, butandiolio, etanolio. Higieninė rankų dezinfekcija – ekspozicija ne daugiau kaip 30 sekundžių (EN 1500), chirurginė rankų dezinfekcija - ekspozicija ne daugiau kaip 90 sekundžių (EN 12791). Turi veikti bakterijas (EN13727), mikobakterijas (EN14348), mieliagrybius (EN13624), virusus (su apvalkalu) (EN14476 ir EN17430). Pateikti atitikties sertifikatus ar kitus atitiktį nurodytiems standartams įrodančius dokumentus. |  |  |  |
| 1.2.2 | Pompa 500 ml pakuotei | vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 1000 ml pakuotė | vnt. | 150 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Pompa 1000 ml pakuotei | vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 5 l pakuotė | vnt. | 150 |  |  |  |  |
| Viso 1.2 kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastaba. Priemonių pakuotės turi tikti Eurodispenser laikikliams – dozatoriams, naudojamiems įstaigoje, o jeigu netinka, tai tiekėjas privalo pateikti įstaigai reikiamą kiekį laikiklių – dozatorių nemokamai. Alkūniniai sieniniai laikikliai - dozatoriai (dozavimas alkūnine svirtimi ne trumpesne nei 20 cm. Lengvai išardomi, dezinfekuojami. Dozavimo pompa dozuoja 1,5-3ml skysčio. Tinkantys 1 litro muilo ir rankų antiseptiko talpoms. Komplekte turi būti visi tvirtinimui reikalingi elementai, dozavimo pompa) – 50 vnt. Sieniniai laikikliai (skirti 0,5 l ir 1,0 l muilo ir antiseptiko talpoms. Pagaminti iš plastiko.): 0,5 l talpai – 50 vnt.; 1,0 l talpai – 50 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PRIEMONĖ RANKŲ ODOS PRIEŽIŪRAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Priemonė rankų odos priežiūrai Pakuotė nuo 200 ml iki 500 ml su pompa | ml | 80 000 | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
|  |  |  |  | Vandens emulsija riebaluose arba kremas kasdieninei rankų priežiūrai, apsauganti odą nuo išsausėjimo, greitai įsigeria į odą, neutralus odai pH – 5,5. |  |  |  |
| 2 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. PRIEMONĖS ODOS DEZINFEKCIJAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Dažyta priemonė odos dezinfekcijai |  |  | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
| 3.1.1 | 1 l pakuotė | vnt. | 350 | Biocidas. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą, naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus, parengtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878. Odos antiseptikas skirtas naudoti chirurgijoje su natūraliu pigmentu. Veikimo laikas – ne ilgiau kaip po 30 sekundžių. Veikimo spektras: baktericidinis, virucidinis (su apvalkalu), fungicidinis, sporicidinis. Veikliosios medžiagos – propan-2-olis, etanolis, ketvirtiniai amonio junginiai. Atitikimas standartams: EN12791, EN13727, EN1276, EN14348, EN14476, EN1275. Pateikti atitikties sertifikatus ar kitus atitiktį nurodytiems standartams įrodančius dokumentus. |  |  |  |
| 3.2 | Nedažyta priemonė odos dezinfekcijai |  |  | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
| 3.2.1 | 150 ml pakuotė su purkštuku | vnt. | 500 | Biocidas. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą, naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus, parengtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878. Odos antiseptikas skirtas naudoti chirurgijoje. Veikimo laikas – ne ilgiau kaip po 30 sekundžių. Veikimo spektras: Baktericidinis, pilnas virucidinis (su apvalkalu), fungicidinis, sporicidinis. Veikliosios medžiagos – propan-2-olis, etanolis, ketvirtiniai amonio junginiai. Atitikimas standartams: EN12791, EN13727, EN1276, EN14348, EN14476, EN1275. Pateikti atitikties sertifikatus ar kitus atitiktį nurodytiems standartams įrodančius dokumentus. |  |  |  |
| 3.2.2 | 1 l pakuotė | vnt. | 50 |  |  |  |  |
| Viso 3.2 kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PRIEMONĖ KOJŲ ODAI IR AVALYNEI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Priemonė kojų odai ir avalynei (pėdų grybelio profilaktikai) |  |  | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
| 4.1.1 | 150 ml talpa su purkštuku | vnt. | 50 | Biocidas. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą, naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus, parengtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878. Pėdų ir avalynės antiseptikas. Naikina grybelinėms odos ir nagų ligoms tinkamą terpę, mažina kojų prakaitavimą, naikina nemalonų kvapą. Veikimo spektras – baktericidinis, tuberkuliocidinis, virucidinis (su apvalkalu), fungicidinis. Veikimo laikas 30 sekundžių. Veikliosios medžiagos – Propan-2-olis, etanolis, ketvirtiniai amonio junginiai. Atitikimas standartams: EN13727, EN1276, EN14348, EN14476, EN1275, EN13624. Pateikti atitikties sertifikatus ar kitus atitiktį nurodytiems standartams įrodančius dokumentus. |  |  |  |
| 4.1.2 | 5 l pakuotė | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 4 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. SERVETĖLĖS ODOS PARUOŠIMUI PRIEŠ INVAZINES PROCEDŪRAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Servetėlės odos paruošimui prieš invazines procedūras | vnt. (servetėlė) | 150 000 | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
|  |  |  |  | Spiritinės servetėlės naudojamos odos dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose. Naudojamos odai dezinfekuoti prieš pat injekciją, kraujo paėmimą ar kitą procedūrą. Sudėtis – ne mažiau kaip 70 procentų izopropilo alkoholio. Kiekviena servetėlė yra sandariai suvyniota. Išmatavimai – ne mažesnės nei 6 x 3 cm ir ne didesnės nei 7 x 4 cm. Servetėlės yra I klasės medicinos prietaisas, skirtos tik išoriniam naudojimui. Pakuotėje – 100 vnt. ± 10 vnt. |  |  |  |
| 5 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. PRIEMONĖS GREITAI PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai 1 litro pakuotėje su purkštuku | vnt. | 300 | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
|  |  |  |  | Biocidas, Pateikti biocido autorizacijos liudijimą, naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus, parengtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878. Tirpalas paruoštas naudoti. Veikia per ne ilgiau kaip 30 sekundžių. Pagamintas alkoholio pagrindu, sudėtyje nėra aldehidų ir ketvirtinių amonio junginių, nepalieka likučių, tinka ir labai sunkiai pasiekiamoms vietoms. Tinkamas valyti visiems alkoholiui atspariems paviršiams. Sudėtis- Izopropilo alkoholis ne mažiau kaip 60 procentų, etanolis ne mažiau kaip 15 procentų. Veikimo spektras – antibakterinis, tuberkuliocidinis, fungicidinis, virucidinis (su apvalkalu). CE registracija. Atitikimas standartams: EN13624, EN13727, EN14384, EN14476. Pateikti atitikties sertifikatus ar kitus atitiktį nurodytiems standartams įrodančius dokumentus. |  |  |  |
| 6 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. SERVETĖLĖS PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI ALKOHOLIO PAGRINDU |  |  |  | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
| 7.1 | Servetėlės paviršių dezinfekcijai alkoholio pagrindu daugiadozėje pakuotėje su apsauga nuo išdžiūvimo | vnt. (servetėlė) | 180 000 | Biocidas, Pateikti biocido autorizacijos liudijimą, naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus, parengtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878. Sudėtyje nėra aldehidų ir chloro, be kvapiklių ir dažiklių, poveikis per ne ilgiau kaip 30 sekundžių, ant paviršių nepalieka likučių, minkšta, į audinį panaši medžiaga. Atitinka medicinai keliamus reikalavimus. Sudėtis – Izopropanolis ne mažiau kaip 60 procentų, etanolis ne mažiau kaip 15 procentų. Veikimo spektras – antibakterinis, tuberkuliocidinis, fungicidinis, virucidinis (su apvalkalu). Pakuotėje: 150 – 200 vnt. CE registracija. Atitiktis standartams: EN13624, EN13727, EN14348, EN14476, EN16615, EN16777. Pateikti atitikties sertifikatus ar kitus atitiktį nurodytiems standartams įrodančius dokumentus. |  |  |  |
| 7 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. SERVETĖLĖS MEDICINOS PRIETAISŲ VALYMUI IR DEZINFEKCIJAI BE ALKOHOLIO |  |  |  | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
| 8.1 | Servetėlės medicinos prietaisų valymui ir dezinfekcijai be alkoholio vienkartinėje pakuotėje su dangteliu su apsauga nuo išdžiūvimo | vnt. (servetėlė) | 100 000 | Biocidas, Pateikti biocido autorizacijos liudijimą, naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus, parengtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878. Be aldehido ir fenolio. Skirtos jautriems medicinos prietaisų paviršiams dezinfekuoti ir valyti. Produktas nedažo ir nepalieka dėmių, neblukina spalvų. Servetėlės yra paruoštos naudoti. Veikimo laikas – ne daugiau kaip po 60 sekundžių. Sudėtis: vandenilio peroksidas ir ketvirtiniai amonio junginiai. Veikimo spektras: baktericidinis, virucidinis (su apvalkalu), fungicidinis, sporicidinis. Pakuotė: 150-200 vnt. Atitiktis standartams: EN13727, EN14476, EN13624, EN16615, EN14348, EN17126, EN13704. Pateikti atitikties sertifikatus ar kitus atitiktį nurodytiems standartams įrodančius dokumentus. Tiekėjai turi siūlyti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas: t. y. (ES) 2017/745 reikalavimus pavirtinantis atitikties sertifikatas arba lygiavertis dokumentas (atitikties deklaracija ir rašytinis susitarimas su notifikuojančia įstaiga). |  |  |  |
| 8 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. DIDELIŲ PAVIRŠIŲ VALYMO IR DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖ |  |  |  | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
| 9.1 | Didelių paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė, 5 l talpa (skystas koncentratas) | vnt. | 180 | Biocidas, Pateikti biocido autorizacijos liudijimą, naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus, parengtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878. Skirta paviršiams (sienoms, luboms, grindims), paciento aplinkos daiktams bei kūdikių inkubatoriams valyti ir dezinfekuoti. Turi nelikti sausos medžiagos likučių ant išvalytų paviršių, nereikia nuskalauti vandeniu. Koncentratas. Aminų ir ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagaminta paviršių/įrankių valymo ir dezinfekavimo priemonė, itin ekonomiška, plataus veikimo spektro, tinka visoms medžiagoms. Tinkama sveikatos priežiūros įstaigose, turi pilną apsaugą nuo virusų (su apvalkalu), taip pat pasižymi baktericidiniu bei fungicidiniu, sporicidiniu poveikiu. CE registracija. Atitiktis standartams: EN13727, EN14561, EN14348, EN14476, EN14562, EN17126. Pateikti atitikties sertifikatus ar kitus atitiktį nurodytiems standartams įrodančius dokumentus. |  |  |  |
| 9.2 | Dozavimo priemonė 5 l talpai | Vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 9 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. PAVIRŠIAUS DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖ NAUDOJAMA ESANT DIDELIAM ORGANINIAM UŽTERŠTUMUI |  |  |  | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
| 10.1 | Paviršiaus dezinfekcijos priemonė, esant dideliam organiniam užterštumui | tabletė | 80 000 | Biocidas. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą, naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus, parengtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878. Tablečių pavidalo. Sudėtyje turi būti natrio dichlorizocianurato junginių. Turi tikti biologinių skysčių nukenksminimui. Plataus veikimo spektro, įskaitant bakterijas, TBC, grybelius ir virusus (su apvalkalu). Atitiktis standartams: EN13624, EN13727, EN14348, EN14476, EN16615, EN16777. Pateikti atitikties sertifikatus ar kitus atitiktį nurodytiems standartams įrodančius dokumentus. |  |  |  |
| 10 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. DRĖGNŲ APLINKOS PAVIRŠIŲ VALIKLIS IR DEZINFEKTANTAS |  |  |  | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
| 11.1 | 1L | Vnt. | 30 | Biocidas. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą, naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus, parengtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878. Paviršiams nekenkianti valymo ir dezinfekavimo priemonė be alkoholio. Tirpalas paruoštas naudoti. Skirtas greitai dezinfekuoti ir valyti medicinos priemonių ir įrenginių paviršius. Sudėtyje nėra aldehidų ir fenolių. Aktyviosios medžiagos – vandenilio peroksidas ir ketvirtiniai amonio junginiai, kurie neblukina dezinfekuojamų medžiagų ir nepalieka dėmių. Tinka naudoti jautriems medicinos prietaisų paviršiams ir viskam, kas jautrus alkoholiui. Veikimo spektras – baktericidinis, virucidinis (su apvalkalu), fungicidinis, sporicidinis. Veikimo trukmė – ne ilgiau kaip po 60 sekundžių. Atitiktis standartams: EN13727, EN14476, EN13624, EN16615, EN14348, EN17126, EN13704. Pateikti atitikties sertifikatus ar kitus atitiktį nurodytiems standartams įrodančius dokumentus. Tiekėjai turi siūlyti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas: t. y. (ES) 2017/745 reikalavimus pavirtinantis atitikties sertifikatas arba lygiavertis dokumentas (atitikties deklaracija ir rašytinis susitarimas su notifikuojančia įstaiga). |  |  |  |
| 11 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. SAUSOS SERVETĖLĖS PAVIRŠIŲ VALYMUI IR DEZINFEKCIJAI |  |  |  | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
| 12.1 | Sausos servetėlės paviršių valymui ir dezinfekcijai | servetėlė | 80 000 | Servetėlės dydis ne mažiau 28 x 30 cm arba 840 cm2. Ne plonesnės nei 60g/m². Baltos spalvos. Atsparios intensyviam valymui ir vidutinio lygio dezinfekcinėms medžiagoms (nesuyra). Tvirtos, gerai sugeria tirpalą, nepalieka plaušų, nebraižo jautrių paviršių. Lengvai atplyšta (nepažeidžia sekančio lapelio) atidalinant iš rulono. Komplekte neturi būti pridedama dezinfekcinė priemonė. |  |  |  |
| 12 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. PRIEMONĖS AUTOMATINĖMS BASONŲ IR ŠLAPIMO SURINKIMO INDŲ PLOVIMO DEZINFEKCIJOS MAŠINOMS |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Priemonė basonų ir šlapimo surinkimo indų nukalkinimui 5 kg talpa | vnt. | 10 | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
|  |  |  |  | Sudėtyje turi būti organinių rūgščių. Be paviršiaus aktyviųjų medžiagų. Priemonė veiksmingai apsaugo nuo kalcio karbonato nuosėdų susidarymo ir jas šalina. |  |  |  |
| 13.2 | Priemonė basonų ir šlapimo surinkimo indų plovimui 5 kg talpa | vnt. | 10 | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
|  |  |  |  | Be fosfatų. Sudėtyje yra fosfonatų, kalio šarmo, korozijos inhibitorių. Naudojamo tirpalo koncentracija – 0,3 – 1,2%. Koncentrato pH – 11-14 |  |  |  |
| 13.3 | Testas ploviklio likučiams ant priemonių nustatyti. | vnt. | 200 | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
|  |  |  |  | Testo rezultatas matomas iš karto, testo rezultatą parodo aiškus indikatoriaus spalvos pasikeitimas. Testas skirtas ploviklio likučiams ant medicinos prietaisų aptikti (ne tirpale). Pateikti testo vertinimo instrukciją lietuvių ir originalo kalba. |  |  |  |
| 13 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. PRIEMONĖS AUTOMATINĖMS MEDICINOS PRIETAISŲ PLOVIMO DEZINFEKCIJOS MAŠINOMS |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Instrumentų plovimo mašinų priemonės standiesiems endoskopams (Gamintojas: Richard Wolf GmbH)) ir kitiems metaliniams chirurginiams instrumentams plauti. 5 l talpa | vnt. | 50 | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
|  |  |  |  | Minimalus putojimas. Chirurginių instrumentų plovimo temperatūra nuo 35±5 iki 65±5 C°. Naudojamos koncentracijos nuo 0,3 iki 1,2 %. Tinka instrumentams iš jautrių medžiagų, pvz. spalvotųjų metalų. Koncentrato pH – nuo 11±0,5 iki 12±0,5 (šarminis), Turi gerai valyti kraują ir kitas baltymines medžiagas. Būtini korozijos inhibitoriai. |  |  |  |
| 14.2 | Instrumentų plovimo mašinų priemonės standžiųjų endoskopų (Gamintojas: Richard Wolf GmbH)) ir kitų chirurginių metalinių instrumentų cheminiam neutralizavimui 5 kg talpa | vnt. | 20 | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
|  |  |  |  | Sudėtyje turi būti organinė rūgštis, kurios sudėtyje yra citrinos rūgšties monohidrato. Koncentrato pH apie 2,0. Koncentrato sudėtyje neturi būti fosfatų ir paviršinio aktyvumo medžiagų. |  |  |  |
| 14.3 | Testas kraujo likučiams ant paviršių nustatyti | dėž. | 200 | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
|  |  |  |  | Testą sudaro aktyvatoriaus ir reagento (indikatoriaus) mėgintuvėliai bei mėginio paėmimo tamponas. Jautrumas ne mažesnis nei 0,1 g kraujo likučių. Testo rezultatas matomas iš karto atlikus testą (reagento tirpalo spalvos pokytis). Testavimas pagal EN ISO 15883. Dėžutėje 11±1 vnt. |  |  |  |
| 14 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. TERMOLABILIŲ CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ IR KITŲ MEDICINOS PRIETAISŲ PLOVIMO DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS (RANKINIS APRUOŠIMAS) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Priemonė skirta aukšto lygio dezinfekcijai 5 l talpa | vnt. | 15 | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
|  |  |  |  | Aukšto lygio antimikrobinė medžiaga: plataus veikimo spektro, sporicidinis poveikis. Turi tikti instrumentų ir reikmenų su optiniais stiklais, pvz. endoskopų, anesteziologijos, narkozės reikmenų ir kvėpavimo aparatų dalių dezinfekcijai. Tiekėjai turi siūlyti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas: t. y. (ES) 2017/745 reikalavimus pavirtinantis atitikties sertifikatas arba lygiavertis dokumentas (atitikties deklaracija ir rašytinis susitarimas su notifikuojančia įstaiga). |  |  |  |
| 15.2 | Ploviklis, derantis su pozicijoje aprašyta dezinfekcijos priemone 5 l talpa | vnt. | 20 | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
|  |  |  |  | Turi tikti instrumentų ir reikmenų su optiniais stiklais, pvz. endoskopų, anesteziologijos, narkozės reikmenų ir kvėpavimo aparatų dalių valymui prieš jų dezinfekciją. Turi derėti su aukšto lygio dezinfekcijos priemone (pateikti gamintojo rekomendacijas). Veikliosios medžiagos: nejoninės ir katijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos. Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis, greitu valymo poveikiu (ne ilgiau 5 min), darbiniai tirpalai nuo 0,5 %, kvapas silpnai jaučiamas. |  |  |  |
| 15.3 | Testavimo juostelės | juostelė | 200 | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
|  |  |  |  | Darbinei dezinfekcinės priemonės veikliosios medžiagos koncentracijai nustatyti. Pateikti naudojimo instrukciją ir vertinimo rodiklius. Dėžutėje ne daugiau kaip 50 vnt. |  |  |  |
| 15 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. MEDICINOS PRIETAISŲ PLOVIMO DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖ (RANKINIS APRUOŠIMAS) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Dezinfekcijos priemonė 5 l talpa | Vnt. | 20 | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
|  |  |  |  | Pagrindinė veiklioji medžiaga – ketvirtiniai amonio junginiai, neturi būti fenolių, aldehidų, chloro junginių. Turi tikti metaliniams ir termolabiliems instrumentams. Poveikis: baktericidinis (EN 13727), tuberkuliocidinis (EN 14348), mielicidinis (EN 13624), virucidinis (su apvalkalu) (EN 14476). Pateikti atitikties sertifikatus ar kitus atitiktį nurodytiems standartams įrodančius dokumentus. Tiekėjai turi siūlyti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas: t. y. (ES) 2017/745 reikalavimus pavirtinantis atitikties sertifikatas arba lygiavertis dokumentas (atitikties deklaracija ir rašytinis susitarimas su notifikuojančia įstaiga). |  |  |  |
| 16.2 | Nukenksminimo ir drėgmės palaikymo priemonė 750 ml talpa | Vnt. | 10 | Gamintojas – Modelis – |  |  |  |
|  |  |  |  | Paruošta naudoti priemonė. Skirta užterštų medicinos priemonių nukenksminimui bei drėgmės palaikymui (neuždžiūna biologiniai skysčiai) iki pagrindinio apruošimo. Poveikio laikas turi būti ne trumpesnis kaip 60 val. Poveikis: baktericidinis (EN 13727), tuberkuliocidinis (EN 14348), mielicidinis (EN 13624), virucidinis (su apvalkalu) (EN 14476). Pateikti atitikties sertifikatus ar kitus atitiktį nurodytiems standartams įrodančius dokumentus. |  |  |  |
| 16 Pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 Pirkimo dalies kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti  PVM,  jis pateikia vieneto ir viso kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjai privalės neatlygintinai ir negrąžintinai pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius, adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius.

- Atskirų pirkimo dalių pavadinimai yra nurodyti geltoname fone esančiuose lentelės laukeliuose.

- Tiekėjai turi pildyti lentelės laukelius, kurie yra baltame fone.

- Jeigu siūloma priemonė, kuri yra biocidas, tai privaloma pateikti: biocido autorizacijos dokumentą, naudojimo instrukcija ir saugos duomenų lapus, parengtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878.

- Jeigu siūloma priemonė, kuri yra medicinos prietaisas, tai privaloma pateikti atitiktį direktyvai (ES) 2017/745 patvirtinančius dokumentus.

- Jeigu siūlomai priemonei, keliami reikalavimai atitikti EN standartus, tai privaloma pateikti atitiktį įrodančius dokumentus.

Parengė infekcijų kontrolės gydytoja  Daiva Klimašauskienė, mob.+370 650 10 251