Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO Į KLAUSIMUS

- Atliekamų darbų sąraše Eil. Nr. 2. Plokščių stogų ,, pūslių " remontas ritininėje dangoje, užtaisant betonu. Peržiūrėjus nuotraukas stoge įtrūkimų nesimato. Pūslės paprastai remontuojamos jas iškertant kryžminiu būdu, sukaitinant ir užlydant pirmo sluoksnio rulonine bitumine stogo danga. Prašome paaiškinti, kokiu būdu turės būti naudojamas betonas pūslių užtaisymui?

Atsakymas: Gilias duobes reikia betonuoti

2) Atliekamų darbų sąraše Eil. Nr. 9. Plokščių stogų šiltinimas 150mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis klijuojant prie pagrindo. Prašome patikslinti, kokios rūšies polistireninis putplastis turi būti naudojamas jūsų stogo šiltinimo darbams?

Atsakymas: Atsakymas pateiktas prieš tai siųstame rašte.

3) Atliekamų darbų sąraše Eil. Nr. 11. Plokščių stogų parapetų šiltinimas 50 mm storio mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo smeigėmis. Prašome patikslinti, ar parapetas turi būti pilnai šiltinamas vata: vidinė vertikali parapeto dalis ir viršutinė horizontali parapeto dalis iki fasado krašto ?

Atsakymas: Parapetai šildomi pilnai

4) Ar parapetai po jų apšiltinimo vata turės būti skardinami naujai ar ne ? Prašome pateikti parapeto šiltinimo mazgą.

Atsakymas: Atsakymas pateiktas prieš tai siųstame rašte. Parapeto mazgo užsakovas neturi.

5) Jūsų pateiktose nuotraukose matosi ant stogo esantys elektriniai vėdinimo ventiliatoriai. Atliekamų darbų sąraše apie juos nieko nerašote, prašome paaiškinti, ar jie bus demontuojami, ar juos reikės paaukštinti, nes įrengus šilumos izoliaciją nepakaks jų aukščio ir nebus galimybės juos tinkamai hidroizoliuoti. Prašome paaiškinti, kokiu būdu aplink juos bus atliekami stogo šiltinimo darbai ?

Atsakymas: ventiliatoriai lieka, reikia paaukštinti

6) Ant stogo matosi aukštesni antstatai su šlaitiniais stogeliais. Prašome paaiškinti, kas jie yra ir kaip jie bus remontuojami, juos reikia šiltinti ar ne, ar jie bus aplydomi pirmo ir papildomo sluoksnio rulonine bitumine stogo danga.

Atsakymas: Skardiniai elmentai demontuojami, po remonto darbų atstatomi.

7) Kokiu būdu atliekant stogo remonto darbus turės būti formuojamas stogo nuolydis ?

Atsakymas: Smėlio pasluoksniu

8) Atliekamų darbų sąraše Eil. Nr. 16 Smulkių denginių ( parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos. Prašome paaiškinti, kokie skardinimo darbai šioje eilutėje numatyti, parapetų viršutinės dalies skardinimas ar vertikalių paviršių sutvirtinimas smulkiais skardos denginiais ?

Atsakymas: Visi reikalingi skardinimo darbai

9) Ar yra atlikta stogo konstrukcijų ekspertizė?

Atsakymas: Taip

10) kokie sprendiniai numatyti stogo švieslangių uždengimui.

Atsakymas: Paliekami esami

11) Ką rangovuo įsivertinti kur nuotraukose matomi šiferio stogeliai..Ar reikės šiferį demontuoti?jei taip kokią dangą tš kanalų uždengimui įsivertinti?

Atsakymas: Šiferis nedemontuojamas, kanalų uždengimas naudojant skardą.

12) prašome nurodyti kontaktinius asmenis del stogo apžiūros;

Atsakymas: kreiptis telefonu +37065266207, serviso vadovė

Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-12-08 9 val. 00 min.