| Medžiagos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HDPE vamzdis surenkamas D110 mm l=3m; | TS-2.1 | Kompl. | 503 |  |
|  | Apsauginė mova (įvadui į statinį) | TS-2.4 | Kompl. | 1 |  |
|  | Vamzdžių ir kabelių įvadų hermetizavimo medžiagos | TS-2.5 | Kompl. | 1 |  |
|  | Papildomos instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | 1 |  |
| Montavimo darbai |  |  |  |  |  |
|  | Esamų kabelių apgaubimas surenkamais HDPEØ110 mm vamzdžiais |  | m | 503 |  |
|  | Angų iškirtimas pastato sienoje |  | vnt | 1 |  |
|  | Vamzdžio galų užsandarinimas |  | vnt | 2 |  |
| Kiti darbai |  |  |  |  |  |
|  | Leidimas kasinėjimo darbams |  | Kompl. | 1 |  |
|  | Kitų organizacijų atstovų iškvietimas |  | Kompl. | 1 |  |
|  | Geodezinis trasos nužymėjimas |  | Kompl. | 1 |  |
|  | Išpildomosios nuotraukos atlikimas |  | Kompl. | 1 |  |
|  | Visi darbai susiję su tranšėjos kasimu bei vamzdžio paklojimu, ryšių kanalizacijos įvado į pastatą įrengimu ir gerbūvio sutvarkymu. |  | Kompl. | 1 |  |

PASTABOS:

1. Žiniaraščiuose pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami darbo projekte pagal faktinę padėtį;

2. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;

3. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;