Tiekėjams, prisijungusiems prie rinkos konsultacijos                                                                                                                                  2025-11-18                                                                                                                                                          Siunčiama CVP IS priemonėmis

ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS

| LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) atlieka rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti Vandens filtravimo ir minkštinimo sistemų aptarnavimo paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas). Perkantysis subjektas informuoja, jog rinkos konsultacijos metu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti klausimai/pastabos. Pateikiami atsakymai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo teikiamas komentaras/siūlymas | LITGRID AB atsakymas |
| 1. Ar įmanoma gauti vandens filtrų nuotraukas kiekvieno objekto? kadangi kai kurių objektų aprašymas, skiraisi nuo pateikto modėlio. Arba kai kurie modeliai yra pateikti sugalvoti pardavėjo. | Perkančioji organizacija paaiškina, jog pateikti techniniai duomenys yra pakankami pasiūlymui parengti. Prašomos pateikti nuotraukos nepakeistų techninių specifikacijų turinio ir nesuteiktų papildomos esminės informacijos. |
| 2. Technininė sprecifikacija, eilutė 11 bei 12. ar tai turi būti pateiktas įkainis su atvykimu į objektą? Ar į šį laiką įeina ir kelionė iki objekto? | Techninė specifikacija papildyta paslaugos įkainiu: Atvykimas į objektą avarinio gedimo nustatymui arba šalinimui. |
| 3. Technininė sprecifikacija,Pastaba: Įrenginių techninio aptarnavimo metu privaloma savo sąskaita pakeisti sugedusias ar netinkamas naudoti smulkias vandens filtrų sistemos detales ir medžiagos (sandarikliai, žarnelės, filtrų užpildai ir pan.) - reiktų apibrėžti, kokias tiksliai dalis numatyta keisti serviso metu, nes įranga skirtinga, dalių kainos taip pat. Norisi tikslumo, kad įsivertinti viską tiksliau. | Techninio aptarnavimo metu nėra numatytas sugedusių ir netinkamų detalių ir smulkių detalių pakeitimas. Numatytas tik sandariklių ir tarpinių pakeitimas, kurių savikaina yra maža. Aptarnavimo metu nustačius sugedusių detalių pakeitimo poreikį atsakingiems asmenims pateikiama informacija apie reikalingų tolimesnių veiksmų poreikį gedimo pašalinimui. |