SUPAPRASTINTA PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 2025 PS-

2025 m. gruodžio          d.

Vilnius

| - Pirkėjas – Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų vadovybė |  |
| --- | --- |
| - Mokėtojas – Lietuvos kariuomenė - Gavėjas - Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų vadovybė |  |
| - Teikėjas – |  |
| - Subteikėjas – pasitelkiami sutarties įgyvendinimui nebus |  |
| - Pirkimo objektas: - Pirkimo objektas – Teikėjas įsipareigoja teikti - Konteinerių nuomos paslaugą (toliau – Paslaugos). - Pirkėjas įsipareigoja priimti 6.1. papunktyje nurodytas Paslaugas ir sumokėti už Sutarties reikalavimus atitinkančias Paslaugas 7 punkte nurodytą kainą. - Pardavėjas už Sutarties vykdymą jokių papildomų mokėjimų negauna. - Reikalavimai Paslaugoms nustatyti šios Sutarties 1 priede. |  |
| - Kainodaros taisyklės: |  |
| - Fiksuota kaina | 7.1.1. Sutarties kaina (maksimali kaina) – EUR be PVM, EUR su PVM. |
| - Kainos peržiūra: |  |
| 8.1. Sutarties kaina ar įkainis nėra peržiūrimi visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia Paslaugoms taikomas PVM tarifas. |  |
| - Paslaugų teikimo vieta ir sąlygos: - Konteineriai turi būti pristatyti ir paruošti eksploatacijai adresu: (laimėtojui bus patikslinta), iki 2026 m. sausio 2 d. 17.00 val. - Teikėjas prekės pristatymą, pastatymą į nurodytą vietą ir pasiėmimą po sutarties organizuoja savo lėšomis. |  |
| - Mokėjimas – už suteiktas paslaugas atsiskaitoma kas tris mėnesius, pagal patvirtintą sutarties 2 priedo įkainį. |  |
| - Sutarties vykdymo metu atsiradusius Paslaugų trūkumus Pardavėjas turi ištaisyti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas. - Garantijos terminas yra taikomas tik tuo atveju, jei pagal Sutartį su Paslaugomis yra perduodami ir daiktai. Garantijos terminas yra 1 mėnesis nuo daiktų perdavimo–priėmimo dienos. Per garantijos terminą atsiradusius trūkumus Pardavėjas turi ištaisyti arba pakeisti daiktus naujais ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo apie trūkumus. |  |
| - Netesybos: - Už vėlavimą suteikti Paslaugas – 0,1 proc. per kalendorinę dieną (nuo nepristatytų Paslaugų vertės). - Už pavėluotą kokybės trūkumų ištaisymą – 0,1 proc. per kalendorinę dieną nuo Paslaugų, kurių trūkumai neištaisyti, vertės. - Už Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės – 7 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM (išskyrus, kai Sutartis yra nutraukiama pagal 14.1.3 papunktį). - Už pavėluotą atsiskaitymą už Paslaugas – palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. - Nutraukus Sutartį 14.1.3 papunkčio pagrindu – 15 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM. - Pažeidus 14.1 papunktį – 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės ar pasiūlymo kainos be PVM. - Šalis nėra laikoma atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. |  |
| - Sutarties nutraukimas: 14.1. Informavęs prieš 7 kalendorines dienas Pirkėjas gali Sutartį nutraukti vienašališkai dėl Pardavėjo kaltės, kai: 14.1.1. Pardavėjas vėluoja suteikti Sutarties ar 1 priedo reikalavimus atitinkančias Paslaugas 10 kalendorinių dienų arba informuoja, kad Paslaugų neteiks. 14.1.2. Pardavėjas netinkamai vykdo ar nevykdo garantinių įsipareigojimų. 14.1.3. Paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės arba Pardavėjas neteikia dokumentų įsitikinti, kad šios sąlygos egzistuoja. 14.1.4. Pardavėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus arba Pardavėjas ar jo teikiamos Paslaugos ar tiekiami daiktai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. 14.1.5. Pirkėjui dėl objektyvių priežasčių Paslaugos tampa nebereikalingos. 14.1.6. Pardavėjo atžvilgiu yra pradedama likvidavimo, restruktūrizavimo arba bankroto procedūra. 14.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 14.3. Bet kuri Sutarties šalis vienašališkai gali nutraukti Sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 10 kalendorinių dienų. |  |
| - Kitos sąlygos: 15.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, įskaitant asmens duomenis, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus. 15.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo per 10 kalendorinių dienų pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje. 15.3. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) kalendorines (penkias) dienas nemokamai pateikti dokumentus, pagrindžiančius pagal Sutartį perduodamų daiktų techninius parametrus, kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją ar kitus su daiktais susijusius dokumentus. 15.4. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą. 14.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 24 mėn. arba iki visiško finansinių įsipareigojimų įvykdymo. |  |
| - Kontaktiniai asmenys, kurie atsakingi už susirašinėjimą tarp Šalių ir Sutarties vykdymą: - Pirkėjo – Rokas, rokas@mil.lt, +370 70682345. - Pardavėjo – ? |  |
| - Sutarties priedai: - Sutarties 1 priedas – Konteinerių nuomos paslaugoms keliami reikalavimai. - Sutarties 2 priedas - Konteinerių nuomos paslaugų įkainis. - Tiekėjo pasiūlymas |  |
| Pajėgų vadas A.V. 2025 m. gruodžio d. 18. Sutarties Šalių parašai ir rekvizitai: 18.1. Pirkėjas Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų vadovybė Tauro g. 14, Vilnius Įmonės kodas 305626655 Tel. (85) 2785118 Faks. (85) 2785350 El. paštas: sop.rastine@mil.lt Direktorius A.V. 2025 m. gruodžio d. 18.2. Pardavėjas ?XXX XXX XXX XXX XXXX 18.3. Mokėtojas (jei taikoma) Lietuvos kariuomenė Šv. Ignoto g. 8/29, LT-01121 Vilnius Įmonės kodas 188732677 Tel. (85) 2785081 Faksas : (85) 2785286 |  |

SUTARTIES 1 PRIEDAS

prie Paslaugų pirkimo pardavimo sutarties Nr. 2025 PS/

2025 m. gruodžio         d. su ?

KONTEINERIŲ NUOMAI KELIAMI BENDRINIAI REIKALAVIMAI

1. Konteinerių atvežimas, pastatymas ir išvežimas pasibaigus sutarčiai – išlaidų kaštus dengia tiekėjas.

2. Konteinerių pastatymo vieta - Vilniaus miestas (tikslus adresas bus patikslinta konkurso laimėtojui).

3. Konteinerių ir aikštelių pastatymui ir išlyginimui naudojamos medžiagų (pvz.: šaligatvio plytelės) išlaidų kaštus dengia tiekėjas.

MEDICININIO KONTEINERIO (DVIGUBO) NUOMAI KELIAMI REIKALAVIMAI

Medicininio konteinerio (dvigubo) (toliau – konteinerio) konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Gyvenamųjų namų statybos reglamentų ir sanitarinių higienos normų reikalavimais. Konteineris turi būti naujas arba nedaug naudotas, be stiprių naudojimo žymių.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Eksploatacija.

1.1.	Privalo būti pritaikytas naudoti įvairiomis oro sąlygomis:

- esant temperatūrai nuo -32 ºC iki +38 ºC;

- esant 100 % oro drėgmei prie +35 ºC temperatūros;

- esant 1,0 g/m³ dulkėtumui;

- esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);

- esant 20 m/sek. vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31m/sek.;

- esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys).

1.2.	Turi būti pritaikytas daugkartiniam pervežimui autotransportu.

1.3.	Turi būti pritaikytas kelti su įranga pakrauto arba tuščio konteinerio pakėlimą už viršutinių kampinių fitingų vertikaliai kranais, su kabliais arba pasukamais prietaisais.

1.4. Konteineris turi būti pritaikytas gabenti civilinės paskirties sunkvežimiais, pritaikytais gabenti standartinius ISO konteinerius.

1.5. Tiekėjas turi paruošti konteinerio naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus.

1.6. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti  ir prižiūrėti konteinerį nuomos laikotarpiu.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1.	Dvigubas konteineris sudarytas iš dviejų atskirų gaminių / konteinerių, kurių kiekvienas turi būti:

2.1.1. Išoriniai išmatavimai (nominalūs, galima paklaida +/-10 mm), mm:

ilgis 6050

plotis 2450

aukštis 2790

2.2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

plotis 900 (paklaida iki +50 mm)

aukštis 2100 (paklaida iki +50 mm)

  - Konteineris gaminamas suvirinant plieno konstrukcijas (kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga ir nudažytos tamsiai žalia matine arba pilka spalva.

  - Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, užtikrinant šilumos laidumą ne didesnį kaip 0,3 W/m²K, ir padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga.

  - Grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams ir drėgmei, lengvai valoma danga.

  - Grindų leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 200 kg/m2. Stogo leistina apkrova turi būti ne mažesnė nei 150 kg/m2.

  - Durys turi būti plieninės, apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuota spyna (4 raktų komplektas konteineriui) su užraktu ir rankena. Durų šilumos laidumas – ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Durys turi būti sumontuotos konteinerio gale.

  - Konteinerio išorinės sienos turi būti pagamintos iš plieninės skardos. Spalva – tamsiai žalia (matinė) arba pilka (matinė).

3. ĮRENGIMAS

## 3.1. 	Šildymas:

Konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +23 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -25 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip du elektriniai ≈2 KW šildytuvai su automatiniu termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų.

3.2.	Vėdinimas:

3.2.1. Turi būti įrengtas ne mažesnės galios kaip 3 KW šaldymo / šildymo galingumo kondicionierius, kuris turi būti pritvirtintas stacionariai. Kondicionieriaus išorinio bloko tvirtinimo vieta – galinės sienos, kad netrukdytų konteinerius glausti vienas prie kito šonais ir užkelti vieną ant kito.

3.2.2. Kondicionieriai turi turėti budinčią temperatūros palaikymo funkciją, kuri palaikytų temperatūrą nuo +8 ºC.

3.3.	Langai:

3.3.1. Konteineryje turi būti įrengti keturi varstomi plastikiniai langai (800x1200 mm, +-50mm) su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurių iš išorės nebūtų galima atidaryti. Langų šilumos laidumas - ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Žaliuzių spalva turi būti tokia pati kaip konteinerio išorinė spalva. Langai turi būti tamsinti veidrodine plėvele ir turėti tinklelį nuo vabzdžių pritvirtinta iš išorės (gali būti stacionarus arba ruletas).

3.4.	Elektros įranga:

3.4.1. turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti 3x3 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti darbo vietoms (dvi kištukinių lizdų grupės turi būti dešinėje konteinerio pusėje ties viduriu ir viena elektros rozečių grupė turi būti kairėje pusėje ties viduriu) ir 2x2 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu skirti įrangos pajungimui (po vieną kištukinių lizdų grupę galinėse sienose). Ne mažiau kaip keturi LED šviesos šviestuvai (pritvirtinti ant lubų) su dvigubu šviestuvų jungikliu. LED šviestuvų galia – ne mažesnė kaip 15 W.

3.4.2. Konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtys CEE 5P 400V IP67 (mažiausiai - 1 vnt. „įėjimo“ ir 1 vnt. „išėjimo“), kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380-230 V.

3.5. Prausyklė su praustuvu

3.5.1. Turi būti įrengtas greito vandens šildymo elementas;

3.5.2. Sumontuota metalinė praustuvė su praustuvu;

3.5.3. Išvesti vandens padavimo ir nuotekų taškai.

4. Pastabos:

Visa konteinerio konstrukcija (su nuleistomis langų žaliuzėmis) neturi praleisti šviesos srauto iš vidaus į lauką ir atvirkščiai.

5. Kiti reikalavimai:

5.1. Konteinerio turi būti atsparus korozijai, biologiniams ir mechaniniams poveikiams.

5.2. Konteineris turi būti saugus naudojimui (žmonių gyvenimui) ir atitikti sanitarinių higienos normų reikalavimus.

5.3. Virš įėjimo durų turi būti pritvirtintas stogelis nuo lietaus (rėmas metalinis, danga nuo lietaus – plastikinė arba iš stiklo (matinė, skaidri arba tamsinta).

5.4. Prie įėjimo durų turi būti platforma (aikštelė) pagaminta iš grotelių. Grotelės turi būti cinkuoto metalo. Viena paltformos dalis pritvirtinta prie konteinerio, kita padėta ant išlyginamųjų priemonių (pvz. šaligatvio plytelių) siekiant išlaikant vienodą aukštį su įėjimo į konteinerį slenksčiu. Platformos išmatavimai - ilgis 5 metrai, plotis 1,2 metro (galima paklaida - 10 cm.).

PRALEIDŽIAMOJO PUNKTO KONTEINERIO (VIENGUBO) NUOMAI KELIAMI REIKALAVIMAI

Praleidžiamojo punkto konteinerio (viegubo) (toliau – konteineris) konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Gyvenamųjų namų statybos reglamentų ir sanitarinių higienos normų reikalavimais. Konteineris turi būti naujas arba nedaug naudotas, be stiprių naudojimo žymių.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Eksploatacija.

1.1.	Privalo būti pritaikytas naudoti įvairiomis oro sąlygomis:

- esant temperatūrai nuo -32 ºC iki +38 ºC;

- esant 100 % oro drėgmei prie +35 ºC temperatūros;

- esant 1,0 g/m³ dulkėtumui;

- esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);

- esant 20 m/sek. vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31m/sek.;

- esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys).

1.2.	Turi būti pritaikytas daugkartiniam pervežimui autotransportu.

1.3.	Turi būti pritaikytas kelti su įranga pakrauto arba tuščio konteinerio pakėlimą už viršutinių kampinių fitingų vertikaliai kranais, su kabliais arba pasukamais prietaisais.

1.4. Konteineris turi būti pritaikytas gabenti civilinės paskirties sunkvežimiais.

1.5. Tiekėjas turi paruošti konteinerio naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus.

1.6. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerį eksploatavimo laikotarpiu.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Išoriniai išmatavimai (nominalūs, galima paklaida +/-10 mm), mm:

ilgis 6050

plotis 2450

aukštis 2790

2.2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

plotis 900 (paklaida iki +50 mm)

aukštis 2100 (paklaida iki +50 mm)

  - Konteineris gaminamas suvirinant plieno konstrukcijas (kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga ir nudažytos tamsiai žalia matine arba pilka spalva.

  - Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, užtikrinant šilumos laidumą ne didesnį kaip 0,3 W/m²K, ir padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga.

  - Grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams ir drėgmei, lengvai valoma danga.

  - Grindų leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 200 kg/m2. Stogo leistina apkrova turi būti ne mažesnė nei 150 kg/m2.

  - Durys turi būti plieninės, apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuota spyna (4 raktų komplektas konteineriui) su užraktu ir rankena. Durų šilumos laidumas – ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Durys turi būti sumontuotos konteinerio šone, per vidurį.

  - Konteinerio išorinės sienos turi būti pagamintos iš plieninės skardos. Spalva – tamsiai žalia (matinė) arba pilka (matinė).

- KONTEINERIO ĮRENGIMAS

## 3.1. 	Šildymas:

Konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +23 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -25 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip du elektriniai ≈2 KW šildytuvai su automatiniu termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų.

3.2.	Vėdinimas:

3.2.1. Turi būti įrengtas ne mažesnės galios kaip 3 KW šaldymo / šildymo galingumo kondicionierius, kuris turi būti pritvirtintas stacionariai. Kondicionieriaus išorinio bloko tvirtinimo vieta – galinės sienos, kad netrukdytų konteinerius glausti vienas prie kito šonais ir užkelti vieną ant kito.

3.2.2. Kondicionieriai turi turėti budinčią temperatūros palaikymo funkciją, kuri palaikytų temperatūrą nuo +8 ºC.

3.3.	Langai:

Konteinerio gale turi būti įrengti du varstomi plastikiniai langai ir vienas šone (800x1200 mm, +-50 mm) su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurių iš išorės nebūtų galima atidaryti. Langų šilumos laidumas ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Žaliuzių spalva turi būti tokia pati kaip konteinerio išorinė spalva. Langai turi būti tamsinti veidrodine plėvele ir turėti tinklelį nuo vabzdžių pritvirtinta iš išorės (gali būti stacionarus arba ruletas).

3.4.	Elektros įranga, ryšių sistema ir žaibolaidis:

3.4.1. Turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti 3x3 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti darbo vietoms (dvi kištukinių lizdų grupės turi būti dešinėje konteinerio pusėje ties viduriu ir viena elektros rozečių grupė turi būti kairėje pusėje ties viduriu) ir 2x2 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti įrangos pajungimui (po vieną kištukinių lizdų grupę galinėse sienose). Ne mažiau kaip du LED šviesos šviestuvai (pritvirtinti ant lubų) su dvigubu šviestuvų jungikliu. LED šviestuvų galia ne mažesnė kaip 15 W.

3.4.2. Konteinerio išorėje sumontuotos elektros pajungimo jungtys CEE 5P 400V IP67 (1 vnt. „įėjimo“ ir 1 vnt. „išėjimo“), kurios transportavimo metu sandariai uždengiamos, maitinimo įtampa – 380–230 V.

3.4.3. Konteineryje turi būti įrengta vieta įžeminimui.

3.4.4. Konteineryje turi būti prieinamoje vietoje pakabintas pagal priešgaisrinės saugos taisykles 2 kg ABC miltelinis gesintuvas.

4. Pastabos:

Visa konteinerio konstrukcija (su nuleistomis langų žaliuzėmis) neturi praleisti šviesos srauto iš vidaus į lauką ir atvirkščiai.

5. Kiti reikalavimai:

5.1. Konteineris turi būti atsparus korozijai, biologiniams ir mechaniniams poveikiams.

  - Konteineris turi būti saugus naudojimui (žmonių gyvenimui) ir atitikti sanitarinių higienos normų reikalavimus.

  - Virš įėjimo durų turi būti pritvirtintas stogelis nuo lietaus (rėmas metalinis, danga nuo lietaus – plastikinė arba iš stiklo (matinė, skaidri arba tamsinta).

5.4. rie įėjimo durų turi būti platforma (aikštelė) pagaminta iš grotelių. Grotelės turi būti cinkuoto metalo. Viena paltformos dalis pritvirtinta prie konteinerio, kita padėta ant išlyginamųjų priemonių (pvz. šaligatvio plytelių) siekiant išlaikant vienodą aukštį su įėjimo į konteinerį slenksčiu. Platformos išmatavimai - ilgis 5 metrai, plotis 1,2 metro (galima paklaida - 10 cm.).

5.6. Konteinerio langų ir durų išdėstymas turi būti toks:

Langas

Langas

Dūrys

BIURO KONTIENERIUI (VIENGUBO) NUOMAI KELIAMI REIKALAVIMAI

Biuro konteinerio (viengubo) (toliau – konteineris) konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Gyvenamųjų namų statybos reglamentų ir sanitarinių higienos normų reikalavimais. Konteineris turi būti naujas arba nedaug naudotas, be stiprių naudojimo žymių.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Eksploatacija.

1.1.	Privalo būti pritaikytas naudoti įvairiomis oro sąlygomis:

- esant temperatūrai nuo -32 ºC iki +38 ºC;

- esant 100 % oro drėgmei prie +35 ºC temperatūros;

- esant 1,0 g/m³ dulkėtumui;

- esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);

- esant 20 m/sek. vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31m/sek.;

- esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys).

1.2.	Turi būti pritaikytas daugkartiniam pervežimui autotransportu.

1.3.	Turi būti pritaikytas kelti su įranga pakrauto arba tuščio konteinerio pakėlimą už viršutinių kampinių fitingų vertikaliai kranais, su kabliais arba pasukamais prietaisais.

1.4. Konteineris turi būti pritaikytas gabenti civilinės paskirties sunkvežimiais.

1.5. Tiekėjas turi paruošti konteinerio naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus.

1.6. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerį eksploatavimo laikotarpiu.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Išoriniai išmatavimai (nominalūs, galima paklaida +/-10 mm), mm:

ilgis 6050

plotis 2450

aukštis 2790

2.2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

plotis 900 (paklaida iki +50 mm)

aukštis 2100 (paklaida iki +50 mm)

2.3. Konteineris gaminamas suvirinant plieno konstrukcijas (kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga ir nudažytos tamsiai žalia matine arba pilka spalva.

  - Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, užtikrinant šilumos laidumą ne didesnį kaip 0,3 W/m²K, ir padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga.

  - Grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams ir drėgmei, lengvai valoma danga.

  - Grindų leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 200 kg/m2. Stogo leistina apkrova turi būti ne mažesnė nei 150 kg/m2.

  - Durys turi būti plieninės, apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuota spyna (4 raktų komplektas konteineriui) su užraktu ir rankena. Durų šilumos laidumas – ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Durys turi būti sumontuotos konteinerio gale.

  - Konteinerio išorinės sienos turi būti pagamintos iš plieninės skardos. Spalva – tamsiai žalia (matinė) arba pilka (matinė).

- KONTEINERINIO ĮRENGIMAS

## 3.1. 	Šildymas:

Konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +23 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -25 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip du elektriniai ≈2 KW šildytuvai su automatiniu termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų.

3.2.	Vėdinimas:

3.2.1. Turi būti įrengtas ne mažesnės galios kaip 3 KW šaldymo / šildymo galingumo kondicionierius, kuris turi būti pritvirtintas stacionariai. Kondicionieriaus išorinio bloko tvirtinimo vieta – galinės sienos, kad netrukdytų konteinerius glausti vienas prie kito šonais ir užkelti vieną ant kito.

3.2.2. Kondicionieriai turi turėti budinčią temperatūros palaikymo funkciją, kuri palaikytų temperatūrą nuo +8 ºC.

3.3.	Langai:

Konteinerio galuose turi būti įrengti du varstomi plastikiniai langai (800x1200 mm, +-50 mm) su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurių iš išorės nebūtų galima atidaryti. Langų šilumos laidumas ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Žaliuzių spalva turi būti tokia pati kaip konteinerio išorinė spalva. Langai turi būti tamsinti veidrodine plėvele ir turėti tinklelį nuo vabzdžių pritvirtinta iš išorės (gali būti stacionarus arba ruletas).

3.4.	Elektros įranga, ryšių sistema ir žaibolaidis:

3.4.1. Turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti 3x3 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti darbo vietoms (dvi kištukinių lizdų grupės turi būti dešinėje konteinerio pusėje ties viduriu ir viena elektros rozečių grupė turi būti kairėje pusėje ties viduriu) ir 2x2 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti įrangos pajungimui (po vieną kištukinių lizdų grupę galinėse sienose). Ne mažiau kaip du LED šviesos šviestuvai (pritvirtinti ant lubų) su dvigubu šviestuvų jungikliu. LED šviestuvų galia ne mažesnė kaip 15 W.

3.4.2. Konteinerio išorėje sumontuotos elektros pajungimo jungtys CEE 5P 400V IP67 (1 vnt. „įėjimo“ ir 1 vnt. „išėjimo“), kurios transportavimo metu sandariai uždengiamos, maitinimo įtampa – 380–230 V.

3.4.3. Konteineryje turi būti įrengta vieta įžeminimui.

3.4.4. Konteineryje turi būti prieinamoje vietoje pakabintas pagal priešgaisrinės saugos taisykles 2 kg ABC miltelinis gesintuvas.

4. Pastabos:

Visa konteinerio konstrukcija (su nuleistomis langų žaliuzėmis) neturi praleisti šviesos srauto iš vidaus į lauką ir atvirkščiai.

5. Kiti reikalavimai:

5.1. Konteineryje turi būti atsparus korozijai, biologiniams ir mechaniniams poveikiams.

5.2. Konteineris turi būti saugus naudojimui (žmonių gyvenimui) ir atitikti sanitarinių higienos normų reikalavimus.

5.3. Virš įėjimo durų turi būti pritvirtintas stogelis nuo lietaus (rėmas metalinis, danga nuo lietaus – plastikinė arba iš stiklo (matinė, skaidri arba tamsinta).

5.4. Prie įėjimo durų turi būti platforma (aikštelė) pagaminta iš grotelių. Grotelės turi būti cinkuoto metalo. Viena paltformos dalis pritvirtinta prie konteinerio, kita padėta ant išlyginamųjų priemonių (pvz. šaligatvio plytelių) siekiant išlaikant vienodą aukštį su įėjimo į konteinerį slenksčiu. Platformos išmatavimai - ilgis 2,4 metrai, plotis 1,2 metro (galima paklaida - 10 cm.).

BIURO KONTEINERIO (DVIGUBO) NUOMAI KELIAMI REIKALAVIMAI

Biuro konteinerio (dvigubo) (toliau – konteineris) konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Gyvenamųjų namų statybos reglamentų ir sanitarinių higienos normų reikalavimais. Konteineris turi būti naujas arba nedaug naudotas, be stiprių naudojimo žymių.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Eksploatacija.

1.1.	Privalo būti pritaikytas naudoti įvairiomis oro sąlygomis:

- esant temperatūrai nuo -32 ºC iki +38 ºC;

- esant 100 % oro drėgmei prie +35 ºC temperatūros;

- esant 1,0 g/m³ dulkėtumui;

- esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);

- esant 20 m/sek. vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31m/sek.;

- esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys).

1.2.	Turi būti pritaikytas daugkartiniam pervežimui autotransportu.

1.3.	Turi būti pritaikytas kelti su įranga pakrauto arba tuščio konteinerio pakėlimą už viršutinių kampinių fitingų vertikaliai kranais, su kabliais arba pasukamais prietaisais.

1.4. Konteineris turi būti pritaikytas gabenti civilinės paskirties sunkvežimiais.

1.5. Tiekėjas turi paruošti konteinerio naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus.

1.6. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerį eksploatavimo laikotarpiu.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Dvigubas konteineris sudarytas iš dviejų atskirų gaminių / konteinerių, kurių kiekvienas turi būti:

2.1.1. Išoriniai išmatavimai (nominalūs, galima paklaida +/-10 mm), mm:

ilgis 6050

plotis 2450

aukštis 2790

2.2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

plotis 900 (paklaida iki +50 mm)

aukštis 2100 (paklaida iki +50 mm)

2.3. Konteineris gaminamas suvirinant plieno konstrukcijas (kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga ir nudažytos tamsiai žalia matine arba pilka spalva.

2.4. Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, užtikrinant šilumos laidumą ne didesnį kaip 0,3 W/m²K, ir padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga.

2.5. Grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams ir drėgmei, lengvai valoma danga.

2.6. Grindų leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 200 kg/m2. Stogo leistina apkrova turi būti ne mažesnė nei 150 kg/m2.

2.7. Durys turi būti plieninės, apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuota spyna (4 raktų komplektas konteineriui) su užraktu ir rankena. Durų šilumos laidumas – ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Durys turi būti sumontuotos konteinerio gale.

2.8. Konteinerio išorinės sienos turi būti pagamintos iš plieninės skardos. Spalva – tamsiai žalia (matinė) arba pilka (matinė).

3. KONTEINERIO ĮRENGIMAS

## 3.1. 	Šildymas:

Konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +23 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -25 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip du elektriniai ≈2 KW šildytuvai su automatiniu termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų.

3.2.	Vėdinimas:

3.2.1. Turi būti įrengtas ne mažesnės galios kaip 3 KW šaldymo / šildymo galingumo kondicionierius, kuris turi būti pritvirtintas stacionariai. Kondicionieriaus išorinio bloko tvirtinimo vieta – galinės sienos, kad netrukdytų konteinerius glausti vienas prie kito šonais ir užkelti vieną ant kito.

3.2.2. Kondicionieriai turi turėti budinčią temperatūros palaikymo funkciją, kuri palaikytų temperatūrą nuo +8 ºC.

3.3.	Langai:

3.3.1. Dvigubame konteineryje turi būti įrengti keturi varstomi plastikiniai langai (800x1200 mm, +-50mm) su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurių iš išorės nebūtų galima atidaryti. Langų šilumos laidumas - ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Žaliuzių spalva turi būti tokia pati kaip konteinerio išorinė spalva. Langai turi būti tamsinti veidrodine plėvele ir turėti tinklelį nuo vabzdžių pritvirtinta iš išorės (gali būti stacionarus arba ruletas).

3.4.	Elektros įranga, ryšių sistema ir žaibolaidis:

3.4.1. turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti 3x3 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti darbo vietoms (dvi kištukinių lizdų grupės turi būti dešinėje konteinerio pusėje ties viduriu ir viena elektros rozečių grupė turi būti kairėje pusėje ties viduriu) ir 2x2 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu skirti įrangos pajungimui (po vieną kištukinių lizdų grupę galinėse sienose). Ne mažiau kaip keturi LED šviesos šviestuvai (pritvirtinti ant lubų) su dvigubu šviestuvų jungikliu. LED šviestuvų galia – ne mažesnė kaip 15 W.

3.4.2. Dvigubo konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtys CEE 5P 400V IP67 (mažiausiai - 1 vnt. „įėjimo“ ir 1 vnt. „išėjimo“), kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380-230 V.

3.4.3. Dvigubame konteineryje turi būti įrengta vieta įžeminimui.

3.4.4. Dvigubame konteineryje turi būti prieinamoje vietoje pakabintas pagal priešgaisrinės saugos taisykles 2 kg ABC miltelinis gesintuvas.

4. Pastabos:

Visa konteinerio konstrukcija (su nuleistomis langų žaliuzėmis) neturi praleisti šviesos srauto iš vidaus į lauką ir atvirkščiai.

5. Kiti reikalavimai:

5.1. Dvigubas konteineris turi būti atsparus korozijai, biologiniams ir mechaniniams poveikiams.

5.2. Dvigubas konteineris turi būti saugus naudojimui (žmonių gyvenimui) ir atitikti sanitarinių higienos normų reikalavimus.

5.3. Virš įėjimo durų turi būti pritvirtintas stogelis nuo lietaus (rėmas metalinis, danga nuo lietaus – plastikinė arba iš stiklo (matinė, skaidri arba tamsinta).

5.4. Prie įėjimo durų turi būti platforma (aikštelė) pagaminta iš grotelių. Grotelės turi būti cinkuoto metalo. Viena paltformos dalis pritvirtinta prie konteinerio, kita padėta ant išlyginamųjų priemonių (pvz. šaligatvio plytelių) siekiant išlaikant vienodą aukštį su įėjimo į konteinerį slenksčiu. Platformos išmatavimai - ilgis 5 metrai, plotis 1,2 metro (galima paklaida - 10 cm.).

PIRKĖJAS				TEIKĖJAS

Pajėgų vadovybė				?

Pajėgų vadas

A.V.			A. V.

2025 m. gruodžio          d.		2025 m. gruodžio          d.

SUTARTIES 2 PRIEDAS

prie Paslaugų pirkimo pardavimo sutarties Nr. 2025 PS/

2025 m. gruodžio         d. su ?

KONTEINERIŲ NUOMOS PASLAUGOS ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Vieno mėnesio nuomos kaina su PVM | Suma 24 mėn. (Eur su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medicininio dvigubo konteinerio nuoma | 1 vnt. |  |  |
| 2. | Praleidžiamojo punkto (viengubas) konteinerio nuoma | 1 vnt. |  |  |
| 3. | Biuro konteinerio (viengubas) nuoma | 4 vnt. |  |  |
| 4. | Dvigubo biuro konteinerio nuoma | 1 vnt. |  |  |
|  |  |  | Suma su PVM |  |

PIRKĖJAS				TEIKĖJAS

Pajėgų vadovybė				?

Pajėgų vadas

A.V.			A. V.

2025 m. gruodžio          d.		2025 m. gruodžio          d.