## Specifikacija
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus (lietuvių arba anglų kalba), įrodančius parduodamos prekės ir siūlomos panaudai įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklapį, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka CE sertifikatą.
4 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
5 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
6 | Tiekėjas turi pateikti reagentų ir pagalbinių priemonių saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo.
7 | Iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo, Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą ir instrukcijas.
8 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
9 | Panaudos davėjas įsipareigoja panaudai teikiamą (-us) prietaisą (-us) perduoti (pristatyti, paruošti, išbandyti, apmokyti PO darbuotojus juo dirbti, jei reikia, atlikti tyrimų verifikavimą) VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti turto perdavimo terminą dar per vieną mėnesį, tokiu atveju naujas turto perdavimo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu.
10 | Panaudos davėjas privalo savo sąskaita užtikrinti Turto techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą bei gedimų diagnostiką ir šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaiso darbo sutrikdymo/gedimo šalinimo darbai turi būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 4 valandas po pranešimo apie prietaiso gedimą gavimo darbo dienomis ir per 6 valandas poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus prietaiso suremontuoti per 14 kalendorinių dienų, Panaudos davėjas Perkančiąjai organizacijai pateikia lygiavertį prietaisą tyrimams atlikti. Jei panaudai suteiktas prietaisas sugedęs nepataisomai arba jo nepavyksta sutaisyti per 30 kalendorinių dienų, tada Tiekėjas Perkančiąjai organizacijai nemokamai pakeičia to paties modelio ar lygiaverčiu prietaisu. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti prietaiso pakeitimo - pateikimo terminą dar per vieną mėnesį, tokiu atveju naujas prietaiso pristatymo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu.
11 | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai. Nepateikus šių dokumentų kartu su pasiūlymu, tiekėjų pasiūlymai bus atmesti.
12 | Prekėms (kiekvienai pirkimo daliai atskirai) nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas garantinis terminas. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
Pirkimo dalies Nr. | Aprašymas | BVPŽ kodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | Kaina be PVM | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur)
1 | Reagentų ir pagalbinių medžiagų rinkinys indukuotų pluripotentinių ląstelių kokybės kontrolei - Siūlyti tik pilną komplektą
1.1 | Rinkinys mikoplazmų detekcijai, su teigiama kontrole, gali detektuoti A. laidlawii, M. hominis, M. arginini, M. fermentans, M. hyorhinis, M. salivarum, M. pirum, M. orale, detekcijos jautrumas 5 x 10^5 cfu/ml ar mažesnis vienetų skaičius, suderinamas su serumo turinčiomis terpėmis | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | reakcijos | 150 |  | 0 | 0
1.2 | Organinių garų respiratorius, sugeria alkoholio garus, vienkartinis | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 20 |  | 0 | 0
1.3 | Stiklinės petri lėkštelės, ne mažesnio nei 55 mm diametro | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | vnt | 100 |  | 0 | 0
1.4 | Želatina ląstelių kultūroms, 2% ar didesnės koncentracijos, suspenduota PBS be kalcio ir magnio jonų | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | ml | 100 |  | 0 | 0
1.5 | Matrigel ekstraląstelinė matrica, fasuotė ne didesnė nei 10 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | ml | 10 |  | 0 | 0
1.6 | Alexa fluor 488 anti-AFP fluoroforo-antikūno konjugatas, originaliai produkuotas triušio, tinkamas imunocitochemijai, fasuotė ne didesnė nei 100 mikrolitrų | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | mikrolitrai | 100 |  | 0 | 0
1.7 | Alexa fluor 488 anti-SMA fluoroforo-antikūno konjugatas, originaliai produkuotas triušio, tinkamas imunocitochemijai, fasuotė ne didesnė nei 100 mikrolitrų | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | mikrolitrai | 100 |  | 0 | 0
1.8 | Alexa fluor 647 anti-SMA fluoroforo-antikūno konjugatas, originaliai produkuotas triušio, tinkamas imunocitochemijai, fasuotė ne didesnė nei 100 mikrolitrų | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | mikrolitrai | 100 |  | 0 | 0
1.9 | Alexa fluor 488 anti-TUJ1 fluoroforo-antikūno konjugatas, originaliai produkuotas triušio, tinkamas imunocitochemijai, fasuotė ne didesnė nei 100 mikrolitrų | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | mikrolitrai | 100 |  | 0 | 0
1.10 | PE anti-TUJ1 fluoroforo-antikūno konjugatas, originaliai produkuotas triušio, tinkamas tėkmės citometrijai, fasuotė ne didesnė nei 100 mikrolitrų | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | mikrolitrai | 100 |  | 0 | 0
1.11 | Alexa fluor 555 anti-TUJ1 fluoroforo-antikūno konjugatas, originaliai produkuotas triušio, tinkamas imunocitochemijai, fasuotė ne didesnė nei 100 mikrolitrų | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | mikrolitrai | 100 |  | 0 | 0
1.12 | DAPI dažas, 1 μg/ml ar didesnės koncentracijos | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | ml | 5 |  | 0 | 0
1.13 | Formaldehido 4% tirpalas, skiestas PBS, pH 7.0 | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | ml | 500 |  | 0 | 0
1.14 | Askorbo rūgštis, grynumas 99% ar didesnis | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | g | 100 |  | 0 | 0
[5 empty] | Viso pirkimo daliai | 0 | 0