Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1 – Objektų sąrašas

| Eil. Nr | Vieta (adresas / kamera) | Komunikacijos spintų montavimo aplinka | Jutiklių montavimo aplinka | Neinvazinis ultragarsinis srauto matuoklio komplektas (dvejiems vamzdžiams), vnt | Vamzdžio nominalus skersmuo (DN) | Koordinatės LKS | Transduktorių kabelių ilgis, m | Transduktorių dažnis, MHz | Neinvazinis ultragarsinis srauto matuoklio komplektų montavimo ir konfigūravimo poreikis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1Ž-14 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 1 | DN500 | 499864, 6085736 | 30 | 1 | 1 |
| 2 | 1Ž-14 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 1 | DN400 | 499864, 6085736 | 30 | 1 | 1 |
| 3 | 4Ž-10 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 1 | DN500 | 498225, 6086166 | 15 | 1 | 1 |
| 4 | 3Ž-15 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 1 | DN500 | 496291, 6086161 | 15 | 1 | 1 |
| 5 | 5K-22A | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 1 | DN500 | 493132, 6084720 | 30 | 1 | 1 |
| 6 | 1T-38 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 1 | DN400 | 495382, 6087465 | 15 | 1 | 1 |
| 7 | Varnių g. 48 | Katilinės pastate | Katilinės pastate | 3 | DN400 | 493834, 6086463 | 7.5 | 1 | 3 |
| 8 | Jonavos g. 278 | Siurblinės pastate | Požeminėje šilumos kameroje | 1 | DN800 | 494660, 6088173 | 15 | 0.5 | 1 |
| 9* | Sandėlyje (rezervas) |  |  | 1 | Universalus (DN400-DN900) |  | 30 | 0.5 | 1* |
| Viso: |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |

Pastaba:  Eilės nr. 9 objekto montavimo ir konfigūravimo poreikis yra galimas, tačiau gali ir neatsirasti Sutarties galiojimo laikotarpiu.