## Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

DEZINFEKCIJOS MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

  - Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ aktualioje redakcijoje.

  - CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.

  - tinkamumą naudoti su nurodyta medicinos priemone patvirtinančius dokumentus.

| Pirkimo dalis | Pirkimo dalies nr. | Priemonės paskirtis | Reikalavimai: | Mato vnt. | Fasuotė vnt. |  | Planuojamas poreikis metams | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus | Dokumento pavadinimas, pasiūlymo lapo numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. | Priemonė odos dezinfekcijai- spalvota | Paruoštas naudoti skystis, spalvotas. Veikliosios medžiagos sudėtis: alkoholiai, ne mažiau kaip 70 %, natūralūs dažai. Pasižyminti plačiu veikimo spektru: bakteriocidiniu (įsk. MRS tuberkuliocidiniu, inaktyvuoja virusus ŽIV,HBV,BVDV, HCV, Vaccinia); Pasižymi greitu veikimu; Sudėtyje nėra fenolių, triklozano junginių, peroksidų. Ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min. Pakuotės turi būti su purkštuku. Pateikti biocido registracijos pažymėjimą, saugos duomenų lapus. | ltr. | 1 ltr.(±0,01ltr.) |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  | ltr. | 0,25 ltr.(±0,05ltr.) |  | 1,5 |  |  |  |
|  | 1.2. | Priemonė odos dezinfekcijai- bespalvė | Paruoštas naudoti skystis, bespalvis; Pagrindinė veiklioji medžiaga – alkoholiai, kurių koncentracija ne mažiau kaip70%; |  | 1 ltr. |  | 70 |  |  |  |
|  |  |  | Pasižyminti plačiu veikimo spektu: bakteriocidiniu (įsk. MRS tuberkuliocidiniu, inaktyvuoja virusus ŽIV,HBV,BVDV, HCV, Vaccinia); | ltr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pakuotės turi būti su purkštuku. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sudėtyje nėra fenolių, triklozano junginių, peroksidų. Ekspozicijos laikas prieš injekcijas - iki 30 s. Pateikti biocido registracijos pažymėjimą, saugos duomenų lapus. | ltr. | 0,25 ltr. (±0,05ltr.) |  | 60 |  |  |  |
| 2 | 2.1. | Priemonė rankų plovimui. | Naudojamas rankų plovimui prieš chirurginę rankų dezinfekciją. Neturintis muilų, šarmų, dažančių medžiagų, PH neutralus, sudėtyje turi odos apsaugos ir priežiūros priemonių, tinka jautriai, sausai odai. Skirtas dažnam medicinos darbuotojų rankų plovimui. Pateikiama kartu su dozavimo pompa. | ltr. | 1,0 ltr.(±0,01ltr.) |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Turi tikti ligoninės turimiems sieniniams laikikliams-0,5ltr. ir 1 ltr. talpa laikiklyje tvirtinama iš viršaus užsukant dozavimo pompą, laikiklio angos diametras yra 31 (±1) mm., sriegis ant kurio užsukama dozavimo pompa ne trumpesnis nei 12 mm. Pagal poreikį pateikti pakuotės pavyzdžius. Laminuotas rankų higienos plovimo/dezinfekcijos atmintines ir naudojimo instrukcijas pateikti pagal poreikį. Priemonė turi būti notifikuota CPNP. Pateikti nemokamai laminuotas rankų higienos technikos metodikas pagal poreikį. |  | 0,5 ltr.(±0,01ltr.) |  | 428 |  |  |  |
|  | 2.2 | Rankų apsauginis kremas | Maitina ir drėkina odą, sudėtyje yra alantojino (arba panaši priemonė), kuris regeneruoja odą, po panaudojimo ant odos nelieka riebalų likučių pertekliaus, gerai susigeria į odą. | ltr. | 0,3-0,5 ltr. |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Pateikiama kartu su dozavimo pompa. Priemonė turi būti notifikuota CPNP. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.1. | Priemonė higieninei rankų dezinfekcijai | Higieninis rankų dezinfektantas alkoholio pagrindu (ne mažiau, kaip 70%). Ekspozicijos laikas higieninei rankų antiseptikai ne daugiau, kaip 30 sek., sudėtyje turi būti drėkinančių medžiagų, kurios apsaugo nuo sudirginimo ir išsausėjimo, sudėtyje neturi būti dažiklių, aromatizuojančių medžiagų, turi nedirginti ir nealergizuoti rankų odos. Atitiktis EN 1500, EN 12791, EN14476, EN14348, EN13624 standartus. Pasižymi baktericidiniu, mikobaktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu. Pateikiama kartu su dozavimo pompa. Turi tikti ligoninės turimiems sieniniams laikikliams-0,5ltr.talpa laikiklyje tvirtinama iš viršaus užsukant dozavimo pompą, laikiklio angos diametras yra 31 (±1) mm., sriegis ant kurio užsukama dozavimo pompa ne trumpesnis nei 12 mm. Pagal poreikį pateikti pakuotės pavyzdžius. Biocidas, pateikti biocido autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapus (pagal reglamentą ES 2020/878 reikalavimus), naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | ltr. | 0,5 ltr.(±0,01ltr.) |  | 50 |  |  |  |
| 4. | 4.1. | Priemonė chirurginei rankų dezinfekcijai vienkartinio naudojimo pakuotėse | Veiklioji medžiaga- etanolis ne mažiau 70% ir ne daugiau 72% , izopropilo alkoholis ne mažiau ir ne daugiau10%; sudėtyje yra odą tausojančių priedų; be konservantų; skirta dažnai rankų dezinfekcijai; tinkama atlikti higieninę ir chirurginę rankų dezinfekciją (turi būti testuoti paga EN 1500 ir EN 12791) priemonė pagaminta aseptinėmis sąlygomis; vienkartinės talpos – plastikiniai maišeliai; turi tikti į įstaigos turimus laikiklius; dozavimo pompa neatskiriama ir nedalijama nuo skysčio (priemonės) talpos ; talpos ir dozavimo pompos sistema yra vienkartinė; dozavimo sistema yra talpos apačioje; dozavimo sistemoje yra įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo. Pakuotės talpa 700 ml.± 10 ml.; (pateikti laminuotas rankų higienos plovimo/dezinfekcijos atmintines ir naudojimo instrukcijas pagal poreikį). Pateikti biocido autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapą. Įstaigai pareikalavus pateikti siūlomų gaminių pavyzdžius originalioje pakuotėje. Turi tikti ligoninės turimiems uždaro tipo sieniniams alkūniniams ir prie lovos tvirtinamiems laikikliams (be pompos, apgaubiantis vienkartinę tarą,15 cm. ilgio rankena, laikiklio gaubtas skaidrus). | ltr. | 0,7 ltr. |  | 140 |  |  |  |
|  | 4.2. | Priemonė rankų plovimui vienkartinio naudojimo pakuotėse | Koncentruotas klampus skystis; be kvapo ir dažančiųjų medžiagų, be konservantų, nedirginantis personalo darbuotojų rankų; pH neutralus; skirtas dažnam rankų plovimui; vienkartinės talpos – plastikiniai maišeliai 700 ml.± 10 ml.; dozavimo pompa neatskiriama ir nedalijama nuo skysčio (priemonės) talpos; talpos ir dozavimo pompos sistema yra vienkartinė; dozavimo sistema yra talpos apačioje; dozavimo sistemoje yra įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo. | ltr. | 0,7 ltr. |  | 105 |  |  |  |
|  |  |  | Turi tikti ligoninės turimiems uždaro tipo sieniniams alkūniniams laikikliams, (be pompos, apgaubiantis vienkartinę tarą,15 cm. ilgio rankena, laikiklio gaubtas skaidrus.). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 | Laikiklis | Tvirtinamas prie sienos, tvirtas, tinkantis įdėti 0,7 ltr.(±0,01 ltr.) talpą be pompos. | vnt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Visiškai apgaubiantis vienkartinę talpą. Tinkantis apruošti plovimo mašinose (60-90ºC). Rankena – ne trumpiau 15 cm, alkūninė. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 5.1. | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė mediciniams instrumentams, edoskopams | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė. Paruoštas naudojimui tirpalas. | ltr. | 5 ltr.(±0,01ltr.) |  | 1240 |  |  |  |
|  |  |  | Veiklioji medžiaga - peracto rūgštis; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poveikis - baktericidinis (įskait. mikobaktericidinis), fungicidinis ir mielocidinis, sporocidinis ir kartu su pasiūlymu privalo pateikti nepriklausomos laboratorijos tyrimų duomenis patvirtinančius dokumentus. Turi veikti Cl. Difficile, virusus (Adeno, Vaccinia, Papova, Polio, ŽIV, Hepatito B ir kt.), P. aeruginosa, S.aureus. Turi atitikti standartus: EN13727, EN14561, EN 14348, EN 13624, EN17111, EN17126. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Turi tikti medicinos priemonėms (endoskopams, chirurginiams, optikos instrumentams). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Galimybė kontroliuoti tirpalo aktyvumą, testavimo juostelės pagalba, priemonė vieno gamintojo suderinta tarpusavyje. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekspozicijos laikas turi būti ne ilgiau 15 min.; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Priemonė turi nekenkti instrumentams, merkiant skirtingų metalų ar skirtingų medžiagų instrumentus kartu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Darbinis tirpalas pakartotinai gali būti naudojamas ne mažiau 14 parų. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (pagal reglamentą 2020/878). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. | Indikatoriai tirpalo stabilumui įvertinti | Testavimo juostelės skirtos aukšto lygio dezinfekcinės medžiagos darbinio tirpalo efektyvumui nustatyti. Priemonė vieno gamintojo suderintos tarpusavyje. | Indikatoriai | ≥50 vnt pakuotėje |  | 250 |  |  |  |
|  |  |  | Turi būti indikatorinių dažų segmentas. Indikatorius turi nustatyti aktyviųjų medžiagų kiekį darbiniame tirpale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezultatas – matomas spalvos pasikeitimas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Neturi reaguoti į organinius teršalus darbiniame tirpale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Indikatoriai turi būti supakuoti plastikinėje dėžutėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio. Paruoštos naudojimui. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 50 indikatorių. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ant pakuotės turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. | Valiklis endoskopų valymui prieš aukšto lygio dezinfekciją. | Veikliosios medžiagos: nejoniniai ir amfoteriniai tenzidai, amino rūgščių dariniai; Priemonės pavidalas skiedžiamas koncentratas. | ltr. | 5 ltr.(±0,01ltr.) |  | 170 |  |  |  |
|  |  |  | Turi lengvai nuplauti organinius teršalus, nesudaryti bioplėvelės. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stiprios valomosios savybės; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 15 min.; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | koncentracija ne daugiau nei 0,5 proc. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kartu su dozavimo pompa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (pagal reglamentą 2020/878). Darbinis tirpalas gali būti naudojamas ne mažiau 14 d. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 6.1. | Priemonė paviršiams valyti ir dezinfekuoti (įskaitant ir ten kur liečiasi su maistu) | Skiedžiamas koncentratas; Darbinio tirpalo gamybai tinka vandentiekio vanduo; Darbinis tirpalas turi galioti ne mažiau 21 parą. Veikliosios medžiagos - ketvirtiniai amonio junginiai, plovimo priemonės sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių junginių, rūgščių. | ltr. | 5,0 ltr. (±0,01 ltr.) |  | 325 |  |  |  |
|  |  |  | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu ( įsk. TB – 0,5% -1 val. ) , fungicidiniu, inaktyvuoja virusus (ŽIV, HBV, BVDV, Noro, Rota). Rota virusui – 0,25% - 5 min. Taip pat inaktyvuoja Polyoma, Adeno, Vaccinia virusus, tinka užterštiems paviršiams; tinka inventoriaus, priemonių mirkymui; gali būti naudojamas virtuvėse ir maisto paruošimo ir išdavimo patalpose, indų, skalbinių surinkimo patalpos dezinfekcijai; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kasdieninei dezinfekcijai 0,25% - 4val, o greitai dezinfekcijai 2%-5 min. 3%-1 min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pasižymi geromis plovimo savybėmis esant stipriam užterštumui biologiniais skysčiais, neputoja, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tinka naudoti operacinėse–pateikti tai įrodančius dokumentus; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | priemonė turi būti ženklinama CE ženklu ir klasifikuojama kaip medicinos priemonė, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, biocidas; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pateikti biocido autorizacijos registracijos pažymėjimą, atitikties deklaraciją CE, saugos duomenų lapus(pagal reglamentą 2020/878), naudojimo instrukciją lietuvių kalba. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Priemonė su dozavimo pompa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7.1. | Priemonės panaudotų medicininių instrumentų drėkinimui iki plovimo automatiniu plautuvu. | Instrumentų priežiūrai ir drėkinimui, kai nėra galimybės jų plauti per 3 val. po panaudojimo, vėliau juos plaunant automatiniu plautuvu. Turi būti skirta termolabilių ir termostabilių instrumentų, ortopedinių, chirurginių instrumentų, anestezijos įrangos drėkinimui. Sudėtis- proteazės, amilazės, glikolis, korozijos inhibitoriai, ne joninės paviršių aktyviosios medžiagos. Apsaugo chirurginius instrumentus nuo teršalų išdžiūvimo, palaiko drėgmę iki dezinfekcijos. Nereikia instrumentų nuskalavimo prieš sudedant į plovimo/dezinfekavimo mašiną | ltr. | 0,75-1 ltr. |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Talpa su purkštuku 750 -1000 ml. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pateikti naudojimo instrukciją. Turi CE ženklą. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. | Priemonės automatinėms instrumentų plovimo | Šarminis ploviklis skysčio pavidalu; veiklioji medžiaga tenzidai; priemonės sudėtyje yra korozijos inhibitorių, kitų medžiagų, saugančių medicininius instrumentus, negadina gaminių iš aliuminio, plastiko, gumos ar silikono; gerai valo kraują ir kitas baltymines medžiagas; priemonė turi būti veiksminga, esant aukštai plovimo temperatūrai (ne mažiau 60 C); priemonė turi turėti 93/42/EEC atitikties deklaraciją. Tinkantis turimoms AT-OS AWD655 10A ir MAT LD 100 E-11 instrumentų plovimo/dezinfekavimo mašinoms | ltr. | 5,0 ltr. (±0,01 ltr.) |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  | Kartu su prekėmis pateikti atitikties deklaraciją, saugos duomenų lapą (pagal reglamentą 2020/878)ir naudojimo instrukciją. Priemonės išeiga 3-5 ml/ltr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. | Neutralizatorius | Neutralizatorius to paties gamintojo kaip ir ploviklis, priemonės turi derėti tarpusavyje; sudėtis- natūralios organinės rūgštys; sudėtyje nėra fosfatų ir ploviklių, netoksiškas; priemonė turi turėti 2017/745 atitikties deklaraciją. Priemonės išeiga 1-3 ml/l. | ltr. | 5,0 ltr. (±0,01 ltr.) |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Pastaba: plovimo priemonės tiekėjas privalo suderinti konfigūravimo darbus su įrangos techninę priežiūrą atliekančia įmone ir padengti finansinius kaštus susijusius su konfigūravimo ir derinimo darbais, jei tokie reikalingi, norint tinkamai naudoti siūlomas plovimo/ dezinfekavimo ir neutralizatoriaus priemones. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8.1. | Servetėlės echoskopų davikliams dezinfekuoti | Be alkoholio, atimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu, fungicidiniu ir virusidiniu aktyvumu. Servetėlės pagamintos iš neaustinio pluošto, dydis 20-25cm x14-20 cm, sandarios vienkartinio naudojimo pakuotės, pakuotėje nuo 80-200 vnt. servetėlių, pakuotė su dangteliu. Užtikrinamas pakuotės sandarumas, apsaugantis servetėles nuo išdžiūvimo | servetėlė (vnt.) | 80-200 vnt. pakuotė |  | 15 000 |  |  |  |
| 9 | 9.1. | Jautrių paviršių dezinfekcijos servetėlės | Veikliosios medžiagos - alkoholiai (iki 30 proc.), aminai arba lygiavertės. Pasižymi baktericidiniu (EN16615), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 16615), virusidiniu (EN 16777), pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų. Skirtos monitorių, klaviatūrų, mobiliųjų telefonų, medicinos įrangos paviršių dezinfekcijai. Ekspozicijos laikas 5 min. Medžiaga priskirta biocidams ir medicininiams prietaisams. Servetėlės dydis 20-25cm x14-20 cm. Vienkartinė pakuotė su dangteliu. Užtikrinamas pakuotės sandarumas, apsaugantis servetėles nuo išdžiūvimo. Pakuotėje nuo 80-200 vnt. servetėlių. | servetėlė (vnt.) | 80-200 vnt. pakuotė |  | 10 000 |  |  |  |
| 10 | 10.1. | Universalus servetėlių dozatorius -skystoms dezinfekcinėms priemonėms- paviršių dezinfekcijai | Talpa- daugkartinio naudojimo talpa, skirta supilti 3 litrus ± 100 ml. darbinio paviršių valymo dezinfekavimo tirpalo, | vnt. | dozatorius |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | ant talpos dangtelio turi būti spec. lipdukai su galimybe užrašyti priemonės pavadinimą, koncentraciją ir laiką, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sandarus dangtelis apsaugo darbinius tirpalus nuo užteršimo ir išgaravimo iš talpos vidaus, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dangtelis turi spec. servetėlių išėmimo įrenginį, kuris užtikrina ekonomišką servetėlių ir darbinio tirpalo naudojimą. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. | Servetėlės (turi tikti dozatoriui 9.1 ) | Servetėlės- turi tikti servetėlių dozatoriui, | servetėlė (vnt.) | Pakuotėje ≥80 servetėlių |  | 25000 |  |  |  |
|  |  |  | pagamintos iš nesiveliančio neaustinio pluošto arba kitos atitinkamos medžiagos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | servetėlės dydis 30 ± 6 cm x 32 ± 2 cm; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | skirtos impregnavimui dezinfekcinėmis medžiagomis, pakuotėje ≥80 servetėlių. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11.1. | Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai | Priemonė alkoholiams atsparių medicinos prietaisų (procedūriniai staliukai, kušetės, įranga ir kt.), paviršių ir aplinkos daiktų paviršių greitai dezinfekcijai. Sudėtyje turi būti ne mažiau kaip dvi veikliosios medžiagos, viena iš jų alkoholiai (nuo 60-70 proc.)sudėties, kita medžiaga turi pasižymėti greitu momentiniu ir liekamuoju poveikiu. Sudėtyje nėra aldehidų, rūgščių; Atitikti taikomus standartus EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Pasižymi- baktericidiniu, virusidiniu ir fungicidiniu poveikiu; Paruoštas naudoti skystis, talpa su purkštuvu. ekspozicijos laikas: 30 sek.- 5 min. Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus, naudojimo instrukciją lietuvių kalba. | ltr. | 1,0 ltr. (±0,01 ltr.) |  | 840 |  |  |  |
| 12 | 12.1. | Granulės biologiniams skysčiams absorbuoti | Skirtos biologiniams skysčiams (kraujui, šlapimui, kt.) absorbuoti ir paversti biria mase prieš perduodant atliekų vežėjui. Turi sulaikyti nemalonius absorbuotų skysčių kvapus. Galimybė naudoti šlapimo surinkimo induose, atsiurbėjų induose, laboratoriniuose induose, skysčiams išsiliejus ant paviršių. Pavidalas – bekvapės baltos spalvos granulės. Sudėtyje neturi būti dezinfekuojančių, kitų pavojingų cheminių medžiagų (apteikti tai patvirtinantį dokumentą). Pakuotė turi būti skirta absorbuoti 1 litrui skysčių. Pakuotėje turi būti 10-25 gramai granulių. | gramai | 10-25 gr. |  | 2500 |  |  |  |
|  |  |  | Pateikti saugos duomenų lapus(pagal reglamentą 2020/878), naudojimo instrukciją lietuvių kalba. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13.1. | Priemonė instrumentų sutepimui | Aerozolinė priemonė daugkartinių naudojimo medicininių instrumentų priežiūrai prieš sterilizaciją garais. Neturi palikti nuosėdų ar apnašų ant instrumentų paviršiaus. Sudėtyje yra parafinas ir butanas. Suderinama su visų tipų metalo instrumentais. Turi būti pateiktas saugos duomenų lapas (SDS).Turi būti pateikti gamintojo naudojimo nurodymai lietuvių kalba | ltr. | 0,5 ltr. (±0,01 ltr.) |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 14.1. | Preparatas chloro pagrindu | Gaminamas tirpalas naudojamas paviršių, medicinos atliekų (audinių, kraujo ir kt.) nukenksminimui. Veiklioji medžiaga: aktyvaus chloras ir kt. Priemonės pavidalas - tabletėmis. Tirpios šaltame arba šiltame vandenyje. Ekonomiška naudoti - priemonės 1 tabletės sudėtyje nuo 1,5-2,5 g. aktyviojo chloro, t.y 10000 ppm aktyviojo chloro gaunama iš ne daugiau kaip 4-7 tablečių 1 (vienam) litrui vandens. Darbiniai tirpalai pasižymi baktericidinių (MRSA, tuberkuliozę, mycobacterium ir kt.), fungicidiniu, virucidiniu ir sporicidiniu poveikiu. Ekspozicijos laikas ne ilgiau 15-30 min. nepalieka baltų dėmių, negadina audinių, paviršių. Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus, naudojimo instrukciją lietuvių kalba. Turi atitikti standartus: EN13624, EN13727, EN 14348, EN 14476. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | tab. | 50-300 (tab.) |  | 3000 |  |  |  |