## specifikacija
rik nr | Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Pastabos
| 1 | Vienkartinės prijuostės rulonuose | Vienkartinės prijuostės susuktos į rulonus. Baltos spalvos surišamos nugarinėje juosmens dalyje, ne mažiau 145 cm ilgio ir ne mažesnio nei 30 µm storio, rulone 100-150 vnt., lengvai nuplėšiamos su perforacija. Turi būti pateiktas pavyzdys - 2 rul. | vnt.