Tiekėjams

ATSAKYMAI Į PATEIKTĄ KLAUSIMĄ

Informuojame, kad iš suinteresuoto tiekėjo 2024-12-19 CVP IS priemonėmis buvo gautas prašymas dėl vykdomo viešojo pirkimo „Pirminio dumblo siurblio pirkimas“.

Teikiame atsakymą:

Tiekėjo pateiktas klausimas:

Prašome pateikti esamo siurblio darbo tašką, t. y. srautą bei slėgį bei kreives, siurbiamos terpės duomenis, t. y. temperatūra, klampa ir sausos masės santykį, esamo siurblio brėžinius suderinimui, esamo motoreduktoriaus duomenis (apsukas ir galią).

Perkančiojo subjekto atsakymas:

Siurblio našumas – 11,90 -12,00 m3

Siurblio slėgis – 1,00 - 2,00 bar

Terpės temperatūra – 2 - 20 oC

Dumblo vid. drėgnumas 97,0 - 98,0 %

Greitis ir galia 308,00 - 311,00 1/min. 1,08 kW

Siurblio darbo kreivės ir brėžinių nėra išlikę.

Dalia Žilinskienė, pirkimų skyriaus vadovė