## TS
Preimplantaciniai genetiniai tyrimai VPP-5812 techninė specifikacija
Eil. nr. | BVPŽ kodas | Paslaugos pavadinimas | Parametrai | Techniniai reikalavimai | Mato vnt | Orientacinis kiekis
1 | 85111810-1 | Preimplantaciniai genetiniai tyrimai |  |  | Paslauga
1.1 | 85111810-1 | Preimplantaciniai genetiniai tyrimai dėl monogeninių (vieno geno) ligų (PGT-M). Atvejo analizė. |  |  |  | 20
|  |  | Klinikinio atvejo įvertinimas | Ne vėliau kaip per 3 d.d. nuo užsakymo pateikimo dienos įvertininami poros genotipai PGT-M tyrimui*.
|  |  | Genetinio konsultavimo santrauka | Ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo klinikinio atvejo įvertinimo yra atsiunčiama genetinio konsultavimo santrauka, kurioje nurodoma ar galima atlikti PGT-M tyrimą. Santrauka pdf ar kitu formatu siunčiama gydytojai genetikei Rasai Ugenskienei KK elektroniniu paštu šifruojant*.
|  |  | Tinkama medžiaga tyrimams, terminai | Tyrimams tinkama medžiaga - skruosto gleivinės ląstelių nuograndos ir/arba iš kraujo ėminio išskirtas DNR. Mėginiai per 2 d.d. nuo paėmimo išsiunčiami tyrimui. Paslaugos teikėjo laboratorija, gavus mėginį, per 1 d.d. patvirtina jo gavimą atsiųsdama laišką gydytojai genetikei Rasai Ugenskienei*.
|  |  | Techniniai reikalavimai PGT-M tyrimams: | Parametrai*: •Analizė turi būti atliekama naudojant naujos kartos sekoskaitą, nustatant kopijų skaičiaus pokyčius (KSP) ir vieno nukleotido variantus (VNV). •Turi būti užtikrinama, kad tyrime dalyvaujančių šeimos narių DNR kokybės rodikliai yra tinkami ir atitinka laboratorijos techninius parametrus. ARBA Parametrai*: •Naudojami molekuliniai genotipavimo metodai, taikant tiesioginę arba netiesioginę analizę, priklausomai nuo analizuojamo mutacijos tipo: fragmentų analizė naudojant skaitmeninę automatinę sekoskaitą, mini sekoskaita (Snapshot) ir informatyvių haplotipų su SNP arba STR segregacijos tyrimai. •Kai atvejo analizė (informatyvumo tyrimas) parodo, kad naudoti žymenys yra informatyvūs ir kad galima tiksliai aptikti šeimai būdingą mutaciją pasirinktuose giminaičiuose, galima tęsti su embrionų analize. •Turi būti užtikrinama, kad tyrime dalyvaujančių šeimos narių DNR kokybės rodikliai yra tinkami ir atitinka laboratorijos techninius parametrus.
1.2 | 85111810-1 | Preimplantaciniai genetiniai tyrimai dėl monogeninių (vieno geno) ligų (PGT-M). Embrionų analizė. |  |  |  | 100
|  |  | Nustatomų monogeninių ligų skaičius | >1000*
|  |  | Techniniai reikalavimai PGT-M tyrimams: | Parametrai*: •Analizė turi būti atliekama naudojant naujos kartos sekoskaitą, nustatant kopijų skaičiaus pokyčius (KSP) ir vieno nukleotido variantus (VNV). •Turi būti užtikrinama, kad tyrime dalyvaujančių šeimos narių DNR kokybės rodikliai yra tinkami ir atitinka laboratorijos techninius parametrus. ARBA Parametrai*: •Naudojami molekuliniai genotipavimo metodai, taikant tiesioginę arba netiesioginę analizę, priklausomai nuo analizuojamo mutacijos tipo: fragmentų analizė naudojant skaitmeninę automatinę sekoskaitą, mini sekoskaita (Snapshot) ir informatyvių haplotipų su SNP arba STR segregacijos tyrimai. •Kai atvejo analizė (informatyvumo tyrimas) parodo, kad naudoti žymenys yra informatyvūs ir kad galima tiksliai aptikti šeimai būdingą mutaciją pasirinktuose giminaičiuose, galima tęsti su embrionų analize. •Turi būti užtikrinama, kad tyrime dalyvaujančių šeimos narių DNR kokybės rodikliai yra tinkami ir atitinka laboratorijos techninius parametrus.
|  |  | Preimplantacinių genetinių tyrimų tikslumas nustatant pažeistus ir sveikus embrionus | >99%*
|  |  | Kiti tyrimai atliekami kartu su PGT-M | Iš vienos biopsijos kartu su PGT-M atliekami PGT-A (preimplantaciniai genetiniai tyrimai aneuploidijoms nustatyti) tyrimai*.
|  |  | Techniniai reikalavimai atliekant PGT-A tyrimus | Parametrai*: Turi būti atliekamas naudojant naujos kartos sekoskaitą. Turi nustatyti: • visų 24 chromosomų aneuploidijas, • didesnius nei 10Mb nesubalansuotus chromosomų persitvarkymus, • mozaicizmą, kuris savo ruoštu skirstomas į: žemo lygio mozaicizmą (20-40 %) ir aukšto lygio mozaicizmą (>40-80 %).
|  |  | PGT-M tyrimų atlikimo terminas ir atsakymo pateikimas | Tyrimų rezultatai pateikiami ne vėliau kaip per 10 d.d. nuo mėginio gavimo laboratorijoje. Tyrimo rezultatai pateikiami pdf ar kitu formatu tiekėjo internetiniame portale, prisijungus su individualiu Paslaugos teikėjo suteiktu slaptažodžiu.*
1.3 | 85111810-1 | Preimplantaciniai genetiniai tyrimai dėl struktūrinių persitvarkymų (PGT- SR). Atvejo analizė. |  |  |  | 10
|  |  | Klinikinio atvejo įvertinimas | Ne vėliau kaip per 3 d.d. nuo užsakymo pateikimo dienos, įvertininami poros struktūriniai persitvarkymai PGT-SR tyrimui*.
|  |  | Genetinio konsultavimo santrauka | Ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo klinikinio atvejo įvertinimo yra atsiunčiama genetinio konsultavimo santrauka, kurioje nurodoma ar galima atlikti PGT-M tyrimą. Santrauka pdf ar kitu formatu siunčiama gydytojai genetikei Rasai Ugenskienei KK elektroniniu paštu šifruojant*.
1.4 | 85111810-1 | Preimplantaciniai genetiniai tyrimai dėl struktūrinių persitvarkymų (PGT- SR). Embrionų analizė. |  |  |  | 50
|  |  | Embrionų biopsijos rinkinių tiekimas transportavimui | Rinkinių pristatymą organizuoja paslaugos tiekėjas. Nuo užsakymo gavimo tiekėjas per 2 d.d. pateikia rinkinius transportavimui.
|  |  | Struktūrinių pokyčių dydžio nustatymas | >10Mb *
|  |  | Kiti tyrimai atliekami kartu su PGT-SR | PGT-A (preimplantaciniai genetiniai tyrimai aneuploidijoms nustatyti)*.
|  |  | Techniniai reikalavimai atliekant PGT-SR ir PGT-A tyrimus | Parametrai*: Turi būti atliekamas naudojant naujos kartos sekoskaitą. Turi nustatyti: • visų 24 chromosomų aneuploidijas, • didesnius nei 10Mb nesubalansuotus chromosomų persitvarkymus, • mozaicizmą, kuris savo ruoštu skirstomas į: žemo lygio mozaicizmą (20-40 %) ir aukšto lygio mozaicizmą (>40-80 %).
|  |  | PGT-SR tyrimų tikslumas | >97%*
|  |  | PGT-SR tyrimo atlikimo terminas ir atsakymo pateikimas | Tyrimų rezultatai pateikiami ne vėliau kaip per 10 d.d. nuo mėginio gavimo laboratorijoje.* Tyrimo rezultatai pateikiami pdf ar kitu formatu tiekėjo internetiniame portale, prisijungus su individualiu Paslaugos teikėjo suteiktu slaptažodžiu.
* Patvirtinimui pateikiama brošiūra arba paslaugos tiekėjo tinklalapio informacija arba paslaugos tiekėjo patvirtinantis raštas.
Papildomi bendrieji rekalavimai:
1. Įvadinė kliento supažindinimo sesija prieš pradedant teikti paslaugas per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo.
2. Embriono biopsijos paėmimo technikos edukacija ir praktiniai mokymai per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo.
3. Visų mėginių siuntimą (1.1, 1.2 ir 1.4 punktai) organizuoja ir apmoka paslaugos teikėjas.
4. Genetinio konsultavimo ir vertėjo paslaugas organizuoja paslaugos teikėjas.