## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

- Tiekėjas per Sutarties galiojimo laikotarpį turės parduoti ir pristatyti pirkėjui laivų degalų atsargoms papildyti preliminariai iki 120 000 l dyzelino (EN 590) be akcizo mokesčio ir su 0 procentų PVM tarifu bei iki 80 000 l dyzelino (EN 590) su galiojančiais akcizo mokesčio ir PVM tarifais. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto degalų kiekio ir dyzelinius degalus laivams pirks priklausomai nuo faktinio poreikio, tačiau bendro per Sutarties vykdymo laikotarpį nupirkto dyzelino kiekio kaina negalės viršyti nustatytos sutarties kainos. Tiekėjas, priklausomai nuo metų sezono, turės tiekti pirkėjui vasarinį, pereinamo sezono ir žieminį 1 klasės arktinį dyzeliną. - Dyzeliniai degalai laivams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčių įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 papunkčio, 44 straipsnio 1 ir 3 dalių, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 792 „Dėl akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2, 4 punktų (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) reikalavimus, bus perkami be akcizo mokesčio ir taikant 0 procentų PVM tarifą, kitiems laivams su galiojančiais akcizo mokesčio ir standartinio PVM tarifais. - Dyzelinas pagal sutartį tiekėjo tiekiamas pirkėjo laivų degalų atsargoms papildyti, priklausimai nuo jo naudojimo paskirties, turi atitikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) patvirtintame Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriuje nustatytoms apmokestinamų prekių tarifinėms grupėms – 445, 464, 460 priskirtus dyzelinius degalus, kurių Europos Sąjungos prekių nomenklatūros (kombinuotoji nomenklatūra – KN) dyzelino prekiniai kodai yra 2710 19 43 ir 2710 20 11. - Dyzelinas, perkamas laivams be akcizo mokesčio tarifo vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 44 straipsniu, Tvarkos aprašo ir Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1-279 „Dėl kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais turi būti pažymėtas pagal gazolių, skirtų naudoti laivų degalams, žymėjimo reikalavimus. - Laivų degalų atsargoms papildyti perkamas ir tiekėjo tiekiamas dyzelinas turi atitikti kokybės standarto LST EN 590 „Automobiliniai degalai. Dyzelinas. Reikalavimai ir tyrimo metodai“ (arba lygiaverčio) reikalavimus ir Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomuosius kokybės rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) reikalavimus arba Europos sąjungos valstybių narių dokumentais dyzelinui nustatytus lygiaverčius kokybės rodiklius. 6. Dyzelinas bus užsakomas ir išpilstomas į pirkėjo laivų arba kitas stacionarias ar kilnojamąsias talpyklas apskaitant jo kiekį litrais prie esamos faktinės temperatūros, o atsiskaitoma už išpilstytą kiekį litrais, perskaičiuotą prie + 15 °C temperatūros. Išpilstyto ir perskaičiuoto prie + 15 °C temperatūros degalų kiekių reikšmės apvalinamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Perkamo dyzelino vieno užsakymo kiekis bus ne mažesnis kaip 2500 l ir ne didesnis kaip 15000 l. 7. Perkamų degalų vieno litro pardavimo kainą sudaro vieno litro dyzelino bazinio kintamo įkainio ir tiekėjo antkainio ar nuolaidos suma be PVM tarifo. Perkamo degalų kiekio galutinės kainos suma apvalinama dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Degalus perkant su galiojančiu standartiniu PVM tarifu nuo galutinės parduotų degalų kainos sumos paskaičiuojama ir prie jos pridedama mokėtina galiojančio standartinio PVM tarifo suma. 8. Parduodamo be akcizo mokesčio ir su 0 procentų PVM tarifu vieno litro dyzelino bazinis kintamas įkainis paskaičiuojamas dyzelino pristatymo pirkėjui dieną AB „ORLEN Lietuva“ kainoraštyje (https://www.orlenlietuva.lt/LT/Wholesale/Puslapiai/Kainu-protokolai.aspx) vienkartiniams sandoriams atkrovai autotransportu AB „ORLEN Lietuva“ terminale Juodeikių km, Mažeikių raj. paskelbtą 1000 litrų dyzelino laivų atsargoms bazinę pardavimo kainą EUR, esant +15 °C degalų temperatūrai, padalinus iš 1000. 9. Parduodamo su akcizo mokesčiu ir galiojančiu standartiniu PVM tarifu vieno litro dyzelino bazinis kintamas įkainis paskaičiuojamas dyzelino pristatymo pirkėjui dieną AB „ORLEN Lietuva“ kainoraštyje (https://www.orlenlietuva.lt/LT/Wholesale/Puslapiai/Kainu-protokolai.aspx) vienkartiniams sandoriams atkrovai autotransportu AB „ORLEN Lietuva“ terminale Juodeikių km, Mažeikių raj. paskelbtą 1000 litrų dyzelino su RRME (HVO) bazinę pardavimo su akcizo mokesčiu kainą EUR, esant +15 °C temperatūrai, padalinus iš 1000. 10. Tiekėjo pasiūlytas vieno dyzelino litro antkainis ar nuolaida yra nekintantys per visą sutarties galiojimo laiką ir į juos turi būti įtrauktos visos tiekėjo tinkamam sutarties įgyvendinimui reikalingos išlaidos, įskaitant visas dyzelino pristatymo ir išpilstymo į pirkėjo laivų talpyklas ir kitas turimas antžemines arba mobilias talpyklas išlaidos. 11. Perkamą dyzeliną Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo raštiško prekių pirkimo užsakymo iš pirkėjo gavimo dienos turi autocisterna arba bunkeriniu laivu pristatyti ir išpilstyti į pirkėjo laivuose įrengtas arba kitas turimas stacionarias antžemines arba mobilias talpyklas šiais pirkimo užsakyme nurodytais pristatymo adresais: 11.1. Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Neringos pasienio užkardos teritoriją, esančią Nidos –Smiltynės pl. 23, Neringa (taikoma degalams perkamiems su akcizo mokesčiu ir standartiniu PVM tarifu); 11.2. Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Neringos pasienio užkardos Kopgalio atraminio punkto teritoriją, esančią Smiltynės g. 2A, Klaipėda (taikoma degalams perkamiems be akcizo mokesčio ir su 0 procentų PVM tarifu); 11.3. Nidos uosto teritoriją, esančią Naglio g. 14, Nida (taikoma degalams perkamiems su akcizo mokesčiu ir standartiniu PVM tarifu); 12. Tiekėjo ir pirkėjo atsakingi už sutarties vykdymą arba kiti įgalioti asmenys, po užsakymo dyzelinui pirkti gavimo (pateikimo), ne vėliau, kaip prieš parą laiko iki užsakymo įvykdymo dienos, suderina abiem šalims tinkamą degalų pristatymo datą ir laiką. 13. Perkamas dyzelinas pirkėjui pristatomas darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., o esant išimtiniam skubiam atvejui ir poilsio bei šventinėmis dienomis, tiekėjo bei pirkėjo atsakingų už sutarties vykdymą darbuotojų suderintu laiku. 14. Tiekėjo įpiltas parduodamo dyzelino kiekis bus apskaičiuojamas degalų tiekėjo techninio įrenginio (degalų įpylimo kolonėlės) degalų išdavimo sumuojamuoju skaitliuku, kuris turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 ir Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523, nustatytus reikalavimus pagal aktualią šių teisės aktų redakciją. 15. Tiekėjas, atsakingam pirkėjo už sutarties vykdymą darbuotojui pareikalavus, privalės pateikti tiekėjo techninio įrenginio (degalų įpylimo kolonėlės) degalų išdavimo sumuojamojo skaitliuko atitikties matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimams deklaracijos, metrologinės patikros kopijas. 16. Dyzelino pristatymas pirkėjui bus laikomas įvykdytu kai pristatyti degalai bus išpilstyti į pirkėjo laivuose įrengtas arba kitas turimas stacionarias antžemines ar mobilias talpyklas ir atsakingas už degalų pristatymą tiekėjo darbuotojas bei atsakingas už degalų priėmimą pirkėjo darbuotojas, priklausomai nuo perkamų degalų paskirties, pasirašys atsargų pakrovimo į laivą važtaraštį ar akcizais apmokestinamų degalų krovinio gabenimo važtaraštį. Pasirašytus važtaraščius, po vieną egzempliorių kiekvienam, pasiima juos pasirašę degalų pristatymą ir priėmimą atlikę tiekėjo ir pirkėjo įgalioti darbuotojai. 17. Tiekėjas kiekvieno dyzelino pristatymo pirkėjui metu turi pateikti atsakingam už degalų priėmimą pirkėjo darbuotojui pristatytos dyzelino siuntos mėginį, paimtą pagal standartų ir (ar) teisės aktų reikalavimus, ir dyzelino siuntos gamintojo įmonės ar kitos nepriklausomos (įgaliotos) laboratorijos išduoto kokybės pažymėjimo (sertifikato, paso) kopiją, patvirtintą tiekėjo atsakingo už sutarties vykdymą ar kito įgalioto darbuotojo parašu. 18. Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo dyzelino pirkėjui pristatymo dienos turi pateikti degalų pirkimą užsakiusiam pirkėjo darbuotojui PVM sąskaitą faktūrą už pagal sutartį įsigytus degalus ir dyzelino pristatymo pirkėjui dienos AB „ORLEN Lietuva“ vienkartiniams sandoriams taikomo kainų protokolo kopiją, 19. Dyzelino siuntos kokybės pažymėjimo (sertifikato, paso) duomenys turi atitikti Prekybos naftos produktais taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346 „Dėl prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“ kokybės pažymėjimo (sertifikato, paso) nustatytus reikalavimus. 20. Pirkėjas, kilus įtarimų dėl pristatyto dyzelino kokybės, pasilieka teisę paimti tiekėjo pristatytos dyzelino siuntos papildomą mėginį iš degalų tiekėjo techninio įrenginio (degalų įpylimo kolonėlės) ir tokiu atveju tiekėjo atsakingas už degalų pristatymą darbuotojas turi sudaryti sąlygas mėginio paėmimui ir pasirašyti mėginį paėmusio atsakingo už degalų atsargų priėmimą pirkėjo darbuotojo parengtą aktą (protokolą). Pirkėjas taip pat pasilieka sau teisę vienašališkai kreiptis į nepriklausomą laboratoriją dėl tiekėjo pateikto (pateiktų) ir pirkėjo iniciatyva paimto (paimtų) papildomo (papildomų) mėginio (mėginių) ištyrimo, kurio (kurių) tyrimo išvados yra privalomos degalų tiekėjui. 21. Tiekėjas vykdydamas dyzelinių degalų tiekimą pirkėjui privalės laikytis ir kitų teisės aktais nustatytų degalų prekybos, laikymo, gabenimo, pakrovimo į laivus reikalavimų. ________________________________