| KLAUSIMAS | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI |
| --- | --- |
| - Su kokiais bibliotekų ruošimo rinkiniais suderinama sistema? |  |
| - Ar būtinas gamintojo patentuotas rinkinys, ar galima naudoti trečiosios šalies rinkinį? |  |
| - Kokie yra siūlomos sekvenavimo sistemos našumo parametrai (GB/run, read length, skaitymų skaičius)? |  |
| - Ar sistema palaiko paralelinį darbą (pvz., dual-flowcell)? |  |
| - Ar integruota bioinformatinė analizės platforma įtraukta į kainą? |  |
| - Koks licencijavimo modelis (vienkartinis, metinis, pagal duomenų apimtį)? |  |
| - Koks yra duomenų saugojimo pajėgumas ir ar galima plėtra? |  |
| - Koks yra vidutinis tiekimo terminas į ES/Lietuvą? |  |
| - Koks maksimalus gedimų šalinimo reakcijos laikas? Ar esant ilgesniam taisymo terminimui, užtikrinama pakaitinė sistema? |  |
| - Ar turite vietinį ar regioninį techninio serviso partnerį? |  |
| - Ar į kainą įtraukiama instaliacija, kalibracija ir mokymai? |  |
| - Ar turite pastabų, klausimų techninei specifikacijai? |  |
| - Kokius reikalavimus papildomai patartumėte įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Prašome argumentuoti kiekvieną siūlymą korekcijai bei nurodyti konkrečius punktus ir/ar teksto vietas, kur jūsų nuomone turi būti atliekamos korekcijos. |  |
| - Nurodykite, kokia būtų preliminari pasiūlymo kaina (be PVM ar su PVM ). | Nurodyti techninėje specifikacijoje |
| - Kiti siūlymai ir pastebėjimai. |  |