Perkančioji organizacija:

Pavadinimas: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Juridinio asmens kodas: 302496128

Rekvizitai: CVP IS; FTMC

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

ATVIRO KONKURSO

APRAŠOMASIS DOKUMENTAS

Masės komparatoriaus pirkimas

Dokumento versija Nr. 1

Paaiškinimas dėl pirkimo dokumentų sudedamųjų dalių: siekiant supaprastinti, palengvinti tiekėjų dalyvavimą viešajame pirkime, šiame aprašomajame dokumente pateikiamos specifinės šiam pirkimui sąlygos. Galiojančios teisės aktų nuostatos ir skelbime nurodytos sąlygos nekartojamos.

Bendro pobūdžio viešųjų pirkimų nuostatos yra nurodytos Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose bei skelbiamose atviro konkurso bendrosiose sąlygose (toliau – VPT AK BS) ir specialiosiose sąlygose (toliau – VPT AK SS) (pridedama ir šio pirkimo aplinkoje) ir yra taikomos šiam pirkimui. Tuo atveju, jeigu šiame aprašomajame dokumente reikalavimai nėra įrašyti (pvz. rezervuota teisė dalyvauti pirkime), laikoma, kad perkančioji organizacija pasirenkamųjų reikalavimų nekelia. Jeigu reikalavimai, terminai nėra nurodyti, siekiant pirkimo efektyvumo, operatyvumo, laikoma, kad nustatomi minimalūs teisės aktų ir VPT AK BS ir VPT AK SS reikalavimai bei terminai.

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO kataloge pirkimo objekto nėra.

# Pirkimo objektas

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti techninėje specifikacijoje (1 priedas).

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos standartų, kiti atrankos kriterijai tiekėjams, funkcionalumų demonstravimas

  - Pašalinimo pagrindai. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatyme, VPT AK BS ir EBVPD (3 priedas).

  - Kiti atrankos reikalavimai.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atrankos reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Techninis aptarnavimas ir remontas | Teikėjas turi turėti galimybę, kad pirkimui siūlomos įrangos Montavimą, instaliavimą, techninį aptarnavimą atliktų gamintojo apmokyti, apie įrangą išmanantys (kvalifikuoti), asmenys (gamintojo / pardavėjo / trečiųjų šalių darbuotojai arba fiziniai asmenys) | Įrangos gamintojo vadovo, pardavimų, gamybos ar aptarnavimo padalinio vadovo, ar pagal tiekėjo vidaus tvarką turinčio teisę pasirašyti tokius raštus darbuotojo, laisvos formos patvirtinimas (gali būti sutartis/kvalifikacijos pažymėjimas ar kt. (pagal formą nėra ribojama)), kad dalyvio laimėjimo atveju, gamintojo patikėti asmenys (arba sutartį su tokiais asmenimis turintys atitinkamai kvalifikuoti asmenys) atliks įrangos įdiegimą (instaliavimą) ir apmokymus, nurodant asmenų vardus, pavardes, atstovaujamą juridinį asmenį (jeigu atstovaujama). Nuo pranešimo apie gedimą įsipareigojama atvykti per 72 val. ir atlikti techninio aptarnavimo/remonto darbus. |

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, nurodytą 4 priede.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

    - 4 priedas (pasiūlymas).

  - Kiti dokumentai papildomi, patikslinami remiantis viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešųjų pirkimų teisės aktų numatyta tvarka.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitikties deklaraciją dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams (6 priedas).

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina pateiktų dokumentų tikrumą. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų, žemiau nurodytų užpildytų priedų ir kitų dokumentų visuma:

    - Tiekėjo atitikimą kitiems atrankos reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

    - Kokybės vadybos sistemos dokumentai.

    - pirkimo objekto techninė specifikacijoje (1 priedas) nurodyti dokumentai.

    - Sutarties pagrindinės sąlygos, 2 priedas.

    - EBVPD (3 priedas).

    - Pasiūlymo forma (4 priedas).

    - Tiekėjo deklaracija (51 / 52 priedas).

    - Tiekėjo deklaracija dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams (6 priedas).

    - Kiti dokumentai, jei reikalaujama šiame aprašomajame dokumente.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

__________

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).

MASĖS KOMPARATORIUS

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai (pildo tiekėjas įrašydamas konkrečius parametrus) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Prietaiso paskirtis | Masės komparatorius yra skirtas itin tiksliai sverti ir lyginti mases. Prietaisas bus eksploatuojamas Nacionalinio metrologijos instituto Masės vieneto etalono laboratorijoje. |  |
| 1.2. | Prietaisą sudaro | 1) Masės komparatorius; 2) Programinė įranga (software), skirta įsigyjamo komparatoriaus matavimų rezultatams apdoroti: duomenims rinkti, skaičiavimams atlikti bei parengti ataskaitas; 3) Visos pajungimui ir naudojimui reikalingos montavimo medžiagos, jungtys. |  |
| 1.3. | Vartotojo vadovas ir gamintojo instrukcijos | Vartotojo vadovas pateikiamas lietuvių kalba, gamintojo instrukcijos gali būti anglų kalba. |  |
| 1.4. | Apmokymas | Tiekėjas turės apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) perkančiosios organizacijos atstovus. Mokymų trukmė ne mažesnė nei 2 akad. val. |  |
| 1.5. | Garantija | Prietaisui turi būti suteikta ne mažesnė nei 24 mėn. garantija nuo perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 1.6. | Atsiskaitymo terminas | 100 % per 30 k. d. nuo pristatymo dienos. |  |
| 1.7. | Pristatymo terminas | Ne vėliau nei 4 savaitės nuo sutarties pasirašymo. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. |  |
| - Prietaisui keliami reikalavimai |  |  |  |
| 2.1. | Maksimali apkrova (maximum capacity) | 6,1 g arba didesnė |  |
| 2.2. | Padalos vertė (readability) | 0,1 µg |  |
| 2.3. | Stabilizacijos laikas (stabilization/settling time) | ≤ 20 s (neviršyti 20 s) |  |
| 2.4. | Elektroninis svėrimo diapazonas (electrical weighing range) | 0 g – 6,1 g arba platesnis |  |
| 2.5. | Sauga | Slaptažodis arba lygiavertis sprendimas. |  |
| 2.6. | Minimalūs reikalavimai programinei įrangai | - Procesų konfigūravimas; - Automatizuoti skaičiavimai: masių palyginimas, netiesiškumo, neapibrėžties ir kt. metrologiniai skaičiavimai; - Saugus metrologinių bei techninių duomenų kaupimas ir valdymas; - Sertifikatų/ataskaitų generavimas. |  |
| 2.7. | Valdymas | Mikroprocesorinis valdymas arba analogiškas su ne prastesniu nei LCD ekranu. |  |
| 2.8. | Maitinimas | 230 V, 50Hz |  |
| 2.9. | Prietaiso svoris (Net weight) | ≤ 8 kg (neviršyti 8 kg) |  |

Tiekėjas, siekdamas, kad perkančiajai organizacijai nekiltų įtarimų, gali pateikti gaminių brošiūras su pasiūlymu.

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį pakuotės reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, t. y. papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami, o konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu.

______________________________

## Aprašomojo dokumento 2 priedas „Sutarties projektas“

Viešojo pirkimo sutarties projektas nėra pridedamas. Sutartis bus sudaryta pagal tipinę Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą prekių pirkimo sutarties formą, pirkimo dokumentų sąlygas ir šias sąlygas atitinkančio tiekėjo pasiūlymo sąlygas.

Sutarties pagrindinės sąlygos:

1. Sutarties neįvykdymas:

1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – bauda 5 (penki) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM.

1.2. Nustatomi delspinigiai abiems Šalims už įsipareigojimų nevykdymą:

1.2.1. Jeigu Pirkėjas laiku neapmoka tiekėjo per SABIS pateikto mokėjimo dokumento už pagal Sutartį priimtas prekes, Pirkėjas moka 0,02 proc. Sutarties dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

1.2.2. Jeigu Tiekėjas nevykdo, netinkamai vykdo ar vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Tiekėjas moka 0,02 proc. Sutarties dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

1.3. Jei visos prekės ar dalis prekių nėra pristatytos ar kiti tiekėjo įsipareigojimai nėra įvykdyti sutartyje nurodytąis terminąis, laikoma, kad tiekėjas pažeidė esminę Sutarties sąlygą, t.y. Pirkėjas, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui:

1.3.1. Vienašališkai nutrauks Sutartį;

1.3.2. Pasinaudos Sutarties užtikrinimu – bauda (bauda sumokama per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo dienos).

1.3.3. Įtrauks tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrąšą, skelbiamą Viešųjų pirkimų tarnybos.

1.4. Viešojo pirkimo metu Pirkėjui pateiktas Tiekėjo pasiūlymas, Šalių teikti klausimai, atsakymai, paaiškinimai, patikslinimai ir Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

2. Papildomi žaliųjų pirkimų reikalavimai. Siekiant sumažinti poveikį aplinkai, Šalys susitaria vykdant sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

## Aprašomojo dokumento 51 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas, tiekėjo juridinio asmens kodas)

Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro atliekamame Darbo užmokesčio ir personalo valdymo informacinės sistemos viešajame pirkime, CVP IS pirkimo ID 893875,

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

## Aprašomojo dokumento 52 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________

(Data)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro atliekamame Darbo užmokesčio ir personalo valdymo informacinės sistemos viešajame pirkime, CVP IS pirkimo ID 893875,

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Aprašomojo dokumento 6 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL PASIŪLYMO ATITIKTIES

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO 21 DALIES 1, 2, 3 ir 6 PUNKTŲ REIKALAVIMAMS

_____________

(data)

Sutrumpinimai:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas – VPĮ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybė – Vyriausybė.

Deklaruojame, kad tiekėjas .................................................................. yra susipažinęs su VPĮ 45 straipsnio 21 dalimi bei nėra susijęs su VPĮ 45 straipsnio

(įrašomas tiekėjo pavadinimas)

21 nurodytais pasiūlymo atmetimo pagrindais*

*Mums žinoma, kad perkančioji organizacija atmes mūsų pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų ar sąlygos dalių:

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti šiose valstybėse ar teritorijose:

a.	Rusijos Federacija.

b.	Baltarusijos Respublika.

c.	Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.

d.	Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija.

e.	Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys 1) punkte nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš 1) punkte nurodytų valstybių ar teritorijų;

4) Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 1) ir 2) punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

5) perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;

6) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą 1) punkte nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą 1) punkte nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Pastaba) paaiškėjus priešingai informacijai nei deklaruoja tiekėjas perkančioji organizacija pasiūlymą atmes, spręs klausimą ar duomenys buvo pateikti melagingai ir atliks susijusius veiksmus dėl tiekėjo įtraukimo į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą ir kitus veiksmus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Patvirtiname, kad mūsų pasiūlymas nėra susijęs su nei viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje nurodyta sąlyga ar jos dalimi.

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, patvirtina šio dokumento turinį.