## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

INERCINĖ VISO KŪNO JUDESIŲ FIKSAVIMO SISTEMA SU KOSTIUMAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – Vytauto Didžiojo universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekė.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Prekė – inercinė viso kūno judesių fiksavimo sistema su kostiumais. Sistema bus naudojama socialinių mokslų studijų ir mokslinių tyrimų tikslams - žmogaus judesių analizei, etnografiniam dokumentavimui, kūno kultūros ir šokio tyrimams, vizualiai antropologijai bei skaitmeniniam paveldui.

Vartotojų kategorija: Studentai, dėstytojai, tyrėjai.

Integracijos reikalavimai: Sistema turi būti suderinama su standartiniais judesių analizės ir 3D animacijos programų paketais.

Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas, t. y. tiekėjai turi pateikti pasiūlymus visai pirkimo apimčiai. Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, nes sistema yra integralus kompleksas - jutikliai, programinė įranga ir kostiumai sudaro vieningą judesių fiksavimo sistemą, kuri negali funkcionuoti atskirai. Aparatūra be programinės įrangos yra nenaudinga, o kostiumai be jutiklių sistemos neturi prasmės.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės, Paslaugos pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Inercinė viso kūno judesių fiksavimo sistema su kostiumais, kuri susideda iš: |  |  |  |
| 1. | Inercinis jutiklis (IMU) viso kūno judesių fiksavimui | Kompl. | 17 |
| 2. | Akademinė tinklo licencija su galimybe naudoti iki 10 darbo vietų vienu metu per aparatinį licencijos raktą (dongle) | Metai | 3 |
| 3. | Kostiumas L dydžio; Kostiumas M dydžio. | Vnt. | 2 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Inercinė viso kūno judesių fiksavimo sistema su kostiumais turi atitikti Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

- REIKALAVIMAI ŽALIĄJAM PIRKIMUI

Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą”:

  - vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu, vykdant pirkimo sutartį tiekėjas turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 1) siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“ išdėstytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 2) Siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. Tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekės priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

4.2. Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus:

Aplinkosauginiai kriterijai Pakuotėms:

Jeigu įsigyjama Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys  dokumentai: Tiekėjas kartu su Preke pateikia Prekės antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus:

- Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

- dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass   (https://recyclass.eu/) ar kitas lygiavertis standartas, arba

- Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše (Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus - Aplinkos apsaugos agentūra) nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

- kitus lygiaverčius įrodymus.

Kartu su pasiūlymu pateikiama tik Tiekėjo laisvos formos deklaracija apie atitiktį šiam reikalavimui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai adresu: Vytauto Didžiojo universitetas, Jonavos g. 66, 307 LT-44191 Kaunas.

  - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo – priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų nurodyta Prekė ir jos kiekiai.

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. (Techniniai parametrai).

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Reikalavimai techninėms charakteristikoms:

1 lentelė

| Eilės Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Prekės charakteristika, parametrai ir jų reikšmės (tiekėjas turi iš stulpelio Nr. 3 perkelti visą informaciją ir nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„, “turi būti”, keičiant į “bus” ar pan.) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - TECHNINĖ ĮRANGA: |  |  |  |
|  | Gamintojas ir modelis | (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Siūlomos prekės Gamintojas: ____________; Modelis: ______________. |
|  | Jutiklių skaičius | 17 inercinių jutiklių (IMU) viso kūno judesių fiksavimui |  |
|  | Duomenų perdavimas | Bevielė technologija, minimalus veikimo atstumas ne mažiau 150 m. |  |
|  | Duomenų perdavimo dažnis | Ne mažiau kaip 240 Hz |  |
|  | Orientacijos tikslumas | RMS orientacijos paklaida ne didesnė kaip 0,75° |  |
|  | Baterijos veikimo trukmė | Ne mažiau kaip 4 valandos nepertraukiamo darbo |  |
|  | Atsparumas vandeniui | IPX7 klasės apsauga arba lygiavertė |  |
|  | Kalibravimo laikas | Maksimalus kalibravimo laikas 10 sekundžių |  |
|  | Realaus laiko duomenų apdorojimas | Galimybė gauti duomenis realiu laiku su minimaliu vėlavimu |  |
| - PROGRAMINĖ ĮRANGA: |  |  |  |
|  | Licencijos tipas | Akademinė tinklo licencija 3 metų trukmei su galimybe naudoti iki 10 darbo vietų vienu metu per aparatinį licencijos raktą (dongle) |  |
|  | Programinės įrangos funkcionalumas | MVN Animate Pro funkcionalumas arba lygiavertis: realaus laiko duomenų srautas į Unity, Unreal Engine; autonominės analizės įrankiai; biomechaninių parametrų skaičiavimas |  |
|  | Duomenų eksporto formatai | BVH, FBX, C3D, Matlab formatų palaikymas |  |
|  | Įrašų kvota | Ne mažiau kaip 100 įrašų licencijų per metus |  |
|  | Kelių veikėjų palaikymas | Galimybė dirbti su ne mažiau kaip 4 veikėjais vienu metu |  |
|  | Video sinchronizacija | Video ir motion capture duomenų sinchronizacijos galimybė |  |
|  | Pirštų judesių sekimo palaikymas | Pirštų judesių sekimo įrenginių integracijos galimybė |  |
|  | API prieiga | Programinės sąsajos prieiga duomenų integracijai su kitomis sistemomis |  |
|  | Techninis palaikymas | Gamintojo techninis palaikymas visą licencijos galiojimo laikotarpį |  |
|  | Atnaujinimai | Nemokama prieiga prie programinės įrangos atnaujinimų licencijos galiojimo laikotarpiu |  |
| - KOSTIUMAI: |  |  |  |
|  | Kostiumų skaičius | 2 vnt. (1 L dydžio, 1 M dydžio) |  |
|  | Medžiaga | Tekstilinis lycra kostiumas su integruotais jutiklių tvirtinimo taškais |  |
|  | Ilgaamžiškumas | Minimalus atsparumas ne mažiau kaip 500 naudojimo ciklų |  |
|  | Tinkamumas jutikliams | Turi būti pilnas suderinamumas su siūloma jutiklių sistema |  |
|  | Priežiūra | Turi būti galimybė skalbti įprastomis priemonėmis |  |
| - PAPILDOMI REIKALAVIMAI: |  |  |  |
|  | Dokumentacija | Išsami naudojimo dokumentacija lietuvių arba anglų kalba turi būti pateikta kartu su prekės pristatymu |  |
|  | Mokymo medžiaga | Tiekėjas turi užtikrinti prieigą prie internetinių mokymo išteklių ir instrukcijų visam licencijos galiojimo laikotarpiui |  |
|  | Pradinis konfigūravimas | Nuotolinis techninio personalo konsultavimas pradinio sistemos konfigūravimo metu |  |
|  | Garantija | Minimalus garantinis laikotarpis 12 mėnesių nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos. | Siūlomas parametras - __________ mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos |

Pastabos:

- Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Nurodyti dokumentą ir puslapį bei pažymėti reikiamą parametrą arba nurodyti el. nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės.

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 1 proc.

__________________